## Sheet1
STT | SH§M | Tªn c«ng viÖc | T.gian | §.vÞ | K.l­îng | §Þnh møc |  | Nhu cÇu |  | Chän
[6 empty] | NC | M¸y | NC | M¸y | NC
[6 empty] | C«ng | Ca | C«ng | Ca | C«ng
1 |  | C«ng t¸c chuÈn bÞ |  | C«ng
2 |  | PhÇn ngÇm
3 | AC.25223 | Ðp tr­íc cäc BTCT ®Êt cÊp II (cäc 25x25), 2 m¸y Ðp lµm 3 ca trong 1 ngµy | 24 | 100m | 47.76 |  | 3.05 |  | 146 | 48 | NC[48]
4 | AB.21122 | §µo ®Êt mãng b»ng m¸y (1 m¸y lµm 2 ca trong 1 ngµy) | 1 | 100m3 | 7.4176 |  | 0.294 |  | 2 | 16 | NC[16]
5 | AB.11432 | §µo mãng b»ng thñ c«ng | 8 | c«ng/m3 | 463.9 | 0.77 |  | 357 |  | 45 | NC[45]
6 | AA.22310 | Ph¸ BT ®Çu cäc | 1 | m3 | 8.844 | 0.72 |  | 6 |  | 6 | NC[6]
7 | AF.11120 | §æ bª t«ng lãt mãng + gi»ng b»ng thñ c«ng | 2 | m3 | 41.575 | 1.18 |  | 49 |  | 25 | NC[25]
8 | AF.61120 | G.C.L.D CT ®µi + gi»ng (lÊy d = 18mm) | 6 | T | 20.55 | 8.34 |  | 171 |  | 29 | NC[29]
9 | AF.81122 | GCLD VK ®µi, gi»ng 75% | 6 | 100m2 | 6.074 | 22.275 |  | 135 |  | 23 | NC[23]
10 |  | §æ BT ®µi, gi»ng b»ng m¸y b¬m (60m3/h) 70% | 1 | m3 | 205.44 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
11 | AF.81122 | Dì cèp pha ®µi mãng 25% | 2 | 100m2 | 6.074 | 7.425 |  | 45 |  | 23 | NC[23]
12 | AF.61431 | G.C.L.D CT cæ cét | 1 | T | 1.1 | 8.48 |  | 9 |  | 9 | NC[9]
13 | AF.83411 | G.C.L.D VK cæ cét 75% | 1 | 100m2 | 0.7365 | 19.14 |  | 14 |  | 14 | NC[14]
14 | AF.12230 | §æ BT cæ cét b»ng thñ c«ng | 1 | m3 | 6.94 | 4.05 |  | 28 |  | 28 | NC[28]
15 | AF.83411 | Th¸o dì VK cæ cét 25% | 1 | 100m2 | 0.7365 | 6.38 |  | 5 |  | 5 | NC[5]
16 | AB.61110 | LÊp ®Êt hè mãng, t«n nÒn b»ng m¸y + thñ c«ng | 1 | 100m3 | 9.933 |  | 0.12 |  | 1 | 25 | NC[25]
18 |  | phÇn th©n |  | c«ng
19 |  | Khèi l­îng tÇng 1
20 | AF.61431 | GCLD c«t thÐp cét, v¸ch lâi thang m¸y(h< 4m) d > 18mm | 2 | T | 5.97 | 8.48 |  | 51 |  | 26 | NC[26]
21 | AF.83411 | GCLD VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 75% (h<16m) | 3 | 100m2 | 3.9685 | 19.14 |  | 76 |  | 25 | NC[25]
22 |  | §æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y b»ng m¸y b¬m(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 38.03 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
23 | AF.83411 | Th¸o dì VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 25% | 3 | 100m2 | 3.9685 | 6.38 |  | 25 |  | 8 | NC[8]
24 | AF.83311 | G.C.L.D VK dÇm, sµn tÇng 2 75% (h<16m) | 7 | 100m2 | 9.6722 | 16.0875 |  | 156 |  | 22 | NC[22]
25 | AF.61531 | G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn (h<4m) | 6 | T | 8.22 | 9.1 |  | 75 |  | 13 | NC[13]
26 |  | §æ BT dÇm, sµn b»ng m¸y b¬m (60m3/h) 70% | 1 | m3 | 104.65 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
27 | AF.83311 | Th¸o dì VK dÇm, sµn 25% | 6 | 100m2 | 9.6722 | 5.3625 |  | 52 |  | 9 | NC[9]
28 | AE.22210 | X©y t­êng chÌn (h<4m) | 17 | m3 | 163.25 | 1.92 |  | 313 |  | 18 | NC[18]
29 | AF.83311 | G.C.L.D VK cÇu thang 75% (h<16m) | 1 | 100m2 | 0.2699 | 16.0875 |  | 4 |  | 4 | NC[4]
30 | AF.61821 | G.C.L.D cèt thÐp cÇu thang (h<4m) | 1 | T | 0.3 | 14.41 |  | 4 |  | 4 | NC[4]
31 | AF.12610 | §æ BT cÇu thang b»ng thñ c«ng | 1 | m3 | 3.78 | 2.9 |  | 11 |  | 11 | NC[11]
32 | AF.83311 | Th¸o dì VK cÇu thang 25% | 1 | 100m2 | 0.2699 | 5.3625 |  | 1 |  | 2 | NC[2]
33 | AK.21210 | Tr¸t t­êng trong + trÇn | 17 | m2 | 2065.05 | 0.2 |  | 413 |  | 24 | NC[24]
35 | AK.51240 | L¸t nÒn, sµn | 4 | m2 | 610.75 | 0.17 |  | 104 |  | 26 | NC[26]
37 |  | Khèi l­îng tÇng 2 - 4 |  | c«ng
38 | AF.61432 | GCLD c«t thÐp cét, v¸ch lâi thang m¸y(h< 16m) d > 18mm | 3 | T | 5.09 | 8.85 |  | 45 |  | 15 | NC[15]
39 | AF.83411 | GCLD VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 75% (h<16m) | 3 | 100m2 | 3.5447 | 19.14 |  | 68 |  | 23 | NC[23]
40 |  | §æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y b¬m(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 32.44 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
41 | AF.83411 | Th¸o dì VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 25% | 3 | 100m2 | 3.5447 | 6.38 |  | 23 |  | 8 | NC[8]
42 | AF.83311 | G.C.L.D VK dÇm, sµn tÇng 2 75% (h<16m) | 8 | 100m2 | 9.4068 | 16.0875 |  | 151 |  | 19 | NC[19]
43 | AF.61532 | G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn (h<16m) | 7 | T | 7.71 | 9.17 |  | 71 |  | 10 | NC[10]
44 |  | §æ BT dÇm, sµn b»ng m¸y b¬m(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 98.19 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
45 | AF.83311 | Th¸o dì VK dÇm, sµn 25% | 6 | 100m2 | 9.4068 | 5.3625 |  | 50 |  | 8 | NC[8]
46 | AE.22220 | X©y t­êng chÌn (h<16m) | 17 | m3 | 148.9 | 1.97 |  | 293 |  | 17 | NC[17]
47 | AF.83311 | G.C.L.D VK cÇu thang 75% (h<16m) | 1 | 100m2 | 0.31023 | 16.0875 |  | 5 |  | 5 | NC[5]
48 | AF.61822 | G.C.L.D cèt thÐp cÇu thang (h<16m) | 1 | T | 0.3 | 14.63 |  | 4 |  | 4 | NC[4]
49 | AF.12610 | §æ BT cÇu thang b»ng thñ c«ng | 1 | m3 | 3.95 | 2.9 |  | 11 |  | 11 | NC[11]
50 | AF.83311 | Th¸o dì VK cÇu thang 25% | 1 | 100m2 | 0.31023 | 5.3625 |  | 2 |  | 2 | NC[2]
51 | AK.21210 | Tr¸t t­êng trong + trÇn | 17 | m2 | 1917.87 | 0.2 |  | 384 |  | 23 | NC[23]
53 | AK.51240 | L¸t nÒn, sµn | 5 | m2 | 610.75 | 0.17 |  | 104 |  | 21 | NC[21]
55 |  | Khèi l­îng tÇng 5-7 |  | c«ng
56 | AF.61433 | GCLD c«t thÐp cét, v¸ch lâi thang m¸y(h< 50m) d > 18mm | 3 | T | 5.09 | 9.74 |  | 50 |  | 17 | NC[17]
57 | AF.83421 | GCLD VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 75% (h<50m) | 3 | 100m2 | 3.5447 | 18.5625 |  | 66 |  | 22 | NC[22]
58 |  | §æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y b»ng m¸y b¬m(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 32.44 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
59 | AF.83421 | Th¸o dì VK cét, v¸ch lâi thang m¸y 25%(h< 50m) | 4 | 100m2 | 3.5447 | 6.1875 |  | 22 |  | 6 | NC[6]
60 | AF.83321 | G.C.L.D VK dÇm, sµn tÇng 5 75% (h<50m) | 8 | 100m2 | 9.4068 | 17.73 |  | 167 |  | 21 | NC[21]
61 | AF.61533 | G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn (h<50m) | 7 | T | 7.71 | 10.1 |  | 78 |  | 11 | NC[11]
62 |  | §æ BT dÇm, sµn b»ng m¸y b¬m (60m3/h) 70% | 1 | m3 | 98.19 | 20c«ng/ca |  | 1 | 1 | 20 | NC[20]
63 | AF.83311 | Th¸o dì VK dÇm, sµn 25% | 6 | 100m2 | 9.4068 | 5.91 |  | 56 |  | 9 | NC[9]
64 | AE.22230 | X©y t­êng chÌn (h<50m) | 17 | m3 | 148.9 | 2.16 |  | 322 |  | 19 | NC[19]
65 | AF.83321 | G.C.L.D VK cÇu thang 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 0.31023 | 17.73 |  | 6 |  | 6 | NC[6]
66 | AF.61823 | G.C.L.D cèt thÐp cÇu thang (h<50m) | 1 | T | 0.3 | 15.85 |  | 5 |  | 5 | NC[5]
67 | AF.12610 | §æ BT cÇu thang b»ng thñ c«ng | 1 | m3 | 3.95 | 2.9 |  | 11 |  | 11 | NC[11]
68 | AF.83311 | Th¸o dì VK cÇu thang 25% | 1 | 100m2 | 0.31023 | 5.91 |  | 2 |  | 2 | NC[2]
51 | AK.21210 | Tr¸t t­êng trong + trÇn | 17 | m2 | 1917.87 | 0.2 |  | 384 |  | 23 | NC[23]
71 | AK.51240 | L¸t nÒn, sµn | 5 | m2 | 610.75 | 0.17 |  | 104 |  | 21 | NC[21]
75
76 |  | Khèi l­îng m¸i |  | c«ng
77 | AE.42230 | X©y t­êng thu håi | 4 | m3 | 36.3 | 2.33 |  | 85 |  | 21 | NC[21]
78 | AI.61131 | L¾p dùng xµ gå m¸i (thÐp) | 1 | T | 1.2968 | 2.73 |  | 4 |  | 4 | NC[4]
79 | AK.12222 | Lîp t«n mói | 2 | 100m2 | 4.6976 | 4.5 |  | 21 |  | 11 | NC[11]
81 |  | Khèi l­îng Hoµn thiÖn |  | c«ng
82 |  | B¶o d­ìng bª t«ng
83 | AK.21110 | Tr¸t t­êng ngoµi toµn bé | 20 | m2 | 1921.835 | 0.22 |  | 423 |  | 21 | NC[21] | cang nhá | Amax | 91 | K1 | 1.7961 | vao reous sheet de nhap Atb
85 | AK.84111 | S¬n toµn bé c«ng tr×nh | 20 | m2 | 15464.08 | 0.042 |  | 649 |  | 32 | NC[32] | cang nhá | T | 250 | K2 | 0.13817
84 | AH.32111 | L¾p cöa vµo khu«n toµn bé | 15 | m2 | 770 | 0.25 |  | 193 |  | 13 | NC[13] | caµng lín | S | 12666
L¾p ®Æt ®iÖn n­íc
[13 empty] | Sdu | 1750
[13 empty] | Atb | 50.664 | cµng lín
1-10 31-5

## Sheet2
3 |  | 5.63 | 16.88 | 46.88 | 59.5 | 53 | 53.13 | 48 | 103.63 | 71.88 | 34.38 | 75.25 | 19.25 | 98 | 84.5 | 58.5 | 52.13 | 46.5 | 48 | 110.63 | 75 | 19.63 | 2 | 27.63 | 53.25 | 60.25 | 42 | 45.5 | 49.88 | 89.38 | 105.38 | 58.13 | 26.75 | 2.25 | 4.63 | 1.5 | 7.88 | 10.25 | 9.75 | 6.75 | 19.13 | 21 | 21 | 21 | 17.5 | 23.88 | 31 | 28.88 | 13.75 | 10.5 | 0.75 | 12 | 35.25 | 39.25 | 35.75 | 28.63 | 23 | 23 | 25.88 | 21.5 | 2.88 | 10 | 25.88 | 30 | 19.38 | 13.13 | 1.88 | 4.25 | 23.38 | 37.38 | 37.25 | 31.75 | 26.88 | 25.88 | 23 | 22.13 | 13.38 | 20.38 | 33.75 | 27.38 | 12.25 | 6.88 | 2.25 | 13.88 | 31.88 | 44 | 39 | 27.63 | 25 | 25 | 25 | 17.5 | 4.13 | 3.25 | 0.88 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 0.88 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 1.63 | 16 | 16 | 16 | 17.5 | 26 | 30.38 | 20.13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 23.88 | 25 | 26.13 | 40.5 | 36 | 36 | 33.38 | 15.63 | 20 | 22.5 | 22.5 | 10.25
3578.37
3 |  | 5.63 | 16.88 | 46.88 | 59.5 | 53 | 53.13 | 48 | 103.63 | 71.88 | 34.38 | 75.25 | 19.25 | 98 | 84.5 | 58.5 | 52.13 | 46.5 | 48 | 110.63 | 75 | 19.63 | 8 | 27.63 | 53.25 | 60.25 | 42 | 45.5 | 49.88 | 89.38 | 105.38 | 58.13 | 26.75
1749.45
1749.45