ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2

THIẾT KẾ KHUNG THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP

I.ĐỀ BÀI:

| Nhịp khung ngang L (m) | Cao trình đỉnh ray H1 (m) | Sức nâng cầu trục Q (kN) | Bước khung B (m) | Độ dốc mái i (%) | Số bước cột | Vùng gió | Địa hình | Chiều dài nhà Lnhà (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 7.4 | 63 | 6 | 15 | 17 | IIIA | B | 102 |

| + Vật liệu thép mác CCT38s, khi tính toán coi rằng chiều dày không lớn hơn 20cm, có cường độ: + Hàn tay, dùng que hàn N42, hệ số điều kiện làm việc Hàn đối đầu: Hàn góc: + Vật liệu bu lông liên kết là bu lông cường độ cao, cấp độ bền 8,8 có: + Vật liệu bu lông neo làm từ thép CT38 có: + Nhà có 2 cầu trục hoạt động, chế độ làm việc trung bình. + Bê tông móng có cấp độ bền B20: II. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA KHUNG NGANG: - Theo phương thẳng đứng: - Chiều cao từ mặt ray cầu trục đến đáy xà ngang: chiều cao gabarit của cầu trục, là khoảng cách từ mặt ray đến điểm cao nhất của cầu trục, lấy theo catalo cầu trục (bảng II.3- Phụ lục) khe hở an toàn giữa cầu trục với xà ngang, lấy không nhỏ hơn 200mm chọn - Chiều cao của cột khung, tính từ mặt móng đến đáy xà ngang: H=H1+H2+H3=7,4+1,2+0=8,6m Trong đó: cao trình đỉnh ray, phần cột chôn dưới nền , coi mặt móng ở cốt - Chiều cao của phần cột tính từ vai cột đỡ dầm cầu trục đến đáy xà ngang: Trong đó: : chiều cao dầm cầu trục; : chiều cao của ray và đệm, lấy sơ bộ 200mm. - Chiều cao của phần cột tính từ mặt móng đến mặt trên của vai cột: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Theo phương ngang: Coi trục định vị trùng với mép ngoài của cột (a=0). Khoảng cách từ trục định vị đến trục ray cầu trục: Trong đó: : nhịp của cầu trục, lấy theo catalo cầu trục; : khoảng cách từ trục định vị đến trục ray cầu trục. - Chiều cao tiết diện cột chọn theo yêu cầu độ cứng: - Kiểm tra khe hở giữa cầu trục và cột khung: |  |  |  |  |  |  |

Q =

63KN

i = 15%

i = 15%

A

24000

B

+6.

6

0

+7.

4

0

+

8

.

6

0

+0.00

Các kích thước của khung ngang

III. SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG NGANG:

Do sức nâng của cầu trục không quá lớn nên chọn phương án tiết diện cột không đổi với độ cứng là . Vì nhịp khung là 24m nên chọn xà ngang có tiết diện thay đổi hình nêm, dự kiến vị trí thay đổi tiết diện cách đầu xà 4m. Với đoạn xà dài 4m, độ cứng ở đầu và cuối xà là và  tương ứng. Với đoạn xà dài 8m, độ cứng ở đầu và cuối xà giả thiết bằng . Giả thiết sơ bộ tỷ số độ cứng . Do nhà có cầu trục nên chọn kiểu liên kết giữa cột khung với móng là ngàm tại mặt móng . Liên kết giữa cột với xà ngang và liên kết tại đỉnh xà ngang là cứng. Trục cột khung lấy trùng với trục định vị để đơn giản hóa tính toán và thiên về an toàn. Sơ đồ tính khung ngang như hình dưới:

24000

4000

8000

8000

4000

i2

1200

2000

6600

I1

I1

I1

I1

I2

i2

+ 8,60

± 0.00

+ 6,6

- Bố trí giằng mái, giằng cột:

- Tác dụng của hệ giằng mái, giằng cột:

Hệ giẳng là một bộ phận quan trọng của kết cấu nhà có tác dụng:

+ Đảm bảo sự bất biến hình và độ cứng không gian của kết cấu chịu lực của nhà

+ Chịu một phần tải trọng tác dụng theo phương dọc nhà, vuông góc với mặt phẳng khung như gió lên tường hồi, lực hãm của cầu trục.

+ Bảo đảm sự ổn định cho các cấu kiện chịu nén của kết cấu như thanh giàn, cột.

+ Làm cho lắp dựng an toàn, thuận tiện

Hệ giằng của nhà xưởng được chia thành 2 nhóm: giằng mái và giằng cột.

III. THIẾT KẾ XÀ GỒ MÁI:

Xà gồ mái chịu tải trọng của tấm mái và trọng lượng bản thân xà gồ. Tấm mái và xà gồ được chọn trước. Sau đó được kiểm tra theo điều kiện bền và biến dạng của xà gồ.

- Tấm lợp mái: hình dạng được chọn như sau:

Các thông số kĩ thuật của tấm lợp:

| Số hiệu | Chiều dày (mm) | Trọng lượng một tấm (kN/m2) | Diện tích một tấm (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| C10-1000-0,6 | 0,6 | 0,056 | 6 |

- Xà gồ:  ta chọn xà gồ chữ C, là loại xà gồ được chế tạo từ thép hình dập nguội.

Hình dạng và thông số của xà gồ chữ C:

| Tiết diện |  |  | Trọng lượng (kN/m) | Chiều dày (mm) | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6CS2,5x059 | 165,24 | 25,6 | 3,54 | 1,5 | 4,54 |

150

B=64

x

x

y

t=1,5

d=19,6

x

o

=2,02

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ:

Tải trọng tác dụng lên xà gồ gồm: tải trọng tôn lợp mái, tải trọng bản thân xà gồ, tải trọng do hoạt tải sữa chữa mái.

Chọn khoảng cách giữa các xà gồ trên mặt bằng : a = 1,5m

Độ dốc mái là i=15%

Vậy khoảng cách giữa các xà gồ trên mặt phẳng mái là:

- Tĩnh tải:

| Vật liệu mái | Hệ số vượt tải | Tải trọng tiêu chuẩn | Tải trọng tính toán |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 lớp tôn lợp mái | 1,1 | 0,056 (kN/m2) | 0,062 (kN/m2) |
| Xà gồ 6CS2,5x059 | 1,05 | 0,0354(kN/m) | 0,0372 (kN/m) |

- Hoạt tải:

Hoạt tải sữa chữa lấy , với hệ số vượt tải n=1,3.

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ:

- Kiểm tra lại xà gồ đã chọn:

Xà gồ dưới tác dụng của tải trọng lớp mái và hoạt tải sữa chữa được tính như cấu kiện chịu uốn xiên.

Ta phân loại tải trọng tác dụng lên xà gồ C tác dụng theo 2 phương trục x-x tạo với phương ngang một góc .

Tải trọng tác dụng theo các phương x-x và y-y:

M

=

q

tt

32

y

m

y

tt

q

b

y

2

x

tt

q

b

x

2

8

x

M

=

q

tt

6000

m

6000

+ Theo điều kiện bền:

Trong đó:  hệ số điều kiện làm việc.

cường độ thép của xà gồ.

+ Điều kiện biến dạng:

Độ võng:

Có hệ giằng xà gồ

Vậy xà gồ đảm bảo điều kiện về cường độ và biến dạng.

IV. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG:

Tải trọng tác dụng lên khung ngang thông thường bao gồm tải trọng thường xuyên       ( tĩnh tải ), hoạt tải thi công hoặc sửa chữa mái, tải trọng cầu trục và tải trọng gió.

- Tải trọng thường xuyên ( tĩnh tải ):

Độ dốc mái

Tĩnh tải tác dụng lên khung ngang bao gồm trọng lượng của các lớp mái, trọng lượng bản thân xà gồ, trọng lượng bản thân khung ngang và dầm cầu trục.

Trọng lượng bản thân các tấm lợp, lớp cách nhiệt và xà gồ mái lấy 0,15kN/m2. Trọng lượng bản thân xà ngang chọn sơ bộ 1kN/m. Tổng tĩnh tải phân bố lên xà ngang:

Trọng lượng bản thân của tôn tường và xà gồ tường lấy tương tự như với mái là 0,15kN/m2. Quy thành tải tập trung đặt tại đỉnh cột:

1,1.0,15.6.8,6=8,514(kN)

Trọng lượng bản thân dầm cầu trục là 1kN/m. Quy thành tải tập trung và momen lệch tâm đặt tại cao trình vai cột:

1,05.1.6=6,3(kN)

2000

6600

00

8,514

kN

6,3 kN

3,2

kNm

2,052kN/m

,

24

000

8,514

kN

6,3 kN

3,2

kNm

- Hoạt tải mái:

Theo TCVN2737-1995[2], trị số tiêu chuẩn của hoạt tải thi công hoặc sửa chữa mái (9 mái lợp tôn ) là , hệ số vượt tải là 1,3.

Quy đổi về tải trọng phân bố đều trên xà ngang:

2,314

2,314

- Tải trọng gió:

Do phân vùng gió: III-A    =>

Ta có :  và . Nội suy ta được:

Tải trọng gió tác dụng lên cột và xà ngang có thể xác định theo công thức:

Trong đó:

hệ số vượt tải của gió,

áp lực gió tiêu chuẩn,

hệ số khí động được xác định như trên.

B: bề rộng diện truyền tải trọng gió vào khung ( bước khung B=6m)

k : hệ số kể đến sự  thay đổi áp lực gió theo độ cao, phụ thuộc dạng địa hình:

Công trình thuộc dạng địa hình B:

+ Mức đỉnh cột, cao trình 8,6m:

+ Mức đỉnh mái, cao trình 9,2m:

Phần tải trọng gió tác dụng từ đỉnh cột lên đỉnh mái hệ số k lấy trung bình:

- Tải trọng gió tác dụng lên cột:

+ Phía đón gió:

+ Phía khuất gió:

- Tải trọng tác dụng lên mái:

+ Phía đón gió:

+ Phía khuất gió:

- Gió trái sang:

6,08

1,77

3,073

X

Z

3,802

- Gió phải sang:

X

Z

6,08

1,77

3,073

3,802

- Hoạt tải cầu trục:

Theo bảng II.3 phụ lục, các thông số cầu trục sức nâng 5T như sau:

| Nhịp Lk (m) | Ch.cao gabarit Hk(mm) | Khoảng cách Zmin(m) | Bề rộng gabarit Bk(mm) | Bề rộng đáy Kk(mm) | T. lượng cầu trục G (T) | T. lượng xe con Gxe(T) | Áp lực Pmax (kN) | Áp lực Pmin (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,5 | 810 | 160 | 3880 | 3200 | 9,22 | 0,59 | 48,7 | 16,7 |

Tải trọng cầu trục tác dụng lên khung ngang bao gồm áp lực đứng và lực hãm ngang, xác định như sau:

- Áp lực đứng của cầu trục:

Tải trọng thẳng đứng của bánh xe cầu trục tác dụng lên cột thông qua dầm cầu trục được xác định bằng cách dùng đường ảnh hưởng phản lực gối tựa của dầm và xếp các bánh xe của 2 cầu trục sát nhau vào vị trí bất lợi nhất, xác định tung độ yi của đường ảnh hưởng từ đó xác định được áp lực thẳng đứng của các bánh xe cầu trục lên cột:

6000

6000

3880

3880

3200

3200

1360

y1=1

y2=0,89

y3=0,353

y4=0,467

Áp lực thẳng đứng lớn nhất do cầu trục truyền lên vai cột Dmax xác định theo đường ảnh hưởng phản lực  : Ta có ,

Các tung độ	 yi  của đường ảnh hưởng ứng với vị trí các lực tập trung  PCmax  xác định theo tam giác đồng dạng :

Y4 == 0,467;

Y1 = 1;

Y2 = = 0,89.

y3 =  =0,353

Ở trên :

hệ số vượt tải của hoạt tải cầu trục

hệ số tổ hợp khi xét tải trọng do hai cầu trục chế độ làm việc trung bình.

áp lực max, min tiêu chuẩn của 1 bánh xe cầu trục lên ray.

Các lực  và  thông qua ray và dầm cầu trục sẽ truyền vào vai cột, do đó sẽ lệch tâm với cột là . Trị số của các momen lệch tâm tương ứng:

67,31

23,08

134,62

46,16

67,31

23,08

134,62

46,16

Dmax lên cột trái                                         Dmax lên cột phải

- Lực hãm ngang của cầu trục:

Lực hãm ngang tiêu chuẩn của một bánh xe cầu trục lên ray:

Lực hãm ngang của toàn cầu trục truyền lên cột đặt vào cao trình dầm hãm ( giả thiết cách vai cột 0,7m ):

X

Z

4,37

X

Z

4,37

Lực hãm lên cột trái                                         Lực hãm lên cột phải

V. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC:

Nội lực trong khung được xác định với từng trường hợp chất tải bằng phần mềm ETABS. Kết quả tính toán được thể hiện dưới dạng biểu đồ và bảng thống kê nội lực.

Giả thiết tiết diện:

- Kích thước cột:

- Kích thước xà ngang:

Đầu xà:, , ,

Đỉnh xà:, , ,

Giữa xà:, , ,

- Nội lực do tĩnh tải: đơn vị:

- Nội lực do hoạt tải chất cả mái:

- Nội lực do hoạt tải mái nửa trái:

- Nội lực do hoạt tai mái nửa phải:

- Nội lực do gió trái:

- Nội lực do gió phải:

- Nội lực do áp lực đứng cầu trục lên cột trái:

- Nội lực do áp lực đứng của cầu trục lên cột phải:

- Nội lực do lực hãm ngang của cầu trục lên cột trái:

- Nội lực do lực hãm ngang của cầu trục lên cột phải:

VI. THIẾT KẾ TIẾT DIỆN CẤU KIỆN:

- Thiết kế tiết diện cột:

- Xác định chiều dài tính toán:

Chọn phương án cột tiết diện không đổi. Với tỷ số độ cứng của xà và cột đã giả thiết là bằng nhau, ta có tỷ số độ cứng của xà và cột là:

Vì liên kết cột khung với móng là ngàm, hệ số chiều dài tính toán là:

Vậy chiều dài tính toán trong mặt phẳng khung của cột được xác định theo công thức:

Chiều dài tính toán của cột theo phương ngoài mặt phẳng khung  lấy bằng khoảng cách giữa các điểm cố định không cho cột chuyển vị theo phương dọc nhà ( dầm cầu trục, giằng cột, xà ngang...). Giả thiết bố trí giằng cột dọc nhà bằng thép hình chữ C tại cao trình , tức là khoảng giữa phần cột tính từ mặt móng đến dầm hãm , nên

- Chọn và kiểm tra tiết diện:

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực tính toán:

Đây là cặp nội lực tại tiết diện dưới vai, trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải trọng 1,4,7,9 gây ra.

- Chiều cao tiết diện cột chọn từ điều kiện độ cứng:

Chọn h=45cm

- Bề rộng tiết diện cột chọn theo các điều kiện cấu tạo và độ cứng:

- Diện tích tiết diện cần thiết của cột được xác định sơ bộ:

- Bề dày bản bụng:

- Tiết diện cột chọn như sau:

+ Bản cánh:

+ Bản bụng:

- Tính các đặc trưng hình học của tiết diện đã chọn:

- Kiểm tra bền:

Tra bảng phụ lục IV.5 – với loại tiết diện số 5, ta có:

Với

Với

Với . Nội suy ta có:

Từ đó: Không cần kiểm tra bền.

- Điều kiện ổn định tổng thể của cột trong mặt phẳng khung được kiểm tra theo công thức:

Với , tra bảng IV.3 phụ lục, nội suy ta có:

Để kiểm tra ổn định tổng thể của cột theo phương ngoài mặt phẳng khung cần tính trị số momen ở 1/3 chiều cao của cột dưới kể từ phía có momen lớn hơn, vì cặp nội lực dùng để tính toán cột là tại tiết diện dưới vai cột và do các trường hợp tải trọng (1,4,7,9) gây ra nên trị số của momen uốn tại tiết diện chân cột tương ứng là:

59,52+(67,04-3,53+34,44).0,9=147,68kNm

Vậy trị số momen tại 1/3 chiều cao cột dưới, kể từ tiết diện vai cột :

Do đó:

Tính độ lệch tâm tương đối theo M’:

Do  nên ta có:

Ở trên:  vì:

Theo bảng 2.1 ta có:

Từ đó:

Với , tra bảng IV.2 phụ lục, nội suy ta có:

Do vậy điều kiện ổn định tổng thể của cột theo phương ngoài mặt phẳng được kiểm tra theo công thức:

- Điều kiện ổn định cục bộ của các bản cánh và bản bụng:

+ Với bản cánh cột:

+ Với bản bụng cột: do  và khả năng chịu lực của cột được quyết định bởi điều kiện ổn định tổng thể trong mặt phẳng uốn ( do  nên theo bảng 2.2 ta có:

Ta có:

Không cần đặt vách cứng.

Tuy nhiên Do vậy bản bụng cột bị mất ổn định cục bộ, coi như chỉ có phần bản bủng cột tiếp giáp với 2 bản cánh còn làm việc. Bề rộng của phần bụng cột này là:

Diện tích tiết diện cột, không kể đến phần bản bụng bị mất ổn định cục bộ:

- Không cần kiểm tra lại các điều kiện ổn định tổng thể.

- Chuyển vị ngang lớn nhất ở đỉnh cột từ kết quả tính toán bằng phần mềm

SAP2000 trong tổ hợp tĩnh tải và tải trọng gió trái tiêu chuẩn là:

Vậy tiết diện cột đã chọn là đạt yêu cầu.

- Thiết kế tiết diện xà ngang:

- Đoạn xà 4m ( tiết diện thay đổi ):

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực tính toán:

Đây là cặp nội lực tại tiết diện đầu xà , trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải 1,4,8,10 gây ra.

Momen chống uốn cần thiết của tiết diện xà ngang xác định theo công thức:

Chiều cao của tiết diện xà xác định từ điều kiện tối ưu về chi phí vật liệu, với chiều dày bản bụng xà chọn sơ bộ là 0,7cm:

Kiểm tra lại bề dày bản bụng từ điều kiện chịu cắt:

Diện tích tiết diện cần thiết của bản cánh xà ngang tác định theo công thức:

Theo các yêu cầu cấu tạo và ổn đinh cục bộ, kích thước tiết diện của bản cánh được chọn là :

Tính lại các đặc trưng hình học:

Do ( vì ) nên tiết diện xà ngang được tính toán kiểm tra theo điều kiện bền:

Tại tiết diện đầu xà có momen uốn và lực cắt cùng tác dụng nên cần kiểm tra ứng suất tương đương chỗ tiếp xúc giữa bản cánh và bản bụng theo:

Trong đó:

Với  là momen tĩnh của một cánh dầm đối với trục trung hòa x-x:

Vậy:

- Kiểm tra ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng:

- Bản bụng không bị mất ổn định cục bộ dưới tác dụng của ứng suất pháp nén

( không phải đặt sườn dọc )

- Bản bụng không bị mất ổn định cục bộ dưới tác dụng ứng suất tiếp

( không phải đặc sườn cứng ngang )

- Bản bụng không bị mất ổn định cục bộ dưới tác dụng của ứng suất pháp và ứng suất tiếp ( không phải kiểm tra các ô bụng )

Vậy tiết diện xà đã chọn đạt yêu cầu. Tỷ số độ cứng của tiết diện xà ( ở chỗ tiếp giáp với cột ) và cột đã chọn phù hợp với giả thiết ban đầu là bằng nhau.

- Đoạn xà 8m ( tiết diện không đổi ):

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực tính toán:

Đây là cặp nội lực tại tiết diện cuối xà , trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải 1,4 gây ra.

Momen chống uốn cần thiết của tiết diện xà ngang xác định theo công thức:

Chiều cao của tiết diện xà xác định từ điều kiện tối ưu về chi phí vật liệu, với chiều dày bản bụng xà chọn sơ bộ là 0,7cm:

Diện tích tiết diện cần thiết của bản cánh xà ngang tác định theo công thức:

Theo các yêu cầu cấu tạo và ổn đinh cục bộ, kích thước tiết diện của bản cánh được chọn là :

Tính lại các đặc trưng hình học:

Do ( vì ) nên tiết diện xà ngang được tính toán kiểm tra theo điều kiện bền:

Tại tiết diện đầu xà có momen uốn và lực cắt cùng tác dụng nên cần kiểm tra ứng suất tương đương chỗ tiếp xúc giữa bản cánh và bản bụng theo:

Trong đó:

Với  là momen tĩnh của một cánh dầm đối với trục trung hòa x-x:

Vậy:

Do tiết diện xà đã chọn có kích thước nhỏ hơn đoạn xà 4m nên không cần kiểm tra ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng.

VII. THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT:

- Vai cột:

Với chiều cao tiết diện cột là h=45cm, ta xác định được momen uốn và lực cắt tại chỗ liên kết công-xôn vai cột với bản cánh cột:

Bề rộng bản cánh dầm vai chọn bằng bề rộng bản cánh cột . Giả thiết bề rộng của sườn gối dầm cầu trục . Chọn sơ bộ bề dày các bản cánh dầm vai. Từ đó bề dày bản bụng dầm vai xác định từ điều kiện chịu ép cục bộ do phản lực dầm cầu trục truyền vào, theo công thức:

Chiều cao của dầm vai được xác định sơ bộ từ điều kiện bản bụng dầm vai đủ khả năng chịu cắt:

Các đặc trưng hình học của tiết diện dầm vai:

Trị số ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại chỗ tiếp xúc giữa bản cánh và bản bụng dầm vai:

- Kiểm tra ổn đỉnh cục bộ của bản cánh và bụng dầm vai:

+ Bản cánh:

+ Bản bụng:

Theo cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn liên kết dầm vai vào cột:

Chiều dài tính toán của các đường hàn liên kết dầm vai với bản cánh cột được xác định như sau:

- Phía trên cánh:

- Phía dưới cánh:

- Ở bản bụng:

Từ đó, diện tích tiết diện và momen chống uốn của các đường hàn trong liên kết (coi lực cắt chỉ do các đường hàn liên kết ở bản bụng chịu ):

Khả năng chịu lực của các đường hàn trong liên kết được kiểm tra:

Kích thước của cặp sườn gia cường cho bản bụng dầm được lấy như sau:

- Chiều cao:

- Bề rộng:

- Bề dày:

- Chân cột:

- Tính toán bản đế:

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực tính toán tại tiết diện chân cột:

Căn cứ vào kích thước tiết diện cột đã chọn, dự kiến chọn phương án chân cột cho trường hợp có vùng kéo trong bê tông móng với 4 bu lông neo ở một phía chân cột. Từ đó xác định được bề rộng của bản đế:

Chiều dài bản đế xác định từ điều kiện chịu ép cục bộ của bê tông móng:

Trong đó: : hệ số khi ứng suất trong bê tông móng phân bố không đều

Bê tông móng mac B20 có và hệ số tăng cường độ - tương ứng với kích thước mặt móng là (0,4x0,8)m

Theo cấu tạo và khoảng cách bố trí bu lông neo, chiều dài của bản đế với giả thiết  và bề dày của dầm đế là 0,8cm:

Tính lại ứng suất phản lực của bê tông móng phía dưới bản đế:

Bề dày của bản đế chân cột được xác định từ điều kiện chịu uốn của bản đế do ứng suất phản lực trong bê tông móng.  Xét các ô bản đế:

+ Ô 1: bản kê 3 cạnh:

Từ bảng 2.4, nội suy ta có:

+ Ô 2: bản kê 2 cạnh liền kề:

Vậy bề dày của bản đế được xác định:

- Tính toán dầm đế:

Kích thước dầm đề đã chọn như sau:

+ Bề dày:

+ Bề rộng:

+ Chiều cao: phụ thuộc vào đường hàn liên kết dầm đế vào cột phải đủ khả năng truyền lực do ứng suất phản lực của bê tông móng.

Lực truyền vào một dầm đế do ứng suất phản lực của bê tông móng:

Theo cấu tạo, chọn chiều cao của đường hàn liên kết dầm đế vào cột là . Từ đó xác định được chiều dào tính toán của 1 đường hàn liên kết dầm đế vào cột:

Chọn chiều cao của dầm đế

- Tính toán sườn A:

Sơ đồ tính sườn là dầm công xôn ngàm vào bản bụng cột bằng 2 đường hàn liên kết. Ta có:

Chọn bề dày . Chiều cao sườn được xác định sơ bộ từ điều kiện chịu uốn:

Kiểm tra lại tiết diện sườn đã chọn theo ứng suất tương đương:

Theo cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn liên kết sườn A vào bản bụng cột . Diện tích tiết diện và momen kháng uống của các đường hàn này là:

Khả năng chịu lực của các đường hàn này được kiểm tra theo công thức:

- Tính toán sườn B:

Tương tự trên, với bề rộng diện truyền tải vào sườn là

Chọn chiều dày sườn . Chiều cao sườn được xác định sơ bộ từ điều kiện chịu uốn:

Kiểm tra lại tiết diện sườn đã chọn theo ứng suất tương đương:

Theo cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn liên kết sườn A vào bản bụng cột . Diện tích tiết diện và momen kháng uống của các đường hàn này là:

Khả năng chịu lực của các đường hàn này được kiểm tra theo công thức:

- Tính toán bu lông neo:

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực ở chân cột gây kéo nhiều nhất cho các bu lông neo:

Đây là cặp nội lực đã dùng để tính toán chân cột, do các tải trọng 1,4,6,8,10 gây ra. Chiều dài vùng bê tông chịu nén dưới bản đế là c=37,1cm. Chọn khoảng cách từ mép biên bản đế chân cột đến tâm bu lông neo là 6cm, xác định được:

Tổng lực kéo trong thân các bu lông neo ở một phía chân cột:

Chọn thép bu lông mác 09Mn2Si, tra bảng I.10 phụ lục có

Diện tích tiết diện cần thiết của một bu lông neo:

Chọn bu lông  có  ( bảng II.2 phụ lục )

Tính lại tổng lực kéo trong thân các bu lông neo ở một phía chân cột:

Ở trên lấy dấu trừ vì N là lực nén. Do  nên đường kính bu lông đã chọn là đạt yêu cầu

- Tính toán các đường hàn liên kết cột vào bản đế:

Các đường hàn liên kết tiết diện cột vào bản đế được tính toán trên quan niệm M và N do các đường hàn ở bảnh cánh chịu, V do đường hàn ở bản bụng chịu. Nội lực để tính toán đường hàn chọn trong bảng tổ hợp nội lực chính là cặp đã dùng để tính toán các bu lông neo. Các cặp khác không nguy hiểm bằng.

Lực kéo bản cánh cột do momen và lực dọ phân vào:

( Ở trên lấy dấu trừ vì N là lực nén )

Tổng chiều dài tính toán của các đường hàn liên kết ở một bản cánh cột ( kể cả đường hàn liên kết dầm đế vào bản đế ):

Chiều cao cần thiết của các đường hàn liên kết ở bản cánh cột :

Chiều cao cần thiết của các đường hàn liên kết ở bản bụng cột:

Kết hợp cấu tạo chọn .

- Liên kết cột với xà ngang:

Cặp nội lực dùng để tính toán liên kết là cặp gây kéo nhiều nhất cho các bu lông tại tiết diện đỉnh cột. Từ bảng tổ hợp chọn được:

Đây là cặp nội lực trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải trọng 1,4,8,10 gây ra. Trình tự tính toán như sau:

- Tính toán bu lông liên kết:

Chọn bu lông cường độ cao cấp bền 8,8; đường kính bu lông dự kiến là 20mm. Bố trí bu lông thành 2 dãy với khoảng cách giữa các bu lông tuân thủ quy định trong bảng I.13 phụ lục.

Phía cánh ngoài của vột bố trí một cặp sườn gia cường cho mặt bích, với kích thước lấy như sau:

+ Bề dày:

+ Bề rộng:

+ Chiều cao:

Khả năng chịu kéo của một bu lông:

Ở trên:

- cường độ tính toán chịu kéo của bu lông ( bảng I.9 phụ lục ),

- diện tích tính toán thực của thân bu lông ( bảng I.11 phụ lục ),

Khả năng chịu trượt của một bu lông cuowfngd dộ cao [1]:

Ở trên:

- cường độ tính toán chịu kéo của vật liệu bu lông cường độ cao trong liên kết ma sát,

- cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của vật liệu bu lông ( bảng I.12 phụ lục ), ( với mác thép 40Cr )

A – diện tích tiết diện thân bu lông :

- hệ số điều kiện làm việc của liên kết,  do số bu lông trong liên kết n=16>10.

- hệ số ma sát và hệ số độ tin cậy của liên kết. Với giả thiết là không gia công bề mặt cấu kiện nên theo [1]:

- số lượng mặt ma sát của liên kết,

Theo điều 6.2.5 TCXDVN 338-2005[1], trong trường hợp bu lông chịu cắt và chịu kéo đồng thời thì cần kiểm tra các điều kiện chịu cắt và chịu kéo riêng biệt.

Lực kéo tác dụng vào một bu lông ở dãy ngoài cùng M và N phân bố vào ( do M âm nên coi tâm quay trùng với dãy bu lông phía trong cùng ):

( Ở trên lấy dấu trừ vì N là lực nén )

Do  các bu lông đủ khả năng chịu lực.

Kiểm tra khả năng chịu cắt của các bu lông:

- Tính toán mặt bích:

Bề dày của mặt bích được xác định từ điều kiện chịu uốn:

- Tính toán đường hàn liên kết tiết diện cột ( xà ngang) với mặt bích :

Tổng chiều dài tính toán của các đường hàn phía cánh ngoài ( kể cả sườn ):

Lực kéo trong bản cánh ngoài do M và N phân vào:

Vậy chiều cao cần thiết của đường hàn này:

Chiều cao cần thiết của các đường hàn liên kết bản bụng cột với mặt bích:

Kết hợp cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn là

- Mối nối đỉnh xà:

Trong bảng tổ hợp chọn cặp gây kéo nhiều nhất cho các bu lông tại tiết diện đỉnh xà:

Đây là cặp nội lực trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải trọng 1,4 gây ra. Tương tự trên, chọn bu lông cường độ cao cấp bền 8,8; đường kính bu lông dự kiến là 20mm  ( lỗ loại C ). Bố trí bu lông thành 2 hàng. Ở phía ngoài của 2 bản cánh xà ngang bố trí 2 cặp sườn gia cường cho mặt bích, kích thước như sau:

- Bề dày:

- Chiều cao:

- Bề rộng:

Lực kéo tác dụng vào một bu lông ở dãy dưới cùng do M và N phân vào:

Khả năng chịu cắt của các bu lông được kiểm tra :

Bề dày mặt bích được xác định theo điều kiện:

Tổng chiều dài tính toán của các đường hàn phía cánh dưới xác định tương tự như trên là . Lực kéo trong bản cánh dưới do M, N,V gây ra:

Vậy chiều cao cần thiết của đường hàn này:

Chiều cao cần thiết của các đường hàn liên kết bản bụng cột với mặt bích:

Kết hợp cấu tạo chọn chiều cao đường hàn liên kết

- Mối nối xà ( ở nhịp ):

Việc tính toán và cấu tạo mối nối xà thực hiện tương tự như trên. Do tiết diện xà ngang tại vị trí nối giống như đỉnh mái và nội lực tại chỗ nối nhỏ hơn nên không cần tính toán kiểm tra mối nối. Cấu tạo liên kết như hình vẽ:

- Liên kết bản cánh với bản bụng cột và xà ngang:

Lực cắt lớn nhất trong xà ngang tại tiết diện đầu xà . Chiều cao cần thiết của đường hàn liên kết giữa bản cánh và bản bụng xà ngang:

Kết hợp cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn

Tương tự, chiều cao đường hàn liên kết bản cánh với bản bụng cột là .