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 ®å ¸n tæ chøc thi c«ng                                                             GVHD:  

Tæ chøc thi c«ng    
A - giíi thiÖu ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh
I. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh
1. §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh
     Tªn c«ng tr×nh:

Nhµ ë häc viªn 7 tÇng – héi n«ng d©n viÖt nam

        NhiÖm vô vµ chøc n¨ng: §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Héi n«ng d©n ViÖt Nam ®· ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh “Nhµ ë häc viªn 7 tÇng’’ nh»m ®¸p øng nhu cÇu båi d­ìng c¸n bé Héi trong c¶ n­íc gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé Héi ®Ó ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®¨c biÖt lµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n.

        §Þa ®iÓm x©y dùng:


- T¹i Hµ Néi


- Khu ®Êt theo kÕ ho¹ch sÏ x©y dùng ë ®©y mét toµ nhµ 7 tÇng dïng ®Ó lµm n¬i ë cho c¸n bé Héi n«ng d©n.


- §Æc ®iÓm vÒ sö dông: Toµ nhµ cã tÇng 1 ®­îc sö dông: cã 1 phßng ®Ó xe m¸y diÖn tÝch 50m2 cho CBCNV vµ mäi ng­êi ®Õn, 1 phßng ®Ó lµm n¬i ®ãn tiÕp häc viªn, vµ ph©n chia thµnh c¸c phßng ë cho häc viªn. TÇng 2, 3, 4, 5, 6  lµ c¸c phßng ë cho häc viªn víi mçi tÇng ®Òu cã 1 phßng phôc vô vµ 2 phßng kü thuËt. TÇng 7 lµ phßng häp, c©u l¹c bé vµ c¸c phßng ë, phßng kü thuËt.

2. VÞ trÝ ®Þa lý c«ng tr×nh

   a. ThuËn lîi 

     - §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh b»ng ph¼ng, phÝa tr­íc lµ ®­êng Qu¸n Th¸nh (thuËn tiÖn cho xe ®i l¹i vËn chuyÓn vËt t­, vËt liÖu phôc vô thi c«ng còng nh­ vËn chuyÓn ®Êt ra khái c«ng tr­êng).

    - Kho¶ng c¸ch ®Õn n¬i cung cÊp bªt«ng kh«ng lín nªn dïng bªt«ng th­¬ng phÈm.

    - C«ng tr­êng n»m ë thµnh phè Hµ Néi nªn ®iÖn n­íc æn ®Þnh, do vËy ®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ m¹ng l­íi cÊp cña thµnh phè, hÖ thèng tho¸t n­íc cña c«ng tr­êng x¶ trùc tiÕp vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung. 

   b. Khã kh¨n  

     - C«ng tr­êng n»m trong thµnh phè nªn mäi biÖn ph¸p thi c«ng ®­a ra tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng (tiÕng ån, bôi ,…) ®ång thêi kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ an toµn cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn do ®ã biÖn ph¸p thi c«ng ®­a ra bÞ h¹n chÕ.

     - Ph¶i më cæng t¹m, hÖ thèng hµng rµo t¹m b»ng t«n che kÝn bao quang c«ng tr×nh >2m ®Ó gi¶m tiÕng ån.

     - VÒ ®Æc ®iÓm khÝ hËu: Mïa m­a b¾t ®Çu tõ th¸ng n¨m vµ kÐo dµi ®Õn th¸ng 10, mïa hÌ nãng bøc, giã thæi m¹nh vµ m­a rµo. Mïa ®«ng cã giã mïa ®«ng b¾c kh¸ m¹nh vÒ c­êng ®é vµ l¹nh, kÌm theo c¸c ®ît kh« hanh g©y khã kh¨n cho thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 

3. HÖ thèng ®iÖn n­íc 

   - §iÖn phôc vô cho thi c«ng: lÊy qua tr¹m biÕn thÕ cña khu vùc

   - N­íc phôc vô cho c«ng tr×nh:

        + §­êng cÊp n­íc lÊy tõ hai nguån: HÖ thèng cÊp n­íc chung cña khu vùc vµ  giÕng khoan.
        + §­êng tho¸t n­íc ®­îc th¶i ra ®­êng tho¸t n­íc chung cña thµnh phè.
4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n
 Gi¶i ph¸p mãng ë ®©y dïng ph­¬ng ¸n mãng cäc, Ðp tr­íc, ®é s©u thiÕt kÕ lµ 

 -18 xuyªn qua c¸c líp ®Êt :

                               Líp 1: líp ®Êt lÊp

                               Líp 2: líp ®¸t sÐt,x¸m n©u, nöa cøng

                               Líp 3: 
líp sÐt pha, x¸m n©u ë tr¹ng th¸i dÎo mÒm 

                               Líp 4: líp ®Êt sÐt pha, x¸m n©u vµng ë tr¹ng th¸i dÎo cøng
                               Líp 5: líp sÐt pha, n©u vµng, dÎo mÒm

                               Líp 6: líp c¸t mÞn, n©u vµng, chÆt võa.

Cäc c¾m vµo líp c¸t mÞn, n©u vµng, chÆt võa.
II. ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, kÕt cÊu, mãng c«ng tr×nh
1. Ph­¬ng ¸n kiÕn tróc c«ng tr×nh

    Ph­¬ng ph¸p kiÕn tróc ®­îc thiÕt kÕ theo phong c¸ch kiÕn tróc hiÖn ®¹i kÕt hîp hµi hoµ víi ®­êng nÐt khu phè míi . 

    §©y lµ nhµ ë lªn c¸c tÇng lµ t­¬ng ®èi gièng nhau.
- ChiÒu réng c«ng tr×nh: 20,85m. 


- ChiÒu dµi c«ng tr×nh:   35 m.


- C«ng tr×nh gåm 7 tÇng.


-. §¸y ®µi ®Æt t¹i cèt -2,3 m so víi cèt ( 0,00. 


- Cäc Ðp lµ cäc BTCT tiÕt diÖn (25x25)cm, chiÒu s©u cäc lµ -18 m so víi cèt ( 0,00. Cäc dµi 17 m ®­îc nèi tõ 3 ®o¹n cäc C1 = 5m,2C2 = 6m.


- Mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u -7 m so cèt tù nhiªn, n»m d­íi phÇn ®µi mãng.

 C«ng tr×nh cã hai cÇu thang bé vµ 1 thang m¸y. Thang m¸y cã hai thang phôc vô chÝnh cho giao th«ng theo ph­¬ng ®øng cña ng«i nhµ. 
2. Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh
     §èi víi viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh, viÖc lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu ®ãng mét vai trß rÊt quan träng, bëi v× viÖc lùa chän trong giai ®o¹n nµy sÏ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh còng nh­ chÊt l­îng c«ng tr×nh.
  Cã nhiÒu gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã thÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c«ng tr×nh do vËy ®Ó lùa chän ®­îc mét gi¶i ph¸p kÕt cÊu phï hîp cÇn ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh.

    + HÖ kÕt cÊu c«ng tr×nh lµ khung chÞu lùc:

C«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ theo kÕt cÊu khung chÞu lùc vµ t­êng g¹ch x©y chÌn, víi ph­¬ng ph¸p nµy th× t¶i träng ®øng cña c«ng tr×nh do khung chÞu cßn t¶i träng ngang do t­êng g¹ch chÞu råi truyÒn xu«ng mãng.
    + Ph­¬ng ¸n thi c«ng sµn lµ sµn s­ên ®æ toµn khèi.
3. Ph­¬ng ¸n mãng c«ng tr×nh 

 + Ph­¬ng ¸n mãng cña c«ng tr×nh lµ mãng cäc Ðp ©m. Ðp víi 4 m¸y trªn mét ca, bèn ca trong mét ngµy.

 + Hè mãng ®­îc ®µo thµnh ao b»ng m¸y ®Õn cèt ®Ønh cäc, ®µo thñ c«ng söa hè mãng ®Õn cèt thiÕt kÕ (cèt -1,6m).

 + Bª t«ng mãng ®­îc ®æi b»ng m¸y b¬m.
iii. gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ

1. PhÇn ngÇm.

    - Cäc: cäc BTCT kÝch th­íc 250x250 thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tr­íc, kÕt hîp hÖ ®µi gi»ng mãng BTCT m¸c 300#.
    - §Êt: do khèi l­îng ®Êt ®µo ®Ó thi c«ng mãng t­¬ng ®èi lín nªn ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ta sö dông biÖn ph¸p ®µo mãng b»ng m¸y, sau ®ã sö dông ph­¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng ®Ó söa hè mãng.
Trong qu¸ tr×nh ®µo b»ng m¸y, ph¶i chó ý kh«ng ®µo s©u qu¸ cèt ®· ®Þnh ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt cÊu nÒn ®Êt d­íi ®¸y mãng vµ tr¸nh ®Ó kh«ng g©y h­ háng ®Çu cäc. 
Bè trÝ hÖ thèng ga thu n­íc t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó b¬m n­íc trong tr­êng hîp mùc n­íc ngÇm cao hoÆc cã xÈy ra hiÖn t­îng m­a g©y óng ngËp khu vùc thi c«ng mãng. Khi ®µo mãng cÇn chó ý c¸c c«ng tr×nh ngÇm 
     - §æ bª t«ng: 
+ Bª t«ng lãt mãng ®æ b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng vµ ®­îc trén t¹i chç b»ng m¸y trén TQ 250 lÝt trªn mÆt b»ng c«ng tr­êng.
+ Cèt thÐp: Cèt thÐp sÏ gia c«ng theo thiÕt kÕ t¹i x­ëng gia c«ng ë c«ng tr­êng. Gia c«ng c¾t vµ uèn thÐp b»ng m¸y chuyªn dïng.

VËn chuyÓn cèt thÐp: ViÖc vËn chuyÓn cèt thÐp ®¶m b¶o kh«ng lµm h­ háng vµ biÕn d¹ng s¶n phÈm cèt thÐp. Khi vËn chuyÓn b»ng « t«, c¸c lo¹i
thÐp dµi ph¶i ®­îc xÕp trªn xe chuyªn dïng ®Ó tr¸nh h­ h¹i cèt thÐp.
L¾p dùng cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt thiÕt kÕ.
+ Cèp pha sö dông lµ cèp pha thÐp ®Þnh h×nh. Sö dông cèp pha thÐp ®Þnh h×nh ghÐp thµnh tõng m¶ng phï hîp víi kÝch th­íc mãng.

+ §æ bª t«ng mãng: Bª t«ng ®­îc sö dông cho mãng vµ c¸c c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cña c«ng tr×nh nµy theo thiÕt kÕ lµ bª t«ng th­¬ng phÈm.
Bª t«ng mãng m¸c 3000# ®­îc trén t¹i tr¹m trén vµ di chuyÓn vÒ c«ng tr­êng b»ng xe chuyªn dông cña nhµ cung cÊp.
Bª t«ng ®­îc cÊp ®Õn c¸c vÞ trÝ ®æ bª t«ng mãng nhê xe b¬m chuyªn dông cã ¸p lùc lín, chiÒu dµi tay cÇn ®ñ víi ®Õn ®iÓm xa nhÊt cña c«ng tr×nh. §ãi víi mãng do khèi l­îng bª t«ng kh¸ lín ta sÏ sö dông 2 xe b¬m bª t«ng ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng bª t«ng mãng. §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi víi bª t«ng mãng.

2. PhÇn th©n.

2.1. Ph­¬ng ¸n cèp pha.

     - Lo¹i cèp pha: sö dông lo¹i cèp pha thÐp ®Þnh h×nh.

     - H×nh thøc lu«n chuyÓn cèp pha: sö dông biÖn ph¸p thi c«ng v¸n khu«n hai tÇng r­ìi.

 Bè trÝ hÖ c©y chèng vµ v¸n khu«n hoµn chØnh cho hai tÇng (chèng ®ît 1), sµn kÒ d­íi th¸o v¸n khu«n sím sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh chèng l¹i víi kho¶ng c¸ch phï hîp (do bª t«ng ch­a ®ñ c­êng ®é thiÕt kÕ)

2.2. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lªn cao.

     - C¸t, ®¸, sái, xi m¨ng vµ g¹ch ®­îc v©n chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng.

     - Cèp pha, cèt thÐp ®­îc vËn chuyÓn lªn cao ®Õn c¸c tÇng b»ng cÇn trôc th¸p.

     - Bª t«ng:

     + Thi c«ng ®æ bª t«ng cét, v¸ch, lâi: víi cét, v¸ch dïng gi¸o thÐp b¾c sµn thao t¸c cao b»ng cao ®é cèp pha, ®Ó cho c«ng nh©n ®Çm bª t«ng ®øng thao t¸c dÔ dµng. Tr­íc khi ®æ bª t«ng cÇn ph¶i vÖ sinh s¹ch ch©n cét b»ng m¸y nÐn khÝ vµ t­íi n­íc Èm. Sö dông m¸y b¬m cÇn ®Ó ®­a bª t«ng tíi vÞ trÝ thi c«ng tõ tÇng trÖt ®Õn tÇng 5, víi c¸c tÇng trªn sÏ sö dông m¸y b¬m tÜnh ®Ó b¬m bª t«ng.
     + Thi c«ng ®æ bª t«ng dÇm, sµn: sö dông m¸y b¬m cÇn ®Ó ®­a bª t«ng tíi vÞ trÝ thi c«ng tõ tÇng trÖt ®Õn tÇng 5, víi c¸c tÇng trªn sÏ sö dông m¸y b¬m tÜnh ®Ó b¬m bª t«ng.
B -thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng
I. môc ®Ých vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng.
1. Môc ®Ých

    - C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng gióp cho ta l¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (tiÕn ®é) vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng, ®ång thêi nã gióp cho chung ta l¾m ®­îc lý luËn vµ n©ng cao dÇn vÒ hiÓu biÕt thùc tÕ ®Ó cã ®ñ tr×nh ®é, chØ ®¹o thi c«ng trªn c«ng tr­êng.

     - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ phuc vô thi c«ng.

    - §¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh.

    - §¶m b¶o ®­îc an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n vµ ®é bÒn cho c«ng tr×nh.
    - §¶m b¶o ®­îc thêi h¹n thi c«ng.
    - H¹ ®­îc gi¸ thµnh x©y dùng.
2. ý nghÜa

  C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng gióp cho ta cã thÓ ®¶m nhiÖm thi c«ng tù chñ trong c¸c c«ng viÖc sau :
   - ChØ ®¹o thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng.
    - §iÒu phèi nhÞp nhµng c¸c kh©u phôc vô cho thi c«ng:

        + Khai th¸c vµ chÕ biÕn vËt liÖu. 
        + Gia c«ng cÊu kiÖn vµ c¸c b¸n thµnh phÈm.
        + VËn chuyÓn, bèc dì c¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn.
        + X©y hoÆc l¾p c¸c bé phËn c«ng tr×nh.

        + Trang trÝ vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh.
- Phèi hîp c¸c c«ng t¸c mét c¸ch khoa häc gi÷a c«ng tr­êng víi c¸c xÝ nghiÖp hoÆc c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸c.

- §iÒu ®éng mét c¸ch hîp lý nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong cïng mét thêi gian vµ trªn cïng mét ®Þa ®iÓm x©y dùng.

- Huy ®éng mét c¸ch c©n ®èi vµ qu¶n lý ®­îc nhiÒu mÆt nh­: nh©n lùc, vËt t­, dông cô, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, tiÒn vèn trong c¶ thêi gian x©y dùng.
II. yªu cÇu, néi dung vµ nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng

1. Yªu cÇu
- N©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i m¸y mãc,thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng.

- §¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh.

- §¶m b¶o ®­îc an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n vµ ®é bÒn cho c«ng tr×nh.

- §¶m b¶o ®­îc thêi h¹n thi c«ng.

- H¹ ®­îc gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh x©y dùng.
2. Néi dung
- C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cã mét tÇm quan träng ®Æc biÖt v× nã nghiªn cøu vÒ c¸ch tæ chøc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.

- §èi t­îng cô thÓ cña m«n thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng lµ:

          + LËp tiÕn ®é thi c«ng hîp lý ®Ó ®iÒu ®éng nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, cÈu l¾p vµ sö dông c¸c nguån ®iÖn, n­íc nh»m thi c«ng tèt nhÊt vµ h¹ gi¸ thµnh thÊp nhÊt cho c«ng tr×nh.

          + LËp tæng mÆt b»ng thi c«ng hîp lý ®Ó ph¸t huy ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn tÝch cùc khi x©y dùng nh­: §iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt, khÝ hËu, h­íng giã, ®iÖn n­íc,...§ång thêi kh¾c phôc ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ®Ó mÆt b»ng thi c«ng cã t¸c dông tèt nhÊt vÒ kü thuËt vµ rÎ nhÊt vÒ kinh tÕ.

- Trªn c¬ së c©n ®èi vµ ®iÒu hoµ mäi kh¶ n¨ng ®Ó huy ®éng, nghiªn cøu, lËp kÕ ho¹ch chØ ®¹o thi c«ng trong c¶ qu¸ tr×nh x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh ®óng nhÊt hoÆc v­ît møc kÕ ho¹ch thêi gian ®Ó sím ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông.

3. Nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh

- C¬ giíi ho¸ thi c«ng (hoÆc c¬ giíi ho¸ ®ång bé), nh»m môc ®Ých rót ng¾n thêi gian x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, gióp c«ng nh©n h¹n chÕ ®­îc nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.

- N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n trong viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸ch tæ chøc thi c«ng cña c¸n bé cho hîp lý ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu kü thuËt khi x©y dùng.

-  Thi c«ng x©y dùng phÇn lín lµ ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi, do ®ã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é thi c«ng. ë n­íc ta, m­a b·o th­êng kÐo dµi g©y nªn c¶n trë lín vµ t¸c h¹i nhiÒu ®Õn viÖc x©y dùng. V× vËy, thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ph¶i cã kÕ ho¹ch ®èi phã víi thêi tiÕt, khÝ hËu,...®¶m b¶o cho c«ng t¸c thi c«ng vÉn ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng vµ liªn tôc.

III - lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh
1. ý nghÜa cña tiÕn ®é thi c«ng

    KÕ ho¹ch cña tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh ®¬n vÞ lµ lo¹i v¨n b¶n kinh tÕ kü thuËt quan träng, trong ®ã chøa c¸c vÊn ®Ò then chèt cña tæ chøc s¶n xuÊt nh­ tr×nh tù triÓn khai c¸c c«ng t¸c, thêi gian hoµn thµnh, biÖn ph¸p kü thuËt tæ chøc vµ an toµn b¾t buéc nh»m ®¶m b¶o kü thuËt, tiÕn ®é vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.

   TiÕn ®é thi c«ng ®· ®­îc phª duyÖt lµ v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý, mäi ho¹t ®éng ph¶i phôc tïng nh÷ng néi dung trong tiÕn ®é ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y dùng ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc, nhÞp nhµng theo ®óng thø tù mµ tiÕn ®é ®· lËp.

    TiÕn ®é thi c«ng gióp ng­êi c¸n bé chØ ®¹o thi c«ng trªn c«ng tr×nh mét c¸ch tù chñ trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.

2. Yªu cÇu, néi dung cña tiÕn ®é thi c«ng
2.1. Yªu cÇu

 - Sö dông ph­¬ng ph¸p thi c«ng khoa häc.

- T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng tiÕt kiÖm vËt liÖu khai th¸c triÖt ®Ó c«ng suÊt m¸y moc thiÕt bÞ.

- Tr×nh tù thi c«ng hîp lý, ph­¬ng ph¸p thi c«ng hiÖn ®¹i phï hîp víi tÝnh chÊt, yªu cÇu cña tæng c«ng tr×nh cô thÓ.

- TËp chung ®óng lùc l­îng vµo kh©u s¶n xuÊt träng ®iÓm.

- §¶m b¶o sù nhÞp nhµng æn ®Þnh, liªn tôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
2.2. Néi dung
    Ên ®Þnh thêi h¹n b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña tõng c«ng viÖc. S¾p xÕp thø tù triÓn khai c¸c c«ng viÖc theo mét tr×nh tù c¬ cÊu nhÊt ®Þnh nh»m chØ ®¹o s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, nhÞp nhµng, ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian thi c«ng, chÊt l­îng c«ng trr×nh, an toµn lao ®éng vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.

3. LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh  

3.1. C¬ së ®Ó lËp tiÕn ®é

- X©y dùng còng gièng c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c muèn ®¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ, trong kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c c«ng viÖc, tr×nh tù thi c«ng c¸c c«ng viÖc, thêi gian thi c«ng c¸c c«ng viÖc vµ tµi nguyªn sö dông cho mçi lo¹i c«ng viÖc. Khi kÕ ho¹ch g¾n liÒn víi trôc thêi gian gäi lµ tiÕn ®é.

 - ®Ó lËp tiÕn ®é ta c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu sau :

    + B¶n vÏ kü thuËt thi c«ng

    + §Þnh møc (1776 Q§- BXD)

    + TiÕn ®é cña tõng c«ng t¸c.
    + Quy ph¹m vµ tiªu chuÈn kü thuËt thi c«ng.
    + Khèi l­îng cña c«ng t¸c.

    + Kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ thi c«ng.

    + §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®­êng x¸ khu vùc ®ang thi c«ng...

    + Thêi h¹n bµn giao c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ ®Ò ra.

3.2. TÝnh to¸n khèi l­îng c¸c c«ng t¸c
    Dùa vµo b¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu ta tÝnh khèi l­îng c«ng viÖc, tra ®Þnh møc sö dông nh©n c«ng hoÆc m¸y mãc, sÏ tÝnh ®­îc sè ngµy c«ng vµ sè ca m¸y cÇn thiÕt, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc lo¹i thî vµ lo¹i m¸y cÇn sö dông.

3.2.1. Khèi l­îng phÇn ngÇm
a. TÝnh to¸n khèi l­îng Ðp cäc

Cäc ®­îc h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh

Tæng sè cäc lµ 283 cäc 
+ KÝch th­íc cäc lµ  25x25cm
+ ChiÒu dµi cäc ®¹i trµ lµ: L = 17m (258 cäc)

+ ChiÒu dµi cäc mãng thang m¸y L = 15,6m (25 cäc)

- Theo ®Þnh møc m¸y Ðp (AC- 25223 trong ®Þnh møc dù to¸n 1776 ) ®èi víi cäc tiÕt diÖn 25x25 ®Êt cÊp II ta tra ®­îc 3,05ca/100m cäc, sö dông 1 m¸y Ðp ta cã sè ca m¸y cÇn thiÕt = 
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. Chän 2 m¸y Ðp, lµm 2 ca trong 1 ngµy, thêi gian phôc vô Ðp dù kiÕn kho¶ng 37 ngµy.
	Tªn c«ng viÖc
	§.vÞ
	 Khèi L​­îng 
	§.møc
	Nhu cÇu

	
	
	
	SH§M
	Ca
	

	Ðp cäc
	100m
	4776
	AC.25223

	3,05 
	146 ca


b. TÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®Êt
 §µo mãng (gåm ®µo mãng b»ng m¸y vµ ®µo söa mãng b»ng thñ c«ng)
C¸c sè liÖu vÒ ®µi, gi»ng .

( Cèt tù nhiªn lµ - 0,45 m ; cèt ®¸y ®µi §1 ë ®é s©u -3 m(ch­a líp bª t«ng lãt), cèt mÆt mãng lµ - 2,2 m; cèt ®¸y ®µi §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 ë ®é s©u 

-1,6m, cèt mÆt mãng lµ - 0,8m.
( Cèt ®¸y gi»ng GM-1 lµ - 1,3 m(ch­a kÓ ®Õn líp bª t«ng lãt). Gi»ng cã tiÕt diÖn 
b(h = 300(500. 
· Cèt ®¸y gi»ng GM-2 lµ -1,15m, gi»ng cã tiÕt diÖn 560x350

· Cèt ®¸y gi»ng GM-3 lµ -1,15m, gi»ng cã tiÕt diÖn 300x350
( Do ®¸y ®µi ë líp ®Êt sÐt nöa cøng nªn ta chän m¸i ®µo ®Êt cã  tg( = 1/0,25 = 4.
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- Trªn c¬ së mÆt b»ng s¬ bé hè ®µo cña ®µi mãng vµ gi»ng mãng trªn ta chän gi¶i ph¸p ®µo ao cho toµn bé c«ng tr×nh b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch s©u 0,75m tõ cèt -0,05 ®Õn -0,8  cßn tõ cèt -0,8m ®Õn -1,7m sÏ tiÕn hµnh ®µo riªng cho tõng hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Riªng ®èi víi ®µi mãng 1, sau khi ®µo ao tõ cèt -0,05m ®Õn -0,8m th× tiÕp tôc ®µo b»ng m¸y ®Õn cèt -2,3m, cßn tõ ®é s©u -2,3m ®Õn -3,1m sÏ tiÕn hµnh ®µo thñ c«ng. PhÇn khèi l­îng ®Êt b»ng thñ c«ng vµ hoµn thiÖn hè mãng ta lÊy 15% khèi l­îng toµn bé hè mãng. PhÇn ®Êt ®µo, líp ®Êt ë trªn ®­îc ®æ ®i n¬i kh¸c cßn líp ®Êt ë d­íi ®­îc ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c san nÒn vµ t«n nÒn ®Õn cèt 
[image: image3.wmf]±

0.00.

- X¸c ®Þnh khèi l­îng ®µo ®Êt b»ng thñ c«ng:

( Cã 9 lo¹i ®µi cäc sau :

( §µi §-1: KÝch th­íc : 3 ( 4,8 ( 0,8 m; sè l­îng 1
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 3 + 2. 0,3 + 2. 0,1 = 3,8 m

b = 4,8 + 2. 0,3+2. 0,1 = 5,6 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 3,8 + 2.0,7/4 = 4,15m




d = 5,6 + 2.0,7/4 = 5,95m


( §µi §-2 : KÝch th­íc : 1,6 ( 1,6 ( 0,8 m; sè l­îng 9
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 + 2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 3 + 2. 0,3+2. 0,1 = 3,8 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85 m




d = 3,8 + 2.0,9/4= 4,25 m


+ §µi mãng §-3 : 1,6 ( 2,1 (0,8 m ; sè l­îng 7
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 2,1 + 2. 0,3+2. 0,1 = 2,9 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85 m




d = 2,9 + 2.0,9/4 = 3,35 m

+ §µi mãng §-4 : 1,6 ( 2,3 (0,8 m ; sè l­îng 8
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 2,3 + 2. 0,3+2. 0,1 = 3,1 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85 m




d = 3,1 + 2.0,9/4 = 3,55m


+ §µi mãng §-5 : 1,9 ( 3 ( 0,8 m ; sè l­îng 15
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,9 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,7 m

b = 3 + 2. 0,3+2. 0,1 = 3,8 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,7 + 2.0,9/4 = 3,15 m




d = 3,8 + 2.0,9/4= 4,25 m


+ §µi mãng §-6 : 1,6 ( 2,15 (0,8 m ; sè l­îng 2
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 2,15 + 2. 0,3+2. 0,1 = 2,95 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85m




d = 2,95 + 2.0,9/4 = 3,4m


+ §µi mãng §-7 : 1,6 ( 3,05 (0,8 m ; sè l­îng 1
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 3,05 + 2. 0,3+2. 0,1 = 3,85 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85 m




d = 3,85 + 2.0,9/4 = 4,3 m


+ §µi mãng §-8 : 1,6 ( 0,8 (0,8 m ; sè l­îng 4
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 1,6 +2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m

b = 0,8 + 2. 0,3+2. 0,1 =1,6 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 2,4 + 2.0,9/4  = 2,85 m




d = 1,6 + 2.0,9/4 = 2,05 m


+ §µi mãng §-9 : 0,8 ( 1,6 (0,8 m ; sè l­îng 1
- KÝch th­íc ®¸y hè mãng lµ:

a = 0,8 +2. 0,3+2. 0,1 = 1,6 m

b = 1,6 + 2. 0,3+2. 0,1 = 2,4 m



- KÝch th­íc mÆt hè mãng lµ:

  


c = 1,6 + 2.0,9/4 =2,05 m




d = 2,4 + 2.0,9/4 = 2,85m
* Khèi l­îng ®µo riªng cho tõng hè mãng:

[image: image4.emf]B L H a b c d Hd
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9 ĐC-9 0,8 1,6 0,8 1 1,6 2,4 2,05 2,85 0,9 4,33
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* §µo ao cho toµn bé c«ng tr×nh b»ng m¸y ®µo gµu nghÞch s©u 0,75m so víi cèt tù nhiªn H1= 0,75m.
+ ChiÒu réng hè ®µo ë ®é s©u 0,75 so víi cèt tù nhiªn lµ:



a = 20,85 + 3 = 23,85m
b = 35 + 3 = 38 m
+ ChiÒu réng hè ®µo ë cèt thiªn nhiªn lµ:      



c = 23,85  + 2
[image: image5.wmf]´

0,75/4 = 24,225m



d = 38 + 2
[image: image6.wmf]´

0,75/4 = 38,375m
* §µo mãng ®µi 1 tõ cèt -0,8m ®Õn -2,3m, H2 = 1,5m.

+ ChiÒu réng hè ®µo ë cèt -2,3m lµ:



a' = 5,95 + 2.0,3 = 6,55m

b' = 4,15 + 2.0,3 = 4,75m

+ ChiÒu réng hè ®µo ë cèt -0,8m lµ:      



c' = 6,55 + 2
[image: image7.wmf]´

1,5/4 = 7,3m



d' = 4,75 + 2
[image: image8.wmf]´

1,5/4 = 5,5m

- Khèi l­îng ®µo ®Êt b»ng m¸y:


Vmay =  
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+ Gi»ng mãng: chØ cßn mét sè gi»ng däc ®­îc ®µo thñ c«ng 
Cã 3 lo¹i gi»ng:

- GM-1 : Tæng chiÒu dµi L1 = 200m

Vg1 = 0,3.0,5.200 = 30 m3
- GM-2 : Tæng chiÒu dµi L2 = 31,5m

Vg2 0,56.0,35.31,5 = 6,174 m3
- GM-3 : Tæng chiÒu dµi L3 = 150,5m

Vg3 = 0,3.0,35.150,5 = 15,8025 m3
 ( ThÓ tÝch ®µo ®Êt gi»ng toµn bé nhµ lµ:

 Vg = Vg1 + Vg2 + Vg3 = 30 + 6,174 + 15,8025  = 51,9765 m3.
( Tæng khèi l­îng ®µo ®Êt thñ c«ng lµ: 
Vthucong = V®µo + Vg - V​coc 

    = 424,31 + 51,9765 - 0,25.0,25.0,7.283 
[image: image11.wmf]»

 463,9 m3. 
(Tæng khèi l­îng ®µo ®Êt : 
V®µo =  Vmay + Vthucong = 741,76 + 463,9 = 1205,66 m
[image: image12.wmf]3


	Thèng kª khèi l­​îng c«ng t¸c ®Êt

	Khèi l­​îng ®µo m¸y
	Khèi l­​îng ®µo thñ c«ng

	741,76 m3
	463,9  m
[image: image13.wmf]3




c. §Ëp bªt«ng ®Çu cäc

- Sau khi hoµn thiÖn hè mãng b»ng thñ c«ng ®Õn ®©u ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng lãt mãng tíi ®ã. Qu¸ tr×nh ®Ëp bª t«ng ®Çu cäc ®­îc tiÕn hµnh sau khi ®æ bª t«ng lãt mãng.
+ Khèi l­îng bª t«ng ®Çu cäc tÝnh to¸n theo b¶ng sau:


V = Fcäc 
[image: image14.wmf]´

h®cäc
[image: image15.wmf]´

nsè cäc =  0,25x0,25x0,5x283 = 8,844m3
+ Tr×nh tù thi c«ng c«ng t¸c ®Ëp bª t«ng ®Çu cäc.

    H­íng ph¸ bª t«ng ®Çu cäc trïng víi h­íng ®æ bª t«ng mãng, tr­íc khi khoan ta tiÕn hµnh c¾t vßng quanh cäc t¹i vÞ trÝ kÕt thóc ph¸ ®Çu cäc ®Ó khi tiÕn hµnh khoan ph¸ xong bª t«ng th× tiÕn hµnh bÎ thÐp chê nghiªng ra xung quanh. TiÕn hµnh bèc xóc phÕ th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh.
c. Khèi l­îng bªt«ng.  
*. Khèi l­îng bªt«ng lãt

+ Khèi l­îng bª t«ng lãt ®µi mãng vµ bÓ tÝnh trong b¶ng sau:
	Khèi l​­îng toµn bé bª t«ng lãt ®µi mãng

	TT
	Lo¹i mãng
	a(m)
	b(m)
	h(m)
	Sè l­îng
	ThÓ tÝch V(m3)

	1
	§1
	3,2
	5
	0,1
	1
	1,6

	2
	§2
	1,8
	1,8
	0,1
	9
	2,916

	3
	§3
	1,8
	2,3
	0,1
	7
	2,898

	4
	§4
	1,8
	2,5
	0,1
	8
	3,6

	5
	§5
	2,1
	3,2
	0,1
	15
	10,08

	6
	§6
	1,8
	2,35
	0,1
	2
	0,846

	7
	§7
	1,8
	3,25
	0,1
	1
	0,585             

	8
	§8
	1,8
	1
	0,1
	4
	0,72

	9
	§9
	1
	1,8
	0,1
	1
	0,18

	  Tæng thÓ tÝch toµn bé bª t«ng lãt mãng 
	23,425


     L­îng BT cäc chiÕm chç: 0,1.283.0,25.0,25=1,77m3
   ( Tæng thÓ tÝch toµn bé  bª t«ng lãt mãng:  23,425-1,77 = 21,655m3 
+ Khèi l­îng bª t«ng lãt gi»ng mãng tÝnh trong b¶ng sau:
	ThÓ tÝch bª t«ng lãt gi»ng mãng 

	TT
	CÊu kiÖn
	b(m)
	h(m)
	L(m)
	Sè l​­îng
	V(m3)bª t«ng

	1
	GM-1
	0,5
	0,1
	200
	1
	10

	2
	GM-2
	0,76
	0,1
	31,5
	1
	2,394

	3
	GM-3
	0,5
	0,1
	150,5
	1
	7,525

	Tæng céng 
	19,92


( Khèi l­îng bªt«ng lãt : 21,655+19,92 = 41,575m3
+ Tr×nh tù thi c«ng bª t«ng lãt mãng.

- Trén bª t«ng ®óng cÊp phèi cho xe c¶i tiÕn chë ®Õn vÞ trÝ ®æ. H­íng ®æ trïng víi h­íng hoµn thiÖn mãng bª t«ng, ®æ thµnh mét líp vµ tiÕn hµnh ®Çm chÆt theo yªu cÇu kü thuËt.

*.  Khèi l­îng bªt«ng ®µi, gi»ng mãng
+ Khèi l­îng bª t«ng ®µi mãng ®­îc tÝnh to¸n theo b¶ng sau:
	TT
	§µi Mãng
	a(m)
	b(m)
	h(m)
	Sè 

l​­îng
	Vbt
(m3)
	PhÇn

giao (m2)
	V¸n khu«n

(m2)

	1
	§1
	3
	4,8
	0,8
	1
	11,52
	0
	12,48

	2
	§2
	1,6
	1,6
	0,8
	9
	18,43
	4,05
	42,03

	3
	§3
	1,6
	2,1
	0,8
	7
	18,82
	4,2
	37,24

	4
	§4
	1,6
	2,3
	0,8
	8
	23,55
	4,8
	45,12

	5
	§5
	1,9
	3
	0,8
	15
	68,4
	9
	108,6

	6
	§6
	1,6
	2,15
	0,8
	2
	5,5
	1,2
	10,8

	7
	§7
	1,6
	3,05
	0,8
	1
	3,9
	0,6
	6,84

	8
	§8
	1,6
	0,8
	0,8
	4
	4,1
	1,8
	13,56

	9
	§9
	0,8
	1,6
	0,8
	1
	1,02
	0,45
	3,39

	Tæng 
	155,24
	
	280


  Khèi l­îng bªt«ng ®µi mãng (®· trõ BT cäc):155,24 – 0,25.0,25.0,1.283 = 153,47 (m3)
  ( Khèi l­îng cèt thÐp mãng: 0,1.153,47 = 15,35 (T) dïng thÐp (18
	ThÓ tÝch bª t«ng gi»ng mãng 

	TT
	CÊu kiÖn
	b(m)
	h(m)
	L(m)
	Sè l​­îng
	V(m3)bª t«ng

	1
	GM-1
	0,3
	0,5
	200
	1
	30

	2
	GM-2
	0,56
	0,35
	31,5
	1
	6,17

	3
	GM-3
	0,3
	0,35
	150,5
	1
	15,8

	Tæng céng 
	51,97


(Tæng khèi l­îng bª t«ng ®µi, gi»ng mãng : 
                                 153,47 + 51,97 = 205,44 m3
        ( Tæng khèi l­îng cèt thÐp gi»ng, ®µi mãng : 
                                 0,1.51,97 + 15,35  = 20,55 (T) thÐp (18.
	DiÖn tÝch cèp pha gi»ng mãng .

	TT
	CÊu kiÖn
	b(m)
	h(m)
	L(m)
	Sè l­îng
	F(m2) cèp pha

	1
	GM-1
	0,3
	0,5
	200
	1
	200

	2
	GM-2
	0,56
	0,35
	31,5
	1
	22,05

	3
	GM-3
	0,3
	0,35
	150,5
	1
	105,35

	Tæng céng toµn bé c«ng tr×nh
	327,4


( Tæng khèi l­îng cèp pha gi»ng, ®µi mãng: 280 + 327,4 = 607,4  (m2)

*. Khèi l­îng bª t«ng, v¸n khu«n cæ cét:

	Cæ cét
	Sè l​­îng
	KÝch th­​íc
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	Dµi
	Réng
	Cao
	
	

	C1
	3
	0,45
	0,22
	0,8
	0,24
	3,22

	C1A
	1
	0,33
	0,22
	0,8
	0,06
	0,88

	C2
	3
	0,45
	0,45
	0,8
	0,49
	4,32

	C3
	13
	0,45
	0,33
	0,8
	1,54
	16,22

	C4
	1
	0,4
	0,22
	0,8
	0,07
	0,99

	C6
	6
	0,6
	0,33
	0,8
	0,95
	8,93

	C7
	1
	0,6
	0,33
	0,8
	0,16
	1,49

	C7A
	1
	0,4
	0,4
	0,8
	0,13
	1,28

	C8
	4
	0,6
	0,33
	0,8
	0,63
	5,95

	C8A
	1
	0,6
	0,22
	0,8
	0,11
	1,31

	C9
	4
	0,6
	0,33
	0,8
	0,63
	5,95

	C10
	1
	0,22
	0,22
	0,8
	0,04
	0,70

	C11
	10
	0,4
	0,22
	0,8
	0,70
	9,92

	C12
	10
	0,45
	0,33
	0,8
	1,19
	12,48

	Tæng (cæ cét)
	6,94
	73,65


*. Khèi l­îng cèt thÐp cæ cét:


6,94.0,02.7,85 = 1,1 (T)
d. TÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt lÊp
    - Sau khi ®æ xong bª t«ng mãng, ta tiÕn hµnh lÊp hè mãng:


LÊp ®Êt ®Õn cèt 0,0 ( nÒn nhµ)
Tæng l­îng ®Êt ®µo tõ cèt -0,05m trë xuèng lµ (cña ®µi vµ gi»ng mãng):

 V®µo = V®gi»ng + V®®µi  =  1205,66 (m3)
Khèi l­îng ®Êt ®¾p lµ:
            V®¾p = V®µo - Vbt ®µi+gi»ng - Vcæcét 

                             = 1205,66 - 205,44 - 6,94 = 993,28m3
e. Khèi l­îng cèt thÐp ®µi - gi»ng mãng:

	Tªn cÊu kiÖn
	Vbª t«ng (m3)
	Hµm l​­îng
cèt thÐp
	Khèi l​­îng
cèt thÐp

	
	
	
	

	§µi mãng
	155,24
	2%
	24,37

	Gi»ng mãng
	51,97
	2%
	8,16

	Tæng
	32,53


3.2.2. TÝnh to¸n khèi l­îng phÇn th©n
1. Thi c«ng tÇng 1 (cét tÇng 1 - sµn tÇng 2):
a. Khèi l­îng bª t«ng cét - diÖn tÝch v¸n khu«n cét:

● ThÓ tÝch bª t«ng cét: V = a.b.h.n


● DiÖn tÝch v¸n khu«n cét: S = 2.(a+b).h.n
	Cét
	Sè l­îng
	KÝch th​­íc
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	Dµi (a)
	Réng (b)
	Cao (h)
	
	

	C1
	3
	0.45
	0.22
	3.45
	1.02
	13.87

	C1A
	1
	0.33
	0.22
	3.45
	0.25
	3.80

	C2
	3
	0.45
	0.45
	3.45
	2.10
	18.63

	C3
	13
	0.45
	0.33
	3.45
	6.66
	69.97

	C4
	1
	0.4
	0.22
	3.45
	0.30
	4.28

	C6
	6
	0.6
	0.33
	3.45
	4.10
	38.50

	C7
	1
	0.6
	0.33
	3.45
	0.68
	6.42

	C7A
	1
	0.4
	0.4
	3.45
	0.55
	5.52

	C8
	4
	0.6
	0.33
	3.45
	2.73
	25.67

	C8A
	1
	0.6
	0.22
	3.45
	0.46
	5.66

	C9
	4
	0.6
	0.33
	3.45
	2.73
	25.67

	C10
	1
	0.22
	0.22
	3.45
	0.17
	3.04

	C11
	10
	0.4
	0.22
	3.45
	3.04
	42.78

	C12
	10
	0.45
	0.33
	3.45
	5.12
	53.82

	Tæng (cét)
	29.91
	317.61

	V¸ch
	8.12
	79.24

	Tæng
	38.03
	396.85


b. Khèi l­îng bª t«ng dÇm:

Khi tÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng dÇm ta ph¶i trõ ®i khèi l­îng bª t«ng t¹i c¸c vÞ trÝ nót dÇm - dÇm.

● ThÓ tÝch bª t«ng dÇm: V = a.b.h.n


● DiÖn tÝch v¸n khu«n dÇm: S = a.(b+2h).n

	DÇm
	Sã l​­îng
	KÝch th­​íc
	PhÇn ph¶i 
trõ ®i (m3)
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	Dµi (a)
	Réng (b)
	Cao (h)
	
	
	

	D2-1
	1
	16,6
	0,335
	0,5
	0
	2,78
	22,16

	D2-2
	4
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	7,30
	81,01

	D2-3
	3
	20,85
	0,22
	0,5
	0
	6,88
	76,31

	D2-4
	1
	16,85
	0,22
	0,5
	0
	1,85
	20,56

	D2-5
	1
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	1,83
	20,25

	D2-6
	1
	12,4
	0,335
	0,5
	0
	2,08
	16,55

	D2-7
	1
	31,5
	0,335
	0,85
	0,63
	8,34
	64,10

	D2-8
	2
	31,5
	0,22
	0,35
	0,34
	4,51
	57,96

	D2-9
	1
	3,5
	0,22
	0,4
	0,07
	0,24
	3,57

	D2-10
	1
	3,5
	0,22
	0,35
	0,07
	0,20
	3,22

	D2-11
	1
	32,8
	0,22
	0,35
	0,32
	2,21
	30,18

	D2-12
	1
	35
	0,22
	0,35
	0,69
	2,01
	32,20

	D2-13
	1
	10,5
	0,22
	0,35
	0,09
	0,72
	9,66

	D2-14
	1
	1,3
	0,22
	0,22
	0
	0,06
	0,86

	D2-6A
	1
	4,71
	0,335
	0,85
	0
	1,34
	9,58

	Tæng
	 
	42,36
	448,17


c. Khèi l­îng bª t«ng sµn:


●  ThÓ tÝch bª t«ng sµn: V = L1.L2.h.n

● DiÖn tÝch v¸n khu«n sµn: S = L1.L2.n
	Tªn
« sµn
	L2 (m)
	L1 (m)
	ChiÒu dµy
sµn (m)
	Sè l­îng
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	¤1
	3.28
	5.98
	0.12
	9
	21.18
	176.53

	¤2
	3.28
	1.28
	0.12
	9
	4.53
	37.79

	¤3
	3.28
	2.78
	0.12
	1
	1.09
	9.12

	¤4
	3.28
	1.78
	0.12
	1
	0.70
	5.84

	¤5
	3.28
	3.78
	0.12
	9
	13.39
	111.59

	¤6
	3.28
	4.98
	0.12
	8
	15.68
	130.68

	¤7
	1.19
	3.78
	0.12
	1
	0.54
	4.50

	¤8
	3.09
	1.09
	0.12
	1
	0.40
	3.37

	¤9
	3.28
	4.03
	0.12
	3
	4.76
	39.66

	Tæng
	62.29
	519.05


d. thÓ tÝch bªt«ng cÇu thang
    VctA  =  0,14.2,39.1,4 + 0,14.1,4.1,45 + 0,14.4,19.1,45 = 1,6 (m3)

    VctB  =  0,14.1,4.4,25 + 0,14.1,17.3,28 + 0,14.1,4.4,11 = 2,18(m3)
    V ct = 1,6 + 2,18 = 3,78 (m3).
    Khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang A: 1,4.2,39+ 1,4.1,45 + 1,45.4,19 = 11,45 ( m2)

    Khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang B: 1,4.4,25 + 1,17.3,28 + 1,4.4,11 = 15,54( m2)
    Tæng khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang tÇng 1 lªn tÇng 2: 11,45 + 15,54 = 26,99 ( m2)
e. Khèi l­îng t­êng x©y :

   DiÖn tÝch t­êng bao ( ch­a trõa lç cöa )  :

     S = (2.(35+16,6+4,25) ).3,45 =  385,365 (m2)
   DiÖn tÝch c¸c lç cöa trªn t­êng bao :

      S = 9.1,1.2,2 + 10.2,2.1,9 + 2.1,2.1,9+3.2,4.2,2 = 83,98 (m2)
   DiÖn tÝch t­êng bao trõ ®i phÇn lç cöa :

      S = 385,365 - 83,98 = 301,385 (m2)
   ThÓ tÝch t­êng bao :

      V = 301,385 .0,22 = 66,3 (m3)

    ThÓ tÝch t­êng trong ( ®· trõ phÇn lç cöa )

        V = ((1,97.22 + 2,31.12 + 5,2 + 3,5 +10,5 ).0,11 + (8.6,2 + 5.5,2 +3,5.2).0,22).3,45 
           = 96,95 m3
    DiÖn tÝch c¸c lç cöa t­êng trong :

       S  = 12.0,7.2,2 + 9.0,9.2,2 +2. 0,8.2,2 =  39,82 m2
    Tæng diÖn tÝch lç cöa ;

        S = 83,98 + 39,82 = 123,8 m2
     Tæng thÓ tÝch t­êng :

         V = 66,3 + 96,95 = 163,25 m3.

f. DiÖn tÝch tr¸t ngoµi : 

B»ng diÖn tÝch t­êng bao trõ ®i phÇn lç cöa: S = 301,385  m2          
g. DiÖn tÝch tr¸t trong :

         S = 301,385 + 2.(1,97.22 + 2,31.12 + 5,2 + 3,5 +10,5 + 8.6,2 + 5.5,2 +3,5.2).3,45 -39,82  = 1454,3 m2
h. DiÖn tÝch tr¸t trÇn :

         S = 35.16,6 + 7.4,25 = 610,75 (m2).   

i. DiÖn tÝch l¸t nÒn :

        S = 35.16,6 + 7.4,25 = 610,75 (m2).   

k. DiÖn tÝch l¾p cöa :


B»ng tæng diÖn tÝch lç cöa: S = 123,8  m2.       

l. DiÖn tÝch s¬n t­êng toµn bé tÇng 1 :

       S = 301,385 + 1454,3 + 610,75 = 2336,435 m2
m. Khèi l­îng cèt thÐp tÇng 1:

	Tªn cÊu kiÖn
	Vbª t«ng (m3)
	Hµm l­​îng
cèt thÐp
	Khèi l​­îng
cèt thÐp

	
	
	
	

	Cét + V¸ch
	38,03
	2%
	5,97

	DÇm
	42,36
	1%
	3,33

	Sµn
	62,29
	1%
	4,89

	CÇu thang
	3,78
	1%
	0,3

	Tæng tÇng 1
	14,49


2. Thi c«ng tÇng 2 ( cét tÇng 2 sµn tÇng 3_ tÇng ®iÓn h×nh):
a. Khèi l­îng bª t«ng cét - diÖn tÝch v¸n khu«n cét:


● ThÓ tÝch bª t«ng cét: V = a.b.h.n


● DiÖn tÝch v¸n khu«n cét: S = 2.(a+b).h.n
	Cét
	Sè l​­îng
	KÝch th­​íc
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	Dµi (a)
	Réng (b)
	Cao (h)
	
	

	C1
	3
	0.45
	0.22
	3.15
	0.94
	12.66

	C1A
	1
	0.33
	0.22
	3.15
	0.23
	3.47

	C2
	3
	0.45
	0.45
	3.15
	1.91
	17.01

	C3
	13
	0.45
	0.33
	3.15
	6.08
	63.88

	C4
	1
	0.4
	0.22
	3.15
	0.28
	3.91

	C6
	6
	0.6
	0.22
	3.15
	2.49
	31.00

	C7
	1
	0.6
	0.22
	3.15
	0.42
	5.17

	C7A
	1
	0.4
	0.4
	3.15
	0.50
	5.04

	C8
	4
	0.6
	0.22
	3.15
	1.66
	20.66

	C8A
	1
	0.6
	0.22
	3.15
	0.42
	5.17

	C9
	4
	0.6
	0.22
	3.15
	1.66
	20.66

	C10
	1
	0.22
	0.22
	3.15
	0.15
	2.77

	C11
	10
	0.4
	0.22
	3.15
	2.77
	39.06

	C12
	10
	0.45
	0.33
	3.15
	4.68
	49.14

	Tæng (cét)
	24.20
	279.59

	V¸ch
	8.24
	74.88

	Tæng
	32.44
	354.47


b. Khèi l­îng bª t«ng dÇm:

Khi tÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng dÇm ta ph¶i trõ ®i khèi l­îng bª t«ng t¹i c¸c vÞ trÝ nót dÇm - dÇm.

● ThÓ tÝch bª t«ng dÇm: V = a.b.h.n


● DiÖn tÝch v¸n khu«n dÇm: S = a.(b+2h).n

	DÇm
	Sè l​­îng
	KÝch th​­íc
	PhÇn ph¶i 
trõ ®i (m3)
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	Dµi (a)
	Réng (b)
	Cao (h)
	
	
	

	D3-1
	1
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	1,83
	20,25

	D3-2
	4
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	7,30
	81,01

	D3-3
	3
	20,85
	0,22
	0,5
	0
	6,88
	76,31

	D3-4
	1
	16,85
	0,22
	0,5
	0
	1,85
	20,56

	D3-5
	1
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	1,83
	20,25

	D3-6
	1
	12,4
	0,22
	0,5
	0
	1,36
	15,13

	D3-7
	1
	31,5
	0,22
	0,6
	0,29
	3,87
	44,73

	D3-8
	2
	31,5
	0,22
	0,35
	0,34
	4,51
	57,96

	D3-9
	1
	3,5
	0,22
	0,4
	0,05
	0,26
	3,57

	D3-10
	1
	3,5
	0,22
	0,35
	0,05
	0,22
	3,22

	D3-11
	1
	32,8
	0,22
	0,35
	0,27
	2,26
	30,18

	D3-12
	1
	35
	0,22
	0,35
	0,27
	2,43
	32,20

	D3-13
	1
	10,5
	0,22
	0,35
	0,1
	0,71
	9,66

	D3-14
	1
	1,3
	0,22
	0,22
	0
	0,06
	0,86

	D3-6A
	1
	4,71
	0,22
	0,5
	0
	0,52
	5,75

	Tæng
	 
	35,90
	421,63


c. Khèi l­îng bª t«ng sµn:

●  ThÓ tÝch bª t«ng sµn: V = L1.L2.h.n

● DiÖn tÝch v¸n khu«n sµn: S = L1.L2.n

	Tªn
« sµn
	L2 (m)
	L1 (m)
	ChiÒu dµy
sµn (m)
	Sè l​­îng
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	¤1
	3.28
	5.98
	0.12
	9
	21.18
	176.53

	¤2
	3.28
	1.28
	0.12
	9
	4.53
	37.79

	¤3
	3.28
	2.78
	0.12
	1
	1.09
	9.12

	¤4
	3.28
	1.78
	0.12
	1
	0.70
	5.84

	¤5
	3.28
	3.78
	0.12
	9
	13.39
	111.59

	¤6
	3.28
	4.98
	0.12
	8
	15.68
	130.68

	¤7
	1.19
	3.78
	0.12
	1
	0.54
	4.50

	¤8
	3.09
	1.09
	0.12
	1
	0.40
	3.37

	¤9
	3.28
	4.03
	0.12
	3
	4.76
	39.66

	Tæng
	62.29
	519.05


d. thÓ tÝch bªt«ng cÇu thang 
    VctA  =  0,14.1,4.2,3.2 + 0,14.1,45.1,4.2 + 0,14.1,45.1,14 = 1,7 (m3)
    VctB  =  0,14.1,4.4,11.2 +1,39.3,28.0,14 = 2,25 (m3)
    V = 1,7 + 2,25 = 3,95 (m3)

Khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang A: 1,4.3,3.2+1,45.1,4.2+1,45.1,14 =14,953 ( m2)

Khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang B: 1,4.4,11.2 + 1,39.3,28 = 16,07 ( m2)
Tæng khèi l­îng v¸n khu«n cÇu thang tÇng 2 lªn tÇng 3: 14,953 + 16,07 = 31,023(m2)

e. Khèi l­îng t­êng x©y :

   DiÖn tÝch t­êng bao ( ch­a trõa lç cöa )  :

     S = (2.(35+16,6+4,25)).3,15 = 351,855 (m2)
   DiÖn tÝch c¸c lç cöa trªn t­êng bao :

      S = 9.1,1.2,2 + 12.2,2.1,9 + 2.1,2.1,9+2,4.2,2 = 81,78 (m2)
   DiÖn tÝch t­êng bao trõ ®i phÇn lç cöa :

      S = 351,855 - 81,78 = 270,075 (m2)
   ThÓ tÝch t­êng bao :

      V = 270,075 .0,22 = 59,42 (m3)
    ThÓ tÝch t­êng trong (®· trõ phÇn lç cöa):
        V = ((1,97.22 + 1,6.8 + 2,38.4 + 2,31.3 + 3,5.3 + 5,2).0,11 + (6,2.8 + 5,2.4 + 2,89.2                     + 2,2.4).0,22).3,15 = 89,48 (m3)
    DiÖn tÝch c¸c lç cöa t­êng trong :

       S  = 13.0,7.2,2 + 13.0,9.2,2 +5. 0,8.2,2 =  54,56 (m2)
    Tæng diÖn tÝch lç cöa ;

        S = 54,56 + 81,78 = 136,34 (m2)
     Tæng thÓ tÝch t­êng :

         V = 59,42 + 89,48 = 148,9 (m3).

f. DiÖn tÝch tr¸t ngoµi :


B»ng diÖn tÝch t­êng bao trõ ®i phÇn lç cöa:  S = 270,075  m2
g. DiÖn tÝch tr¸t trong :

         S = 270,075+2.(1,97.22 + 1,6.8 + 2,38.4 + 2,31.3 + 3,5.3 + 5,2 + 6,2.8 + 5,2.4 + 2,89.2 + 2,2.4 ).3,15 - 54,56  = 1307,116 m2
h. DiÖn tÝch tr¸t trÇn :

         S = 35.16,6 + 7.4,25 = 610,75 (m2).   

i. DiÖn tÝch l¸t nÒn :

        S = 35.16,6 + 7.4,25 = 610,75 (m2).   

k. DiÖn tÝch l¾p cöa :


B»ng tæng diÖn tÝch lç cöa: S = 107,7 m2.       

l. DiÖn tÝch s¬n t­êng toµn bé tÇng 2 :

       S = 270,075 + 1307,116 + 610,75 = 2187,94 m2
m. Khèi l­îng cèt thÐp tÇng 2:
	Tªn cÊu kiÖn
	Vbª t«ng (m3)
	Hµm l​­îng
cèt thÐp
	Khèi l­​îng
cèt thÐp

	
	
	
	

	Cét + V¸ch
	32,44
	2%
	5,09

	DÇm
	35,9
	1%
	2,82

	Sµn
	62,29
	1%
	4,89

	CÇu thang
	3,78
	1%
	0,3

	Tæng tÇng 2
	13,1


6. M¸i  
a. Khèi l­îng bª t«ng dÇm

	DÇm
	Sè l​­îng
	Dµi
	Réng
	Cao
	PhÇn ph¶i 
trõ ®i (m3)
	ThÓ tÝch 
bª t«ng (m3)
	DiÖn tÝch 
v¸n khu«n (m2)

	
	
	
	
	
	
	
	

	DM - 1
	7
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	12,78
	141,76

	DM - 2
	1
	12,3
	0,22
	0,5
	0
	1,35
	15,01

	DM - 3
	1
	12,6
	0,22
	0,6
	0
	1,66
	17,89

	DM - 4
	1
	16,6
	0,22
	0,5
	0
	1,83
	20,25

	DM - 5
	1
	12,4
	0,335
	0,5
	0
	2,08
	16,55

	DM - 6
	1
	31,5
	0,22
	0,35
	0,17
	2,26
	28,98

	DM - 7
	1
	31,5
	0,22
	0,4
	0,06
	2,71
	32,13

	DM - 8
	2
	35
	0,22
	0,35
	0,2
	5,19
	64,40

	DM - 9
	1
	32,8
	0,22
	0,35
	0,2
	2,33
	30,18

	DM - 11
	1
	1,3
	0,22
	0,22
	0
	0,06
	0,86

	DM - 12
	1
	11,2
	0,22
	0,35
	0
	0,86
	10,30

	DM - 13
	1
	12
	0,22
	0,35
	0
	0,92
	11,04

	D5-5A
	1
	4,71
	0,22
	0,5
	0
	0,52
	5,75

	Tæng
	 
	34,56
	395,10


b. Khèi l­îng bª t«ng sµn, tõ b¶n vÏ kiÕn tróc ta cã:
Vm¸i = (1,99.3,28.9+3,28.5,98.8 + 3,14.62/16 + 3,28.3,78.8 + 3,28.4,98.5 + 3,85.12,31.2 + 0.79.28,9).0,12  = 62,54 (m3)
Khèi l­îng v¸n khu«n m¸i : 62,54/ 0,12 = 521,2 (m2)
Tæng khèi l­îng BT dÇm sµn m¸i:  34,56 + 62,54 = 97,1 (m3)
Tæng khèi l­îng v¸n khu«n dÇm sµn m¸i: 395,1 + 521,2 = 916,3 (m2)
c. Khèi l­îng x©y t­êng thu håi:


Vt­êng = 9.(0,6.12,4 + 0,5.1,95.12,4 - 0,8.1,5).0,22 = 36,3 (m3)
d. L¾p dùng xµ gå m¸i:
 Xµ gå thÐp C10019 sè l­îng 114, dµi 3,5m:

3,25.3,5.114 = 1296,75 (kg) = 1,29675 (T)
e. DiÖn tÝch t«n lîp:

 
St«n = (8.3,5 + 2.2).7,34.2 = 469,76 (m2)
f. Khèi l­îng cèt thÐp m¸i:

	Tªn cÊu kiÖn
	Vbª t«ng (m3)
	Hµm l​­îng
cèt thÐp
	Khèi l­​îng
cèt thÐp

	
	
	
	

	DÇm
	34,56
	1%
	2,71

	Sµn
	62,54
	1%
	4,91

	Tæng tÇng m¸i
	7,62


IV. TIÕN §é


1. V¹ch tiÕn ®é:

  -Tr×nh tù , mèi quan hÖ vµ thêi gian gi÷a c¸c c«ng viÖc ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ TC-01.

  - Nhu cÇu nh©n c«ng = khèi l­îng c«ng viÖc x ®Þnh møc nh©n c«ng .

  - Thêi gian thi c«ng cña 1 c«ng viÖc = Nhu cÇu nh©n c«ng/ Sè nh©n c«ng thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã.

*) C«ng t¸c lµm mãng :

     - Ðp tr­íc cäc BTCT dïng 2 m¸y lµm 3 ca trong 1 ngµy : Thêi gian lµm xong 283 cäc dù tÝnh lµm trong 24 ngµy .Sè nh©n c«ng thùc hiÖn lµ 48 ng­êi , 8 ng­êi cho mçi m¸y : ng­êi ®iÓu khiÓn m¸y, ng­êi ®iÒu khiÓn cÇn cÈu , ng­êi ®iÒu khiÓn bóa rung h¹ èng v¸ch , kÜ s­ chØ ®¹o , ng­êi lµm c«ng t¸c ®Þnh vÞ , ng­êi h¹ , nèi lång thÐp,ng­êi ®iÒu chØnh gi÷ èng ®æ , ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y b¬m bª t«ng ,b¬m bentonite.

     - §µo ®Êt mãng b»ng m¸y : sö dông 1 m¸y ®µo lµm 2 ca trong 1 ngµy . Tõ khèi l­îng ®µo ®Êt x¸c ®Þnh ®­îc sè ngµy .Sè ng­êi trong 1 ca m¸y lµ 8 ng­êi bao gåm : ng­êi l¸i m¸y, kÜ s­ chØ ®¹o, ng­êi ®Þnh vÞ , ng­êi ®iÓu khiÓn xe chë ®Êt.

     
- §µo ®Êt b»ng thñ c«ng : sè l­îng nh©n c«ng ph¶i lín h¬n míi cã thÕ ®¶m b¶o rót ng¾n thêi gian thi c«ng, dù tÝnh lµm trong 8 ngµy.

  - Gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp mãng , gi»ng, cæ cét: dùa theo nhu cÇu tÝnh sè nh©n c«ng trong ®ã cã : ng­êi gia c«ng nh­ lµm s¹ch bÒ mÆt ,kÐo , uèn , n¾n th¼ng ;ng­êi thùc hiÖn c«ng t¸c hµn cèt thÐp ; ng­êi thùc hiÖn viÖc nèi buéc ;thùc hiÖn l¾p dùng cèt thÐp.

  - Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n mãng, gi»ng, cæ cét :nh©n c«ng tham gia bao gåm : ®iÒu khiÓn cÇn trôc th¸p di chuyÓn v¸n khu«n , ng­êi ®Þnh vÞ ,ng­êi gi÷ æn ®Þnh v¸n khu«n , ng­êi gia c«ng lµm s¹ch bÒ mÆt v¸n khu«n .

   
 - §æ bª t«ng mãng, gi»ng, cæ cét : b»ng m¸y tù hµnh c«ng suÊt 60m3/ h . Tõ khèi l­îng bª t«ng x¸c ®Þnh ®­îc sè ngµy .Vµ khi ®æ bª t«ng th× c«ng tr­êng nghØ c¶ ngµy , nªn lÊy sè c«ng nh©n theo ®éi ®æ bª t«ng gåm 20 ng­êi : ng­êi ®iÓu khiÓn m¸y ®æ bª t«ng , ng­êi chØ ®¹o ,phôc vô di chuyÓn vßi b¬m, ®iÒu khiÓn m¸y ®Çm dïi .

- Dùa trªn nhu cÇu cña tõng c«ng viÖc , víi c¸c c«ng viÖc khèi l­îng nhÑ nh­ ®æ bª t«ng lãt mãng , ®Ëp bª t«ng ®Çu cäc nªn lµm trong 1 ngµy .

*) C«ng t¸c thi c«ng phÇn th©n :

     - C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp cét ,lâi, v¸ch thang m¸y: thùc hiÖn sau khi lÊp ®Êt hè mãng vµ t«n nÒn .Dùa trªn nhu cÇu nh©n c«ng cho 26 ng­êi thùc hiÖn trong 2 ngµy. Bao gåm : ng­êi gia c«ng lµm s¹ch bÒ mÆt , c¾t , kÐo, uèn; hµn cèt thÐp ;ng­êi lµm c«ng t¸c vËn chuyÓn ; nèi, buéc , l¾p dùng cèt thÐp.

     - C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n cét , lâi, v¸ch thang m¸y:Sau c«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp cét, lâi, v¸ch thang m¸y  1 ngµy cho 25 ng­êi lµm trong 3 ngµy bao gåm c¸c c«ng viÖc : vËn chuyÓn v¸n khu«n , lÊy dÊu , ghÐp v¸n khu«n vµ kiÓm tra cè ®Þnh v¸n khu«n.

     - §æ bª t«ng cét , lâi, v¸ch thang m¸y: §æ trong 1 ngµy víi 1 tæ thî 20 ng­êi: phôc vô di chuyÓn vái b¬m ; phô tr¸ch ®æ bt vµo cét , lâi ; ®Çm bª t«ng ...Víi m¸y b¬m cã c«ng suÊt 60m3/h , dùa trªn khèi l­îng bª t«ng , tÝnh ra mÊt 1 ca ®æ bª t«ng .Nh­ng sau khi ®æ c«ng tr­êng nghØ ngµy h«m ®ã .
    - Th¸o v¸n khu«n cét , lâi : Do v¸n khu«n cét lµ v¸n khu«n kh«ng chÞu lùc nªn sau 1 ngµy cã thÓ th¸o v¸n khu«n cét ®Ó lµm c«ng t¸c kh¸c .Nhu cÇu nh©n c«ng lÊy kho¶ng 25% so víi c«ng t¸c l¾p dùng v¸n khu«n , lÊy 8 nh©n c«ng thùc hiÖn trong 3 ngµy.

     - Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm , sµn: sau 1 ngµy khi c«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n cét, lâi ®­îc b¾t ®Çu  , kho¶ng 22 ng­êi lµm trong 7 ngµy .

     - Gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp dÇm ,sµn: sau 1 ngµy khi c«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n ®­îc b¾t ®Çu .C«ng t¸c nµy ph¶i kÕt thóc sau c«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm , sµn, chän 13 ng­êi lµm trong vßng 6 ngµy .

     - §æ bª t«ng dÇm ,sµn: ®æ trong 1 ngµy víi 1 tæ thî 20 ng­êi: phôc vô di chuyÓn vßi b¬m ; phô tr¸ch ®æ bt; ®Çm bª t«ng ...Víi m¸y b¬m cã c«ng suÊt 60m3/h , dùa trªn khèi l­îng bª t«ng , tÝnh ra mÊt 1 ca ®æ bª t«ng .Nh­ng sau khi ®æ c«ng tr­êng nghØ ngµy h«m ®ã .

          - Dì v¸n khu«n dÇm , sµn: dì sau khi c«ng t¸c ®æ bª t«ng kÕt thóc ®­îc 23 ngµy .Lóc ®Êy bª t«ng míi ®¹t c­êng ®é .Chän 9 ng­êi thùc hiÖn c«ng t¸c trong vßng 6 ngµy.
     - X©y t­êng g¹ch sau khi kÕt thóc c«ng t¸c dì v¸n khu«n dÇm , sµn.
     - Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang: sau kho¶ng 5 ngµy khi c«ng t¸c x©y t­êng chÌn b¾t ®Çu, kho¶ng 4 ng­êi lµm trong 1 ngµy .

     - Gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp cÇu thang: sau 1 ngµy khi c«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n ®­îc b¾t ®Çu .C«ng t¸c nµy ph¶i kÕt thóc sau c«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n cÇu thang, chän 4 ng­êi lµm trong vßng 1 ngµy .

     - §æ bª t«ng cÇu thang b»ng thñ c«ng: ®æ trong 1 ngµy víi 11 ng­êi: phôc vô di chuyÓn vßi b¬m ; phô tr¸ch ®æ bt; ®Çm bª t«ng ...         

     - Dì v¸n khu«n cÇu thang: dì sau khi c«ng t¸c ®æ bª t«ng kÕt thóc ®­îc kho¶ng 7 ngµy .Lóc ®Êy bª t«ng míi ®¹t c­êng ®é .Chän 2 ng­êi thùc hiÖn c«ng t¸c trong vßng 1 ngµy.
     - Tr¸t t­êng trong + trÇn b¾t ®Çu sau khi c«ng t¸c x©y t­êng chÌn kÕt thóc.
     - L¸t nÒn b¾t ®Çu lµm tõ tÇng trªn cïng xuèng sau khi c«ng t¸c tr¸t t­êng + trÇn kÕt thóc.

     - §èi víi c«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp nªn chó ý ®Õn thêi gian , kh«ng nªn kÐo dµi ngµy do liªn quan ®Õn c«ng viÖc b¶o qu¶n cèt  thÐp trªn c«ng tr­êng , mÊt thêi gian cho viÖc ®¸nh gØ.

     - C¸c tÇng lµm theo tr×nh tù nh­ trªn 

  *)C«ng t¸c hoµn thiÖn :
     - B¶o d­ìng bª t«ng: Cho 2 c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o d­ìng cho bª t«ng lµm tõ lóc ®æ bª t«ng cét, lâi, v¸ch thang m¸y tÇng 1 cho ®Õn sau 7 ngµy khi ®æ bª t«ng dÇm sµn tÇng trªn cïng.
     - Tr¸t t­êng ngoµi toµn bé sau khi x©y t­êng thu håi tÇng m¸i .

     - S¬n toµn bé c«ng tr×nh: B¾t ®Çu sau khi c«ng t¸c tr¸t t­êng trong + trÇn kÕt thóc, vµ hoµn thµnh sau c«ng t¸c l¸t nÒn kho¶ng 1 tuÇn.
     - L¾p cöa vµo khu«n toµn bé: B¾t ®Çu sau c«ng t¸c s¬n kho¶ng vµi ngµy.

   *)LËp tæ ®éi : 
       Trong c¸c c«ng t¸c , ®Ó thùc hiªn 1 c¸ch chuyªn nghiÖp vµ d©y chuyÒn , ta lËp 2 tæ ®éi chuyªn nghiÖp lµ lµm c¸c c«ng t¸c x©y t­êng vµ tr¸t t­êng trong + trÇn .Hai tæ ®éi nµy sÏ lµm liªn tôc ,kÕt thóc ë tÇng nµy vµ lµm tiÕp ë tÇng trªn .

      2.§¸nh gi¸ tiÕn ®é :

- Nh©n lùc lµ d¹ng tµi nguyªn ®Æc biÖt kh«ng dù tr÷ ®­îc , do ®ã cÇn ph¶i sö dông hîp lÝ trong suèt thêi gian thi c«ng.

-C¸c hÖ sè ®¸nh gi¸ chÊt l­îng biÓu ®å nh©n lùc .

2.1.HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa vÒ sö dông nh©n c«ng K1:
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Trong ®ã :

   Amax= 91 ng­êi : sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng tr­êng.

   Atb : sè c«ng nh©n trung b×nh trªn c«ng tr­êng.

   S =12666 : tæng sè c«ng lao ®éng

   T = 250ngµy : tæng thêi gian thi c«ng
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2.2.HÖ sè ph©n bè lao ®éng kh«ng ®Òu K2:

   Sè c«ng d­ : Sd­ = 1750
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KÕt luËn : BiÓu ®å nh©n lùc t­¬ng ®èi hîp lý , sö dông lao ®éng hiÖu qu¶ .

2.Ph©n chia c«ng viÖc trong c¸c tæ ®éi :
	STT
	Tªn c«ng viÖc
	Ngµy thùc hiÖn
	Tæng nh©n c«ng
	Sè tæ ®éi
	C«ng ®o¹n
	Nh©n 
c«ng

	1
	C«ng t¸c chuÈn bÞ
	2
	 30
	2 
	ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	XD c¬ së h¹ tÇng phôc vô thi c«ng
	NC[7]

	
	
	
	
	
	An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i 
tr­êng trong XD
	NC[4]

	PHÇN MãNG
	 

	2
	Ðp tr­íc cäc BTCT  
	24
	48
	5
	§Þnh vÞ , gi¸c mãng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§iÓu khiÓn m¸y Ðp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§iÒu chØnh h¹ cäc
	NC[2]

	
	
	
	
	
	CÈu cäc
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Nèi cäc
	NC[2]

	3
	§µo ®Êt b»ng m¸y
	1
	16
	3
	L¸i m¸y xóc
	NC[1]

	
	
	
	
	
	ChØ ®¹o h­íng dÉn
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§iÒu khiÓn xe chë ®Êt
	NC[3]

	4
	§µo ®Êt thñ c«ng
	8
	45
	5
	§µo ®Êt
	NC[5]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn thñ c«ng
	NC[4]

	5
	§æ bª t«ng lãt b»ng thñ c«ng
	2
	25
	4
	 Trén v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	6
	§Ëp bª t«ng ®Çu cäc
	1
	6
	1
	Ph¸ dì ®Çu cäc
	NC[3]

	
	
	
	
	
	C¾t cèt thÐp ®Çu cäc
	NC[2]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c vÖ sinh
	NC[1]

	7
	G.C.L.D CT ®µi vµ gi»ng
	6
	29
	4
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c hµn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp
	NC[5]

	8
	G.C.L.D VK ®µi vµ gi»ng
	6
	23
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[3]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[6]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	9
	§æ bª t«ng ®µi , gi»ng
	1
	20
	3
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	10
	Th¸o dì v¸n khu«n ®µi vµ gi»ng
	2
	23
	2
	Th¸o dì
	NC[7]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[3]

	11
	G.C.L.D CT cæ cét
	1
	11
	2
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c hµn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp
	NC[4]

	12
	G.C.L.D VK cæ cét
	1
	16
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[3]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	13
	§æ bª t«ng cæ cét
	1
	28
	4
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	14
	Th¸o dì VK cæ cét
	1
	8
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	15
	LÊp ®Êt mãng 
	1
	25
	2
	 LÊp ®Êt
	NC[10]

	
	
	
	
	
	San b»ng
	NC[2]

	TÇNG 1
	 

	16
	G.C.L.D.C.T cét, v¸ch lâi thang m¸y
	2
	26
	3
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[5]

	17
	G.C.L.D.V.K cét , v¸ch lâi thang m¸y
	3
	25
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[4]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[6]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	18
	§æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	19
	T.D.V.K cét trô
	3
	8
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	20
	G.C.L.D.V.K dÇm, sµn
	7
	22
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[6]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[3]

	21
	G.C.L.D.C.T dÇm, sµn
	6
	13
	2
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[4]

	22
	§æ bªt«ng dÇm, sµn
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	23
	T.D.V.K dÇm, sµn
	6
	9
	2
	Th¸o dì
	NC[3]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	24
	G.C.L.D.V.K cÇu thang
	1
	4
	1
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[1]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[1]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[1]

	25
	G.C.L.D.C.T cÇu thang
	1
	4
	1
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[1]

	26
	§æ bªt«ng cÇu thang
	1
	11
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[2]

	27
	T.D.V.K cÇu thang
	1
	2
	1
	Th¸o dì
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[1]

	28
	X©y t­êng chÌn
	17
	18
	2
	C¨ng d©y lÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn vËt liÖu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	X©y t­êng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra
	NC[1]

	29
	Tr¸t trong + trÇn
	17
	24
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Tr¸t
	NC[4]

	30
	L¸t nÒn, sµn
	4
	26
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a, g¹ch
	NC[4]

	
	
	
	
	
	L¸t g¹ch
	NC[4]

	TÇNG 2-4
	 

	31
	G.C.L.D.C.T cét, v¸ch lâi thang m¸y
	3
	15
	2
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[4]

	32
	G.C.L.D.V.K cét , v¸ch lâi thang m¸y
	3
	23
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[7]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	33
	§æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	34
	T.D.V.K cét, v¸ch lâi thang m¸y
	3
	8
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	35
	G.C.L.D.V.K dÇm, sµn
	8
	19
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[5]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	36
	G.C.L.D.C.T dÇm, sµn
	7
	10
	2
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[3]

	37
	§æ bªt«ng dÇm, sµn
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	38
	T.D.V.K dÇm, sµn
	6
	8
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	39
	G.C.L.D.V.K cÇu thang
	1
	5
	1
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[1]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[1]

	40
	G.C.L.D.C.T cÇu thang
	1
	4
	1
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[1]

	41
	§æ bªt«ng cÇu thang
	1
	11
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[3]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	42
	T.D.V.K cÇu thang
	1
	2
	1
	Th¸o dì
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[1]

	43
	X©y t­êng chÌn
	17
	17
	2
	C¨ng d©y lÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn vËt liÖu
	NC[3]

	
	
	
	
	
	X©y t­êng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra
	NC[1]

	44
	Tr¸t trong + trÇn
	17
	23
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Tr¸t
	NC[4]

	45
	L¸t nÒn, sµn
	5
	21
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[3]

	
	
	
	
	
	L¸t g¹ch
	NC[4]

	TÇNG 5-7
	 

	46
	G.C.L.D.C.T cét, v¸ch lâi thang m¸y
	3
	17
	2
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[2]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[4]

	47
	G.C.L.D.V.K cét , v¸ch lâi thang m¸y
	3
	22
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[6]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	48
	§æ BT cét, v¸ch lâi thang m¸y
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	49
	T.D.V.K cét, v¸ch lâi thang m¸y
	4
	6
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[1]

	50
	G.C.L.D.V.K dÇm, sµn
	8
	21
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[5]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[2]

	51
	G.C.L.D.C.T dÇm, sµn
	7
	11
	2
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[3]

	52
	§æ bªt«ng dÇm, sµn
	1
	20
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[4]

	53
	T.D.V.K dÇm, sµn
	6
	9
	2
	Th¸o dì
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[2]

	54
	G.C.L.D.V.K cÇu thang
	1
	6
	2
	VËn chuyÓn v¸n khu«n
	NC[1]

	
	
	
	
	
	LÊy dÊu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	GhÐp v¸n khu«n
	NC[1]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra vµ cè ®Þnh v¸n khu«n
	NC[1]

	55
	G.C.L.D.C.T cÇu thang
	1
	5
	1
	Hµn b»ng m¸y
	NC[1]

	
	
	
	
	
	C«ng t¸c c¾t uèn thÐp
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn lªn cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[2]

	56
	§æ bªt«ng cÇu thang
	1
	11
	2
	Trén v÷a vµ kiÓm tra ®é sôt v÷a bª t«ng
	NC[1]

	
	
	
	
	
	§æ bª t«ng
	NC[3]

	
	
	
	
	
	§Çm bª t«ng
	NC[2]

	57
	T.D.V.K cÇu thang
	1
	2
	1
	Th¸o dì
	NC[1]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn
	NC[1]

	58
	X©y t­êng chÌn
	17
	19
	2
	C¨ng d©y lÊy dÊu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn vËt liÖu
	NC[3]

	
	
	
	
	
	X©y t­êng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra
	NC[1]

	59
	Tr¸t trong + trÇn
	17
	23
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Tr¸t
	NC[4]

	60
	L¸t nÒn, sµn
	5
	21
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[3]

	
	
	
	
	
	L¸t g¹ch
	NC[4]

	TÇNG M¸i

	61
	X©y t­êng thu håi
	4
	21
	2
	C¨ng d©y lÊy dÊu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	VËn chuyÓn vËt liÖu
	NC[3]

	
	
	
	
	
	X©y t­êng
	NC[4]

	
	
	
	
	
	KiÓm tra
	NC[1]

	62
	L¾p dùng xµ gå m¸i (thÐp)
	1
	4
	1
	VËn chyÓn vËt liÖu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[2]

	63
	Lîp t«n mói
	2
	11
	2
	VËn chyÓn vËt liÖu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	L¾p dùng
	NC[3]

	HOµN THIÖN
	 

	64
	Tr¸t ngoµi toµn bé
	20
	21
	3
	Trén vµ vËn chuyÓn v÷a
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Tr¸t t­êng
	NC[4]

	65
	L¨n s¬n toµn bé c«ng tr×nh
	20
	32
	5
	Pha trén s¬n
	NC[2]

	
	
	
	
	
	L¨n s¬n
	NC[3]

	66
	L¾p cöa
	15
	13
	 
	 
	NC[13]

	67
	B¶o d­ìng BT
	177
	2
	
	
	NC[2]

	KÕT THóC


V. lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng
1. C¬ së tÝnh to¸n
- C¨n cø vµo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh, ta x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t­, thiÕt bÞ, m¸y phôc vô thi c«ng, nh©n lùc nhu cÇu phôc vô sinh ho¹t.

- C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t­ thùc tÕ. 

- C¨n cø vµo t×nh h×nh mÆt b»ng thùc tÕ cña c«ng tr×nh ta bè trÝ c¸c c«ng tr×nh t¹m, kho b·i theo yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó phôc phô cho c«ng t¸c thi c«ng, ®¶m tÝnh chÊt hîp lý.

2. Môc ®Ých
- TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng lµ ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, thi c«ng thuËn lîi, hîp lý ho¸ trong d©y truyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh tr­êng hîp di chuyÓn chång chÐo, g©y c¶n trë lÉn nhau trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

- §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh phï hîp trong c«ng t¸c phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng, kh«ng l·ng phÝ, tiÕt kiÖm (tr¸nh ®­îc tr­êng hîp kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt.

3. TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng

3.1. Sè l­îng c¸c bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr­êng vµ nhu cÇu diÖn tÝch sö dông: 

3.1.1. TÝnh sè l­îng c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng
a. Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng
Theo biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng th×:

                               Atb = 
[image: image21.wmf]12666

51

250

S

T

==

  (ng­êi)

b. Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng phô trî
        B = K%.A  lÊy K = 30%

        B = 0,3
[image: image22.wmf]´

51 = 15,3  (ng­êi) ( chän B = 16 (ng­êi).
c. Sè c¸n bé c«ng, nh©n viªn kü thuËt
        C = 6%.(A+B) = 6%
[image: image23.wmf]´

(51 + 16) = 4,02 (ng­êi) ( chän C = 5 (ng­êi).
d. Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh
      D = 6%.(A+B+C) = 6%
[image: image24.wmf]´

(51 + 16 + 5) = 4,32(ng­êi) ( chän D = 5 (ng­êi).
e. Sè nh©n viªn dÞch vô
      E = S% ( A + B +C + D ) Víi c«ng tr­êng trung b×nh S = 7%

              ( E = 7%
[image: image25.wmf]´

 ( 51 + 16 + 5 + 5 ) = 5,39 ( ng­êi)  ( Chän E = 6 (ng­êi)

( Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr­êng:

     G =1,06(A + B + C + D + E) = 1,06
[image: image26.wmf]´

(51 + 16 + 5 + 5 + 6) = 88 (ng­êi)          

           (1,06 lµ hÖ sè kÓ ®Õn ng­êi nghØ èm, ®i phÐp)

3.1.2 DiÖn tÝch sö dông
a. Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé, nh©n viªn kü thuËt

    Sè c¸n bé lµ 5 + 5 = 10 ng­êi víi tiªu chuÈn 4m2/ng­êi

   DiÖn tÝch sö dông : S = 4 ( 10 = 40 m2  
b. DiÖn tÝch nhµ nghØ
        Sè ca nhiÒu c«ng nhÊt lµ Amax = 91 ng­êi. Tuy nhiªn do c«ng tr­êng ë trong thµnh phè nªn chØ cÇn ®¶m b¶o chç ë cho 40% nh©n c«ng nhiÒu nhÊt tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c«ng nh©n lµ 2 m2/ng­êi.

                             S  = 91
[image: image27.wmf]´

0,4
[image: image28.wmf]´

2 = 72,8 (m2) (  Chän (4m x 20m) 80 m2
c. DiÖn tÝch nhµ vÖ sinh + nhµ t¾m
Tiªu chuÈn 2,5m2/25ng­êi

DiÖn tÝch sö dông lµ: S =
[image: image29.wmf]25

5

,

2



 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]´

88 = 8,8 m2  Chän (3m x 3m) S = 15m2

d. Nhµ ¨n tËp thÓ
        Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c«ng nh©n lµ 1m2/ng­êi.

                            S  = 91
[image: image31.wmf]´

0,4
[image: image32.wmf]´

1 = 36,4 (m2) (  Chän (4m x 10m) 40 m2
e. Nhµ ®Ó xe 
      Ta bè trÝ nhµ ®Ó xe víi l­îng c«ng nh©n trung b×nh Atb = 51 (ng­êi). Trung b×nh mét chç ®Ó xe chiÕm 1,2m2. Do c«ng tr­êng trong thµnh phè nªn sè c«ng nh©n ®i xe ®Ó ®i lµm chiÕm 50% :

                           S  = 51
[image: image33.wmf]´

0,5
[image: image34.wmf]´

1,2 = 30,6  (m2) (  Chän 30 m2
f. Nhµ b¶o vÖ

Ta bè trÝ 2 nhµ:
                           S  = 4
[image: image35.wmf]´

3
[image: image36.wmf]´

2 = 24 (m2) ( Chän 24 m2
  DiÖn tÝch c¸c phßng ban chøc n¨ng cho trong b¶ng sau:

	Tªn phßng ban
	DiÖn tÝch (m2)

	· Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé kü thuËt + y tÕ
· Nhµ nghØ c«ng nh©n
· Nhµ WC + nhµ t¾m

· Nhµ ¨n tËp thÓ
· Nhµ ®Ó xe c«ng nh©n

· Nhµ b¶o vÖ

· Nhµ y tÕ
	40
80
15
40
30
24
4


3.2. TÝnh diÖn tÝch kho b·i
3.2.1. Kho chøa xi m¨ng
- HiÖn nay vËt liÖu x©y dùng nãi chung, xi m¨ng nãi riªng ®­îc b¸n réng r·i trªn thÞ tr­êng. Nhu cÇu cung øng kh«ng h¹n chÕ, mäi lóc mäi n¬i khi c«ng tr×nh yªu cÇu.

-  V× vËy chØ tÝnh l­îng xi m¨ng dù tr÷ trong kho cho c«ng t¸c tr¸t trong + trÇn (®æ t¹i chæ). Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng ®· lËp ta x¸c ®Þnh khèi l­îng v÷a x©y: V = 163,25.0,29 = 47,34 m3
-  V÷a x©y m¸c 100, PC30 theo ®Þnh møc ta cã khèi l­îng xi m¨ng cÇn thiÕt cho 1 khèi x©y lµ: 0,376T , c¸t vµng 1,06 m3 ( L­îng xi m¨ng lµ: 47,34 ( 0,376 = 17,8 (T).
-  Chia lµm 2 lÇn cung øng vËt liÖu
· Ngoµi ra tÝnh to¸n khèi l­îng xi m¨ng dù tr÷ cÇn thiÕt ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc phô (3000kG) dïng cho c¸c c«ng viÖc kh¸c sau khi x©y t­êng chÌn.
   VËy khèi l­îng xi m¨ng dù tr÷ trong kho lµ : 17,8/2  + 3 = 11,9 (T).

· DiÖn tÝch kho chøa xi m¨ng lµ:

F = 11,9/Dmax= 11,9/ 1,1 = 10,82 m2


(trong ®ã Dmax = 1,1 T/m2 lµ ®Þnh møc s¾p xÕp l¹i vËt liÖu)
DiÖn tÝch kho cã kÓ lèi ®i  lµ:  S  = (.F = 1,5
[image: image37.wmf]´

10,82 = 16,23 m2
VËy chän diÖn tÝch kho chøa xi m¨ng F = 4x5 = 20 m2 theo yªu cÇu thùc tÕ trªn c«ng tr­êng. (Víi ( = 1,4 - 1,6 ®èi víi kho kÝn  lÊy ( = 1,5)

3.2.2. Kho chøa thÐp
- Khèi l­îng thÐp trªn c«ng tr­êng ph¶i dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p dùng cho 1 tÇng gåm : (dÇm, sµn, cét, v¸ch, lâi, cÇu thang).

- Theo sè liÖu tÝnh to¸n th× ta x¸c ®Þnh khèi l­îng thÐp lín nhÊt lµ : 20,55 tÊn

- §Þnh møc s¾p xÕp l¹i vËt liÖu Dmax = 1,5tÊn/m2.

- DiÖn tÝch kho chøa thÐp cÇn thiÕt lµ :

F = 20,55/Dmax = 20,55/1,5 = 13,7 m2
- §Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp, bèc dì vµ gia c«ng v× chiÒu dµi thanh thÐp nªn ta chän diÖn tÝch kho chøa thÐp F = 4(13 = 52 m2
3.2.3. Kho chøa v¸n khu«n 
L­îng v¸n khu«n sö dông lín nhÊt lµ trong c¸c ngµy gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn (S = 967,22 m2). V¸n khu«n dÇm sµn bao gåm c¸c tÊm v¸n khu«n thÐp (c¸c tÊm mÆt vµ gãc), c¸c c©y chèng thÐp Lenex vµ ®µ ngang, ®µ däc b»ng gç. Theo m· hiÖu KB.2110 ta cã khèi l­îng:

+ ThÐp tÊm: 967,22
[image: image38.wmf]´

51,81/100 = 501 kG = 0,501T

+ ThÐp h×nh: 967,22
[image: image39.wmf]´

48,84/100 = 472 kG = 0,471 T

+ Gç lµm thanh ®µ: 967,22
[image: image40.wmf]´

0,496/100 = 4,8 m3 

Theo ®Þnh møc cÊt chøa vËt liÖu: 


+ ThÐp tÊm: 4 - 4,5 T/m2
+ ThÐp h×nh: 0,8 - 1,2 T/m2
+ Gç lµm thanh ®µ: 1,2 - 1,8 m3/m2
DiÖn tÝch kho:

                                F = 
[image: image41.wmf]=
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EMBED Equation.3[image: image42.wmf]0,5010,4714,8

411,5

++=

 3,8 m2
Chän kho chøa v¸n khu«n cã diÖn tÝch:  F = 4
[image: image43.wmf]´

6 = 24 (m2) ®Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn khi xÕp c¸c c©y chèng theo chiÒu dµi.
3.2.4. B·i c¸t 
L­îng c¸t dù tr÷ lín nhÊt lµ cho c«ng t¸c ®æ bªt«ng lãt mãng V = 41,58 m3

Dïng bª t«ng ®¸ 1(2 m¸c 100 ( ®é sôt 6-8 cm sö dông xi m¨ng PC30  theo ®Þnh møc ta cã c¸t vµng cÇn thiÕt cho 1 m3  bª t«ng lµ : 0,494 m3   
§Þnh møc Dmax= 2m3/m2 víi tr÷ l­îng trong 4 ngµy 

       DiÖn tÝch b·i:

                                 
[image: image44.wmf]2
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( Chän b·i c¸t thùc tÕ lµ:  F = 12 (m2)

3.2.5. B·i chøa ®¸ (1(2)cm
L­îng c¸t dù tr÷ lín nhÊt lµ cho c«ng t¸c ®æ bªt«ng lãt mãng V = 41,58 m3

Dïng bª t«ng ®¸ 1(2 m¸c 100 ( ®é sôt 6-8 cm sö dông xi m¨ng PC30  theo ®Þnh møc ta cã ®¸ vµng cÇn thiÕt cho 1 m3  bª t«ng lµ : 0,903 m3   
§Þnh møc Dmax= 2m3/m2 víi tr÷ l­îng trong 4 ngµy 

       DiÖn tÝch b·i:

                                 
[image: image45.wmf]2
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( Chän b·i ®¸ thùc tÕ lµ:  F = 20 (m2)

3.2.6. B·i chøa g¹ch
      G¹ch x©y cho tÇng ®iÓn h×nh lµ tÇng cã khèi l­îng lín nhÊt 163,25 m3 víi khèi x©y g¹ch theo tiªu chuÈn ta cã: 1 viªn g¹ch cã kÝch th­íc 220(110(60(mm) øng víi 550 viªn cho 1 m3 x©y ( sè l­îng g¹ch lµ: 153,25
[image: image46.wmf]´

550 = 84288 (viªn)

      §Þnh møc Dmax= 1100v/m2 

      L­îng g¹ch dù tr÷ trong mét ngµy :

Gg¹ch = 
[image: image47.wmf]84288
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 V× ta x©y trong 1 ngµy nh­ng chØ dù tr÷ g¹ch trong 2 ngµy nªn l­îng g¹ch dù tr÷ lµ : 
P = q(T = 11402(2 = 22804 (viªn)
- VËy diÖn tÝch cÇn thiÕt lµ : 
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 Chän diÖn tÝch xÕp g¹ch F = 26 m2 

	Tªn kho b·i
	DiÖn tÝch (m2)

	· B·i c¸t

· B·i g¹ch

· B·i ®¸

· Kho chøa xi m¨ng

· Kho chøa xi m¨ng cèt thÐp

-    Kho chøa v¸n khu«n
	12

26
20
20

52
24


3.3. TÝnh to¸n ®iÖn trªn c«ng tr­êng
3.3.1. §iÖn thi c«ng vµ chiÕu s¸ng sinh ho¹t
	TT
	ThiÕt bÞ phôc vô thi c«ng
	§Þnh møc

Tiªu hao (kW)
	Sè l­îng

 (c¸i)
	Tæng c«ng suÊt tiªu hao(kW)

	1
	M¸y trén bª t«ng
	4,1
	2
	8,2

	2
	CÇn trôc th¸p
	18,5
	1
	18,5

	3
	M¸y vËn th¨ng lång
	22
	2
	44

	4
	§Çm dïi
	0,8
	4
	3,2

	5
	§Çm bµn
	1
	2
	2

	6
	M¸y c­a bµn liªn hîp
	1,2
	1
	1,2

	7
	M¸y c¾t uèn thÐp
	1,2
	1
	1,2

	8
	M¸y hµn
	3
	2
	6

	9
	M¸y b¬m n­íc
	1
	2
	2

	Tæng
	86,3


3.3.2. §iÖn sinh ho¹t 
	TT
	N¬i chiÕu s¸ng
	§Þnh møc

(W/m2​)
	DiÖn tÝch

(m2)
	P

(W)

	1
	Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé kü thuËt
	15
	40
	600

	2
	Nhµ y tÕ
	15
	4
	60

	3
	Nhµ b¶o vÖ
	15
	24
	360

	4
	Nhµ nghØ t¹m cña c«ng nh©n
	15
	80
	1200

	5
	Nhµ ¨n tËp thÓ
	15
	40
	600

	6
	Nhµ vÖ sinh
	3
	15
	45

	7
	Nhµ ®Ó xe
	3
	30
	90

	Tæng
	2955


    + §iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ:

	TT
	N¬i chiÕu s¸ng
	C«ng suÊt

	1
	§­êng chÝnh
	6 (100             =    600W

	2
	B·i gia c«ng
	2 ( 75               =    150W

	3
	C¸c kho, l¸n tr¹i
	6 ( 75               =    450W

	4
	Bèn gãc tæng mÆt b»ng
	4 (500              =    2000W

	5
	§Ìn b¶o vÖ c¸c gãc c«ng tr×nh
	6 ( 75               =   450W

	Tæng
	3650


Tæng c«ng suÊt dïng:
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Trong ®ã:



 1,1: HÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng.



 cos
[image: image51.wmf]j

: HÖ sè c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ (lÊy = 0,75)



 K1, K2, K3: HÖ sè sö dung ®iÖn kh«ng ®iÒu hoµ.





( K1 = 0,75 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 )
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lµ tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô.



Ptt = 
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- Sö dông m¹ng l­íi ®iÖn 3 pha (380/220V). Víi s¶n xuÊt dïng ®iÖn 380V/220V b»ng c¸ch nèi hai d©y nãng, cßn ®Ó th¾p s¸ng dïng ®iÖn thÕ 220V b»ng c¸ch nèi 1 d©y nãng vµ mét d©y l¹nh.

- M¹ng l­íi ®iÖn ngoµi trêi dïng c¸p ®iÖn. M¹ng l­íi ®iÖn ë nh÷ng n¬i cã vËt liÖu dÔ ch¸y hay n¬i cã nhiÒu ng­êi qua l¹i th× d©y bäc cao su, d©y c¸p nhùa ®Ó ngÇm.

- N¬i cã cÇn trôc ho¹t ®éng th× l­íi ®iÖn ph¶i luån vµo c¸p nhùa ®Ó ngÇm.

- C¸c ®­êng d©y ®iÖn ®Æt theo ®­êng ®i cã thÓ sö dông cét ®iÖn lµm n¬i treo ®Ìn hoÆc pha chiÕu s¸ng. Dïng cét ®iÖn b»ng gç ®Ó dÉn tíi n¬i tiªu thô, cét c¸ch nhau 30m, cao h¬n mÆt ®Êt 6,5m, ch«n s©u d­íi ®Êt 2m. §é chïng cña d©y cao h¬n mÆt ®Êt 5m.

3.3.3.  Chän m¸y biÕn ¸p
C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n:  Qt = 
[image: image54.wmf]101,55
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C«ng suÊt biÓu kiÕn tÝnh to¸n:       St = 
[image: image55.wmf]2222

101,55135,4169,25

tt

PQkW

+=+=


Chän m¸y biÕn ¸p ba pha lµm nguéi b»ng dÇu do Liªn X« s¶n xuÊt cã c«ng suÊt ®Þnh møc 150 kVA

3.3.4  TÝnh to¸n d©y dÉn

TÝnh theo ®é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp:
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Trong ®ã:  
M – m« men t¶i ( kW.km ).




U - §iÖn thÕ danh hiÖu ( kV ).




Z - §iÖn trë cña 1km dµi ®­êng d©y.

Gi¶ thiÕt chiÒu dµi tõ m¹ng ®iÖn quèc gia tíi tr¹m biÕn ¸p c«ng tr­êng lµ 200m

Ta cã m« men t¶i M = P.L = 101,55
[image: image57.wmf]´

200 = 20910kW.m = 20,91 kW.km

Chän d©y nh«m cã tiÕt diÖn tèi thiÓu cho phÐp ®èi víi ®­êng d©y cao thÕ lµ 

Smin = 35mm2 chän d©y A.35 .Tra b¶ng7.9(s¸ch TKTMBXD) víi cos
[image: image58.wmf]j

 = 0.7 

®­îc Z = 0,883

TÝnh ®é sôt ®iÖn ¸p cho phÐp   
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Nh­ vËy d©y chän A-35 lµ ®¹t yªu cÇu

*. Chän d©y dÉn ph©n phèi ®Õn phô t¶i

- §­êng d©y s¶n xuÊt:

§­êng d©y ®éng lùc cã chiÒu dµi L = 100m

§iÖn ¸p 380/220 cã 
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Ssx = 
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Trong ®ã: L = 100 m  chiÒu dµi ®o¹n ®­êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô.
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K = 57             -  HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång).

Ud  = 380 (V)  -  §iÖn thÕ cña ®­êng d©y ®¬n vÞ 

                Ssx = 
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Chän d©y c¸p cã 4 lâi d©y ®ång

Mçi d©y cã S = 50 mm2 vµ [ I ] = 335 (A ). 

- KiÓm tra d©y dÉn theo c­êng ®é:             
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Trong ®ã : 
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Uf = 220 ( V )  ; cos( =0,68 (v× sè l­îng ®éng c¬ <10)


I=
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Nh­ vËy d©y chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

- KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc:

§èi víi d©y c¸p b»ng ®ång cã diÖn thÕ < 1(kV) tiÕt diÖn  Smin = 25 mm2 .
VËy d©y c¸p ®· chän lµ tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn.
- §­êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng:

§­êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng cã chiÒu dµi L = 200m

§iÖn ¸p 220Vcã 
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Trong ®ã:
L = 200m - ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô.


[image: image69.wmf]U
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= 5%          -  §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp.

K = 57             -  HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång).

Ud  = 220 (V)  -  §iÖn thÕ cña ®­êng d©y ®¬n vÞ .

S = 
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Chän d©y c¸p cã 4 lâi d©y ®ång

                    Mçi d©y cã S = 25 mm2 vµ [ I ] = 205 (A ).

-KiÓm tra d©y dÉn theo c­êng ®é :             
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Uf = 220 (V).


cos( =1,0 : V× lµ ®iÖn th¾p s¸ng.

            ( I = 
[image: image73.wmf]6605
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Nh­ vËy d©y chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

- KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc:

§èi víi d©y c¸p b»ng ®ång cã diÖn thÕ < 1(kV) tiÕt diÖn  Smin = 25 mm2 .VËy d©y c¸p ®· chän lµ tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn.
 

3.4. TÝnh to¸n n­íc thi c«ng vµ sinh ho¹t

  L­îng n­íc sö dông ®­îc x¸c ®Þnh trong b¶ng sau:

	TT
	C¸c ®iÓm dïng n­íc
	§.vÞ
	K.l­îng

(A)
	§Þnh møc

(n)
	A ( n

(m3)

	1
	M¸y trén v÷a bª t«ng
	m3
	45,2
	195L/m3
	8,81

	2
	Röa c¸t, ®¸ 1(2
	m3
	63,14
	150L/m3
	9,47

	3
	B¶o d­ìng bª t«ng
	m3
	45,2
	300L/m3
	13,56

	4
	Trén v÷a x©y
	m3
	9,125( 0,3
	300L/m3
	0,82

	5
	T­íi g¹ch
	V
	6023
	290L/1000v
	1,75

	Tæng
	34,41


-X¸c ®Þnh n­íc dïng cho s¶n xuÊt:

                     Qsx = 
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Trong ®ã:
1,2          : hÖ sè kÓ ®Õn nh÷ng m¸y kh«ng kÓ hÕt



Pm¸y.kÝp     : lµ l­îng n­íc m¸y s¶n xuÊt trong 1 kÝp



K = 2      : hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ



Qsx = 
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· X¸c ®Þnh n­íc dïng cho sinh ho¹t:

                                          P = Pa + Pb
     Pa: lµ l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t trªn c«ng tr­êng:

                 Pa = 
[image: image76.wmf])
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Trong ®ã: K: lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K = 2,1
                N1: Sè c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng (N1 = G = 118 ng­êi).


      Pn: L­îng n­íc cña c«ng nh©n trong 1 kÝp ë c«ng tr­êng (LÊy Pn=20L/ng­êi)

                     Pa = 
[image: image77.wmf]2,111820
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     Pb: lµ l­îng n­íc trong khu nhµ ë:


Pb = 
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Trong ®ã:
K: lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K = 2,5
                     N2: Sè c«ng nh©n trong khu sinh ho¹t (N2 = Atb = 71 ng­êi).



Pn: Nhu cÇu n­íc cho c«ng nh©n trªn 1 ngµy ®ªm (LÊy Pn=50L/ng­êi)

                   Pb = 
[image: image79.wmf]2,57150
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         (   PSH = Pa + Pb = 0,2+ 0,119 = 0,319 (l/s)


- X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶:

Ta tra b¶ng víi lo¹i nhµ cã ®é chÞu löa lµ d¹ng khã ch¸y vµ khèi tÝch trong kho¶ng 

(5 - 20) (1000m3 ta cã : Pcc = 10(l/s)

   Ta cã: PSx + PSH = 2,87 + 0,319 =3,189 (l/s)

( PSx+ PSH  = 3,189 (l/s) < Pcc =10(l/s)

VËy l­îng n­íc dïng trªn c«ng tr­êng tÝnh theo c«ng thøc :

P = 0,7
[image: image80.wmf]´

( PSx+ PSH) + Pcc
(P = 0,7
[image: image81.wmf]´

(3,189) + 10 = 12,23 (l/s)

Gi¶ thiÕt ®­êng kÝnh èng D 
[image: image82.wmf]³

100(mm) LÊy vËn tèc n­íc ch¶y trong ®­êng èng lµ: v = 1,5 m/s

 §­êng kÝnh èng dÉn n­íc  cã ®­êng kÝnh lµ: D = 
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                            (D
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     Chän ®­êng kÝnh èng D = 100 mm.

VËy chän ®­êng kÝnh èng ®· gi¶ thiÕt lµ tho¶ m·n.
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						B		L		H				a		b		c		d		Hd

		1		ĐC-1		3		4.8		0.8		1		3.8		5.6		4.15		5.95		0.8		18.37

		2		ĐC-2		1.6		1.6		0.8		9		2.4		3.8		2.85		4.25		0.9		85.72

		3		ĐC-3		1.6		2.1		0.8		7		2.4		2.9		2.85		3.35		0.9		51.79

		4		ĐC-4		1.6		2.3		0.8		8		2.4		3.1		2.85		3.55		0.9		62.96

		5		ĐC-5		1.9		3		0.8		15		2.7		3.8		3.15		4.25		0.9		159.17
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		8		ĐC-8		1.6		0.8		0.8		4		2.4		1.6		2.85		2.05		0.9		17.31

		9		ĐC-9		0.8		1.6		0.8		1		1.6		2.4		2.05		2.85		0.9		4.33
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