## Nhập Rs thep CV240,300,400
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
I. | SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
| 1, Sơ đồ kết cấu sàn |  |  |  | (theo hình vẽ)
2, Kích thước
|  | Tính từ trục tường và trục dầm: L1 = |  |  |  |  | 2.6 | m; | L2 = | 5.4 | m;
|  | Tường chịu lực có chiều dày |  |  |  | bt = | 0.34 | m;
|  | Cột bê tông cốt thép có tiết diện bc x hc |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | m.
3, Cấu tạo mặt sàn
Gồm 4 lớp như hình vẽ
| 4, | Vật liệu
|  | - Bê tông cấp độ bền B |  |  |  | 20 | theo cường độ chịu nén có:
|  |  | Rb = | 11.5 | Mpa; | Rbt = | 0.9 | Mpa; | Eb = | 27 | .10^3 | Mpa;
|  | - Cốt thép bản và đai dầm nhóm CB 240T |  |  |  | CI | có : | Rs = | 210 | Mpa; | Rsc = | 210 | Mpa; | Rsw = | 170 | Mpa; | Es = | 21 | .10^4 | Mpa;
|  | - Cốt thép dọc dầm nhóm CB 300V hoặc CB 400V |  |  |  | CII | có : | Rs = | 260 | Mpa; | Rsc = | 260 | Mpa; | Rsw = | 210 | Mpa; | Es = | 21 | .10^4 | Mpa;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

## Nhập dữ liệu
KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
NHẬP SỐ LIỆU ĐƯỢC GIAO
I: | SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
| L1 (m) | L2 (m) | Tiết diện cột |  |  | Hoạt tải tiêu chuẩn | Cấp độ bền
|  |  | bc x hc | (mm) | ptc | (kN/m2) | của bêtông
| 2.6 | 5.4 | 400 | 400 |  | 5.5 | B | 20
| Hệ số vượt tải của hoạt tải: n = |  |  |  | 1.3
| Dầm phụ mấy nhịp : |  |  | 3 | nhịp
| Dầm chính mấy nhịp : |  |  | 4 | nhịp
| Bề dày tường là : |  | 340 | (mm)
| các lớp hoàn thiện sàn |  |  | bề dày | dung trọng | hệ số
|  |  |  | mm | (kN/m3) | vượt tải
| Lớp gạch lát dày |  |  | 20 | 22 | 1.1
| Lớp vữa lót |  |  | 30 | 20 | 1.3
| Sàn bêtông cốt thép |  |  | hb | 25 | 1.1
| Lớp vữa trát trần |  |  | 15 | 20 | 1.3
II: | VẬT LIỆU SỬ DỤNG
| - Thép bản và đai dầm dùng nhóm : |  |  |  |  | CI
| - Thép dọc dầm dùng nhóm : |  |  |  |  | CII
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

## Tính Bản
II. |  | TÍNH BẢN
| 1, | Chọn kích thước các cấu kiện
- Chiều dày của bản:
1.1
[5 empty] | ------------ | 2600 | = | 81.7143 | mm; | Chọn | hb= | 90 | mm. | [5 empty] | 81 | 1
35
|  |  | Trong đó D = |  | 1.1 | với tải trọng trung bình, m = |  |  | 35 | với bản liên tục.
- Chọn tiết diện dầm phụ:
1
[5 empty] | ------------ | 5400 | = | 385.7143 | mm; |  | Chọn | hdp= | 500 | mm; | bdp= | 220 | mm; |  | 385 | 85
14
- Chọn tiết diện dầm chính:
1
[5 empty] | ------------ | x 3 x | 2600 | = | 709.0909 | mm; | Chọn | hdc= | 700 | mm; | bdc= | 300 | mm; |  | 709 | 9
11
| 2, | Sơ đồ tính |  |  |  |  | 5.4
|  |  | - Xét tỷ số 2 cạnh ô bản: |  |  |  | ---------- = | 2.0769 | > 2 , xem bản làm việc theo một phương
2.6
|  |  | - Cắt một dải bản rộng b = |  |  | 1000 | mm, vuông góc với dầm phụ và xem dải bản làm việc như một dầm liên tục
( hình vẽ 1a, 2b)
Nhịp tính toán của bản:
[9 empty] | 0.22 | 0.34 | 0.09
|  |  | - Nhịp biên: |  |  |  |  | 2.6 | - -------- - -------- + -------- = |  |  | 2.365 | m;
[9 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | - Nhịp giữa: |  | lo = l1 – bdp = |  | 2.6 | - | 0.22 | = | 2.38 | m;
[7 empty] | 2.38 | - | 2.365
|  |  | - Chênh lệch giữa các nhịp là: |  |  |  | ------------------------------------ . 100 % = |  |  |  | 0.6342% | < 10%
2.365
| 3, | Tải trọng tính toán
Tải trọng của bản gồm tĩnh tả và hoạt tải
Tĩnh tải được tính toán theo bảng 2.1
Bảng 2.1. Xác định tĩnh tải
[6 empty] | bề dày | dung |  |  |  | hệ số
|  |  | Các lớp cấu tạo bản |  |  | (mm) | trọng |  | giá trị tiêu chuẩn |  | độ tin cậy |  | giá trị tính toán
[7 empty] | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  |  | (kN/m2)
|  |  | Lớp gạch lát |  |  | 20 | 22 |  | 0.44 |  | 1.1 |  | 0.484
|  |  | Lớp vữa lót |  |  | 30 | 20 |  | 0.6 |  | 1.3 |  | 0.78
|  |  | Sàn bê tông cốt thép |  |  | 90 | 25 |  | 2.25 |  | 1.1 |  | 2.475
|  |  | Lớp vữa trát trần |  |  | 15 | 20 |  | 0.3 |  | 1.3 |  | 0.39
|  |  |  | Tổng cộng |  | 155 |  |  | 3.59 |  |  |  | 4.129
|  |  | Lấy | gb = | 4.129 | (kN/m2)
|  |  | Hoạt tải | pb = | ptc xn = | 5.5 | x | 1.3 | = | 7.15 | (kN/m2)
|  |  | Tải trọng toàn phần : |  |  | qb = gb + pb = |  | 4.129 | + | 7.15 | = | 11.279 | (kN/m2)
|  |  | Tính toán với dải bản rộng |  |  | b1 = | 1 | m
|  |  |  | qb = | 11.279 | kN/m2 | x | 1 | m = | 11.279 | kN/m
| 4, | Nội lực tính toán
|  | - Mômen uốn tại nhịp biên và gối thứ 2: | [5 empty] | 2
[6 empty] | 11.279 | x | 2.365
[6 empty] | ----------------------------------- = |  |  | ± | 5.7351 | kNm
11
|  | - Mômen uốn tại nhịp giữa và gối giữa: | [5 empty] | 2
[6 empty] | 11.279 | x | 2.38
[6 empty] | ----------------------------------- = |  |  | ± | 3.993 | kNm
16
- Giá trị lực cắt:
|  |  | QM = 0,4 x qb x lob = |  |  | 0.4 | x | 11.279 | x | 2.365 | = | 10.6699 | kN
|  |  |  | 0,6 x qb x lob = |  | 0.6 | x | 11.279 | x | 2.365 | = | 16.0049 | kN
[7 empty] | 0,5 x qb x lo = |  | 0.5 | 11.279 | 2.38 | = | 13.422 | kN
| 5, | Tính cốt thép chịu mômen uốn
|  |  | Chọn a = | 15 | mm cho mọi tiết diện, chiều cao làm việc của bản:
|  |  |  | ho = hb – a = |  | 90 | - | 15 | = | 75 | mm;
|  | * | Tại gối biên và nhịp biên, với M = |  |  |  | 5.7351 | kNm;
[5 empty] | 5.7351 | x | 1000000 | Nmm
[5 empty] | ------------------------------------------------------------ = |  |  |  |  | 0.088658
[5 empty] | 11.5 | 1000 | 75 | ^2
[7 empty] | 0.088658 | = | 0.95351
[5 empty] | 5.7351 | x | 1000000
[5 empty] | ------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 381.8868 | mm2
[5 empty] | 210 | 0.95351 | 75
381.8868
[6 empty] | -------------------------------------- x 100 %= |  |  |  | 0.5092%
[6 empty] | 1000 | x | 75
|  |  | Chọn thép có đường kính |  |  | 8 | mm, | as = | 50.3 | mm2
khoảng cách giữa các cốt thép:
[6 empty] | ( | 1000 | x | 50.3 | )
[6 empty] | ---------------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 131.7144 | mm | [6 empty] | 131
381.8868
|  | -> | Chọn f | 8 | s = | 130 | mm
|  | * | Tại gối giữa và nhịp giữa, với M = |  |  |  | 3.993 | kNm;
[5 empty] | 3.993 | x | 1000000 | Nmm
[5 empty] | ------------------------------------------------------------ = |  |  |  |  | 0.061728
[5 empty] | 11.5 | 1000 | 75 | ^2
[7 empty] | 0.061728 | = | 0.96812
[5 empty] | 3.993 | x | 1000000 | Nmm
[5 empty] | ------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 261.8756 | mm2
[5 empty] | 210 | 0.96812 | 75
261.8756
[6 empty] | -------------------------------------- x 100 %= |  |  |  | 0.3492%
[6 empty] | 1000 | x | 75
|  |  | Chọn thép có đường kính |  |  | 8 | mm, | as = | 50.3 | mm2
khoảng cách giữa các cốt thép:
[6 empty] | ( | 1000 | x | 50.3 | )
[6 empty] | ------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 192.0759 | mm | [6 empty] | 192
261.8756
|  | -> | Chọn f | 8 | s = | 190 | mm
|  | * | Tại gối giữa và nhịp giữa trong vùng được phép giảm lượng cốt thép đến tối đa 20%
|  |  |  | As = 0.8 x | 261.8756 | = | 209.5005 | mm2
209.5005
|  |  |  | m% = | ------------------------------------- x |  |  | 100% | = | 0.2793%
[5 empty] | 1000 | x | 75
|  |  | Chọn f | 6 | mm | --> s = | 135.0832 | [11 empty] | 135
|  | -> | Chọn f | 6 | s = | 130 | mm
KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
|  | * | Kiểm tra lại chiều cao làm việc
|  |  | Lấy lớp bảo vệ là |  | 10 | mm, | ho = hb – 10 – 0,5. fmax = |  |  | 90 | - | 10 | - | 0,5 x | 8 | = | 76 | mm;
|  |  | Như vậy trị số đã dùng trong tính toán là |  |  |  |  | ho = | 75 | mm | là thiên về an toàn
|  | * | Cốt thép chịu mô men âm trên gối tựa được bố trí kéo dài ra khỏi mép gối một đoạn là | [8 empty] | v.lo
|  |  | Với tỷ số | pb/gp = | 7.15 | / | 4.129 | = | 1.7317 | < 3 | , trị số v = | 0.25
Đoạn vươn của cốt thép ra khỏi gối:
|  |  | +, | Tính từ mép dầm phụ là: |  |  | v.lo | = | 0.25 | x | 2.38 | = | 0.595 | m;
|  |  | +, | Tính từ trục dầm phụ là: |  |  | v.lo + 0,5.bdp= |  | 0.595 | + 0,5 x | 0.22 | = | 0.705 | m.
Thép dọc chịu mômen âm được đặt xen kẽ nhau, đoạn vươn của cốt thép ngắn hơn:
|  |  | +, | Tính từ mép dầm phụ là: |  |  |  | 2.38 | = | 0.39667 | m;
6
|  |  | +, | Tính từ trục dầm phụ là: |  |  |  | 0.39667 | + 0,5 . | 0.22 | = | 0.50667 | m
Thép dọc chịu mômen dương được đặt xen kẽ nhau, khoảng cách từ đầu mút của cốt thép ngắn hơn:
|  |  | +, | Đến mép tường là: |  |  |  | 2.365 | = | 0.19708 | m;
|  |  | +, | Đến mép dầm phụ là: |  |  |  | 2.38 | = | 0.2975 | m.
|  | * | Kiểm tra khả năng chịu cắt của bản:
Bản không bố trí cốt đai nên lực cắt cảu bản hoàn toàn do bêtông chịu, ta có:
|  |  | Qbmin = 0,8 . Rbt . b1 . ho = |  |  | 0.8 | 0.9 | 1000 | 75 | = | 54000 | N = | 54 | kN
|  |  |  | 16.0049 | kN | < | Qbmin = | 54 | kN
bản đủ khả năng chịu cắt
| 6, | Cốt thép cấu tạo
|  | * | Cốt thép chịu mômen âm đặt theo phương vuông góc với dầm chính:
|  |  | Chọn f 6, s =200mm có diện tích trên mỗi mét của dải bản là 141 | [6 empty] | mm2 | lớn hơn 50% diện tích cốt thép tính toán
|  |  | tại gối giữa của bản là : |  |  | 0,5 . | 261.8756 | = | 130.9378 | mm2 | sử dụng các thanh cốt mũ, đoạn vươn
của cốt thép ra khỏi gối:
|  |  | +, | Tính từ mép dầm chính là: |  |  |  | 2.38 | = | 0.595 | m;
|  |  | +, | Tính từ trục dầm chính là: |  |  |  |  | 0.595 | + 0,5 . | 0.3 | = | 0.745 | m.
|  | * | Cốt thép phân bố: được bố trí vuông góc với cốt thép chịu lực:
|  |  | Chọn f 6, s = 250 mm, có diện tích trên mỗi mét của dải bản là 113 | [6 empty] | mm2 | đảm bảo | Asct > 20% diện tích cốt thép
|  |  | tính toán tại giữa nhịp: |  |  | ( nhịp biên là 0,2 . |  | 381.8868 | = | 76.3774 | mm2 | ; nhịp giữa là: 0,2. |  | 261.8756 | = | 52.3751 | mm2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thống kê thép
|  |  |  | STT | đương kính f (mm) | chiều dài 1 thanh (mm) | số lượng thanh/ toàn bộ CK | tổng chiều dài (m) | khối lượng (kg) | KLR
|  |  |  | 1 | 8 | 2665 | 207.6923 | 553.5 | 218.6325 | 0.395
|  |  |  | 2 | 8 | 1945.4167 | 207.6923 | 404.0481 | 159.599 | 0.395
|  |  |  | 3 | 8 | 5500 | 56.8421 | 312.6316 | 123.4895 | 0.395
|  |  |  | 4 | 8 | 2040 | 248 | 505.92 | 199.8384 | 0.395
|  |  |  | 5 | 8 | 1110 | 310 | 344.1 | 135.9195 | 0.395
|  |  |  | 6 | 8 | 1660 | 282 | 468.12 | 184.9074 | 0.395
|  |  |  | 7 | 8 | 1230 | 282 | 346.86 | 137.0097 | 0.395
|  |  |  | 8 | 8 | 1660 | 248 | 411.68 | 162.6136 | 0.395
|  |  |  | 9 | 8 | 1230 | 248 | 305.04 | 120.4908 | 0.395
|  |  |  | 10 | 6 | 31000 | 100 | 3100 | 688.2 | 0.222
|  |  |  | 11 | 6 | 31000 | 48 | 1488 | 330.336 | 0.222
|  |  |  | 12 | 6 | 1780 | 126 | 224.28 | 49.7902 | 0.222
|  |  |  | 13 | 6 | 25200 | 90 | 2268 | 503.496 | 0.222
|  |  |  | 14 | 6 | 8700 | 78 | 678.6 | 150.6492 | 0.222
|  |  |  | 15a | 8 | 8700 | 36 | 313.2 | 123.714 | 0.395
|  |  |  | 15 | 6 | 2040 | 232 | 473.28 | 105.0682 | 0.222
|  |  |  | 16 | 6 | 1660 | 310 | 514.6 | 114.2412 | 0.222
|  |  |  | 17 | 6 | 1230 | 310 | 381.3 | 84.6486 | 0.222
FALSE
FALSE

## Tính dầm phụ
III. | TÍNH DẦM PHỤ
| 1, | Sơ đồ tính
|  |  | - Dầm phụ là dầm liên tục |  |  | 3 | nhịp đối xứng.
- Xét một nửa dầm bên trái của dầm (hình vẽ)
|  |  | - Dầm gối lên tường một đoạn không nhỏ hơn 220 mm vì vậy trong tính toán lấy | [8 empty] | Sd = | 220 | mm.
|  |  | - Bề rộng của dầm chính |  |  | bdc= | 300 | mm
* Nhịp tính toán của dầm phụ:
[9 empty] | 0.3 | 0.34 | 0.22
|  |  | - Nhịp biên: |  |  |  | 5.4 | - | ------- - | -------- + | -------- = | 5.19 | m
[9 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | - Nhịp giữa: |  |  | lp = l1 – bdc = |  | 5.4 | - | 0.3 | = | 5.1 | m.
|  |  | - Chênh lệch giữa các nhịp: |  |  | ( | 5.19 | - | 5.1 | ). 100% | = | 1.734% | < 10%
5.19
KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
| 2, | Tải trọng tính toán
* Tĩnh tải
|  |  | - Tải trọng bản thân dầm (không kể phần bản dày | [5 empty] | 90 | mm):
|  |  |  | godc= bdp (hdp –hb).g.n = |  | 0.22 | . ( | 0.5 | - | 0.09 | ) . | 25 | 1.1 | = | 2.4805 | kN/m
|  |  | - Tĩnh tải truyền từ bản: |  |  | gb . l1 = | 4.129 | x | 2.6 | = | 10.7354 | kN/m
|  |  | - Tĩnh tải toàn phần: |  |  | gdp = godp +gbl1 = |  | 2.4805 | + | 10.7354 | = | 13.2159 | kN/m.
* Hoạt tải
|  |  | - Hoạt tải truyền từ bản: |  |  | pdp = pb.l1 = |  | 7.15 | x | 2.6 | = | 18.59 | kN/m.
|  | * Tải trọng tính toán toàn phần: |  |  |  |  | qdp = gdp + pdp = |  | 13.2159 | + | 18.59 | = | 31.8059 | kN/m.
|  |  | - Tỷ số: | pdp | = | 18.59 | = | 1.4066
|  |  |  | gdp |  | 13.2159
3, Nội lực tính toán
a, Mômen uốn
|  |  | - Tung độ hình bao mômen ( nhánh dương): | [5 empty] | 2
|  |  | +, | Tại nhịp biên: |  |  |  | 31.8059 | 5.19 | = | b1 . | 856.7269 | kNm
2
|  |  | +, | Tại nhịp giữa: |  |  |  | 31.8059 | 5.1 | = | b1 . | 827.2715 | kNm
2
|  |  | - Tung độ hình bao mômen ( nhánh âm): | [6 empty] | 31.8059 | 5.1 | = | b2 . | 827.2715 | kNm
|  |  | Tra phụ lục 11 quyển " SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI", với tỷ số | [8 empty] | pdp | / | gdp | = | 1.4066
|  |  | có hệ số k = |  | 0.22277 | và các hệ số |  | b1 , b2 | kết quả tính toán được trình bày trong bảng 3.1
Bảng 3.1. Tính toán hình bao mômen của dầm phụ
[5 empty] | giá trị | b | Tung độ M (kNm)
|  |  | Nhịp | tiết diện | b1 | b2 | M+ | M-
|  |  | Nhịp | biên
|  |  | Gối | 1
|  |  | 1 |  | 0.065 |  | 55.6872
|  |  | 2 |  | 0.09 |  | 77.1054
|  |  | 0,425.l |  | 0.091 |  | 77.9621
|  |  | 3 |  | 0.075 |  | 64.2545
|  |  | 4 |  | 0.02 |  | 17.1345
|  |  | Gối 2 - | td5 |  | -0.0715 |  | -61.256
|  |  | Nhịp | 2
|  |  | 6 |  | 0.018 | -0.02488 | 14.8909 | -20.5822
|  |  | 7 |  | 0.058 | 0.00054772 | 47.9817 | 0.45311
|  |  | 0,5.l |  | 0.0625 |  | 51.7045
- Tiết diện có mômen dương bằng 0 cách gối tựa một đoạn:
|  |  | +, | Tại nhịp biên: |  | 0,15.lpb = | 0.15 | x | 5.19 | = | 0.7785 | m;
|  |  | +, | Tại nhịp giữa: |  | 0,15.lp = | 0.15 | x | 5.1 | = | 0.765 | m;
- Tiết diện có mômen âm bằng 0 cách bên trái gối thứ hai một đoạn:
|  |  |  | x = k.lpb = |  | 0.22277 | x | 5.19 | = | 1.1562 | m;
b, Lực cắt
[6 empty] | 31.8059 | 5.19 | = | 66.029 | kN;
[6 empty] | 31.8059 | 5.19 | = | 99.0436 | kN;
[6 empty] | 31.8059 | 5.1 | = | 81.105 | kN;
4, Tính cốt thép dọc
|  |  | Bêtông cấp độ bền B |  |  | 20 | có Rb = | 11.5 | Mpa ; | Rbt = | 0.9 | Mpa;
|  |  |  | cốt thép dọc nhóm | CII | có Rs = | 260 | Mpa; | Rsc = | 260 | Mpa;
|  |  |  | cốt đai dùng nhóm | CI | . | 170 | Mpa;
a, Với mômen âm
|  |  | Tính theo tiết diện chữ nhật |  |  | b = | 220 | mm; | h = | 500 | mm.
|  |  |  | Giả thiết a = | 30 | mm, | ho = | 500 | - | 30 | = | 470 | mm.
|  | * | Tại gối 2, với M = |  | 61.256 | kNm,
[6 empty] | 61.256 | x | 1000000
[5 empty] | ------------------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 0.10961 | <
[5 empty] | 11.5 | 220 | 470 | 2
[7 empty] | 0.10961 | = | 0.94181
[5 empty] | 61.256 | x | 1000000
[5 empty] | --------------------------------------------------- = |  |  | 532.2471 | mm2
[5 empty] | 260 | 0.94181 | 470
532.2471
[6 empty] | ---------------------------------------------- .100% |  |  |  | = | 0.5147%
[6 empty] | 220 | x | 470
b, Với mômen dương
|  |  | Tính theo tiết diện chữ T, có cánh nằm trong vùng nén, bề dày cánh | [6 empty] | h’f = | 90 | mm;
|  |  |  | Giả thiết a = | 30 | mm, | ho = | 500 | - | 30 | = | 470 | mm.
|  |  | Độ vươn của cánh |  | Sf = | lấy không lớn hơn giá trị bé nhất trong các trị số sau:
|  |  | +, | (1/6).lp = | 0.16667 | 5.1 | = | 0.85 | m;
|  |  | +, | Một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm phụ cạnh nhau:
|  |  |  | 0,5.lo = | 0.5 | 2.38 | = | 1.19 | m;
|  |  |  | Vậy Sf ≤ min( | 0.85 | ; | 1.19 | ) m = | 0.85 | m.
|  |  | Chọn Sf = |  | 850 | mm.
|  |  | Bề rộng cánh b’f = b +2Sf = |  |  | 220 | + | 1700 | = | 1920 | mm.
Tính Mf = Rb . b’f .h’f .(ho -0,5h’f) =
|  |  | Mf = | 11.5 | 1920 | 90 | ( | 470 | - 0,5 x | 90 | ) = | 844560000 | Nmm.
|  |  | Vậy M+max = |  | 77.9621 | kNm | < | Mf = | 844.56 | kNm
|  |  | ---> Trục trung hòa |  | đi qua cánh.
|  |  | Tính theo tiết diện chữ nhật b = b’f = |  |  |  | 1920 | mm, h = | 500 | mm, a= | 30 | mm, ho = | 470 | mm.
|  | * Tại nhịp biên, với |  |  | M+ = | 77.9621 | kNm:
[7 empty] | 77.9621 | x | 1000000
[6 empty] | ---------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 0.015984 | <
[6 empty] | 11.5 | 1920 | 470 | 2
[8 empty] | 0.015984 | = | 0.99194
[6 empty] | 77.9621 | x | 1000000
[6 empty] | --------------------------------------------- = |  |  | 643.1701 | mm2
[6 empty] | 260 | 0.99194 | 470
643.1701
[7 empty] | ------------------------------------------------- .100% |  |  |  | = | 0.622%
[7 empty] | 220 | x | 470
|  | *Tại nhịp 2, giữa, với M = |  |  |  | 51.7045 | kNm;
|  |  |  | a = | 0.010601 | ; z = | 0.99467 | ; As = | 425.3802 | ,mm^2 ; | ; m% = | 0.4114%
5, Chọn và bố trí cốt thép dọc
Bảng 3.2. Bố trí cốt thép dọc cho các tiết diện chính của dầm phụ
|  |  | Tiết | diện | Nhịp biên | Gối 2 | nhịp 2
|  |  | As tính | toán mm2 | 643.1701 | 532.2471 | 425.3802
|  |  | Bố trí cốt thép |  | 2f16 + 1f18 | 2f16 + 1f16 | 2f14 + 1f14
|  |  | Diện tích | mm2 | 657 | 603 | 462
[5 empty] | 18 | 16 | 14
KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
|  |  | Kiểm tra lại ho : |  |  | Chọn chiều dày lớp bảo vệ c = |  | 25 | mm, cốt thép đặt 1 lớp
|  |  | ho = hdp – c -0,5.f = |  | 500 | - | 25 | - 0,5 . | 18 | = | 466 | mm, | chọn lại c
6, Tính toán cốt thép ngang
Từ biểu đồ bao lực cắt ta có:
[5 empty] | 99.0436 | kN. Lấy giá trị này dùng trong tính toán cốt đai
|  |  | Theo vật liệu đã chọn: Rb = |  |  | 11.5 | Mpa; Rbt = | 0.9 | Mpa; Rsw = | 170 | Mpa.
|  |  | Kích thước dầm: b= |  | 220 | mm; h = | 500 | mm; ho = | 466 | mm.
Kiểm tra điều kiện Qmin < Q < 0,3.Rb.b.ho
|  |  | 0,3.Rb.b.ho = 0,3. |  | 11.5 | 220 | 466 | = | 353694 | N = | 353.694 | kN
|  |  | Qmin = 0,5 . Rbt. b . ho = 0 ,5 . |  |  | 0.9 | 220 | 466 | = | 46134 | N = | 46.134 | kN.
|  |  | Điều kiện Qmin < Q < 0,3.Rb.b.ho |  |  |  | được thỏa mãn, cần phải tính toán cốt đai cho dầm
Tính toán cốt đai ( không có cốt xiên):
|  |  | Cho Q = | 99.0436 | kN = Qđb =
qp : tải trọng toàn phần của dầm phụ
|  |  |  | qdp = gdp + pdp = |  | 13.2159 | + | 18.59 | = | 31.8059 | kN/m.
[7 empty] | 20.6849 | N/mm
[5 empty] | qswmin = 0,25.Rbt.b =0,25. | 0.9 | 220 | = | 49.5 | N/mm.
|  |  |  | qswmin = | 49.5 | N/mm | > | qsw = | 20.6849 | N/mm
|  | * | Kiểm tra Co , với qsw = |  |  | 49.5 | N/mm.
[6 empty] | 1039.9447 | mm.
|  |  | Co = | 1039.9447 | mm | > | 2ho = | 932 | mm
|  |  | Chỉ lấy | Co = | 932 | mm.
|  | * | Tính qsw với Co = |  | 932 | mm:
|  |  | Cho Q = | 99.0436 | kN = Qđb =
|  |  | suy ra: | [5 empty] | 12.6787 | N/mm.
|  |  |  | Chọn qsw = | 49.5 | N/mm.
|  | * | Chọn cốt đai f 6 |  | 2 | nhánh
Diên tích của một lớp côt đai là:
2
|  |  |  | ( | 2 | 3.1416 | 6 | )
[5 empty] | ------------------------------------------------------------------------- = |  |  |  | 56.5487 | mm2
4
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo tính toán là:
[5 empty] | 170 | x | 56.5487
[5 empty] | ----------------------------------------------------- = |  |  | 194.2075 | mm;
49.5
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo cấu tạo là:
[6 empty] | Sct = min ( 0,5.ho ;300)mm =min(0,5. | 466 | ; 300)mm = | 233 | mm;
Khoảng cách lơn nhất giữa các lớp cốt đai là:
2
[5 empty] | 0.9 | 220 | 466
[5 empty] | ------------------------------------------------------ = |  |  | 434.1209
99043.5726
|  |  | Cốt đai được bố trí với khoảng cách là s= min(Stt;Sct;Smax) = |  |  |  |  | Stt = | 194.2075 | mm
|  |  |  | ----> Lấy tròn s = | 190 | mm.
|  |  | Các dầm đều được bố trí cốt đai f 6 , |  |  |  | 2 | nhánh, khoảng cách s = |  | 190 | mm.
7, Tính, vẽ hình bao vật liệu
a, Tính khả năng chịu lực
|  | * | Tại nhịp biên, mômen dương, tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén, bề rộng cánh
|  |  |  | b = b’f = | 1920 | mm, bố trí cốt thép |  | 2f16 + 1f18 | diện tích As = | 657 | mm2
|  |  | Lấy lớp bảo vệ là a= |  | 25 | mm, ho = hp – a – 0,5f = |  | 500 | -25 | -0.5 | 18 | = | 466 | mm.
[5 empty] | 260 | 657 |  | 0.016602
[5 empty] | 11.5 | 1920 | 466
|  |  |  | x = xho = | 0.016602 | 466 | = | 7.7364 | mm | < | h’f = | 90 | mm.
trục trung hòa đi qua cánh
[5 empty] | z = 1 – 0,5 x = 1 - 0,5. | 0.016602 | = | 0.9917
|  |  |  | Mtd = Rs.As.z.ho = |  | 260 | 657 | 0.9917 | 466 | = | 78941352.96 | Nmm = | 78.9414 | kNm.
|  | * | Tại gối 2, mômen âm, tiết diện chữ nhật |  |  |  | b x h = | 220 | 500
|  |  |  | bố trí cốt thép: | 2f16 + 1f16 | diện tích As = | 603 | mm2
|  |  | Lấy lớp bảo vệ là a= |  | 25 | mm, ho = hp – a – 0,5f = |  | 500 | -25 | -0.5 | 16 | = | 467 | mm.
[5 empty] | 260 | 603 |  | 0.13269 | < | xpl = 0,30
[5 empty] | 11.5 | 220 | 467
[5 empty] | z = 1 – 0,5 x = 1 - 0,5. | 0.13269 | = | 0.93365
|  |  |  | Mtd = Rs.As.z.ho = |  | 260 | 603 | 0.93365 | 467 | = | 68358558.74 | Nmm = | 68.3586 | kNm.
Kết quả tính toán khả năng chịu lực được ghi trong bản 3.3, mọi tiết diện đều được tính toán theo trường hợp tiết diện đặt cốt thép đơn
(với tiết diện chịu mômen dương thì thay b bằng b'f)
Bảng 3.3. khả năng chịu lực của các tiết diện
|  |  | Tiết | diện |  | Số lượng và diện tích cốt thép |  |  | ho | x | z | Mtd
[6 empty] | mm2 |  |  | (mm) |  |  | (kNm) | hdp | a | b | Rs | Rb
|  | số1,2 | Giữa nhịp biên |  | 2f16 + 1f18 | Có As = | 657 |  | 466 | 0.015473 | 0.99226 | 78.9863 | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
|  | số2 | Cạnh nhịp biên |  | Cắt 1 f | 18 | Còn 2 f | 16 |  |  |  |  | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
[6 empty] | Có As = | 403 |  | 467 | 0.0094909 | 0.99525 | 48.7001 | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
|  | số4,3 | Trên gối 2 |  | 2f16 + 1f16 | Có As = | 603 |  | 467 | 0.12394 | 0.93803 | 68.6792 | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
|  | số4,3 | Cạnh gối 2 |  | Cắt 1 f | 16 | Còn 2 f | 16 |  |  |  |  | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
[6 empty] | Có As = | 402 |  | 467 | 0.082625 | 0.95869 | 46.7944 | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
|  | số5,6 | Giữa nhịp 2 |  | 2f14 + 1f14 | Có As = | 462 |  | 468 | 0.01088 | 0.99456 | 55.9103 | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
|  | số6 | Cạnh nhịp 2 |  | Cắt 1 f | 14 | Còn 2 f | 14 |  |  |  |  | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
[6 empty] | Có As = | 308 |  | 468 | 0.0072536 | 0.99637 | 37.3415 | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
|  | số9,8 | [6 empty] | 475 | 0 | 1 | 0 | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
|  | số8 |  |  | Cắt 1 f |  | Còn 2 f | [5 empty] | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
[7 empty] | FALSE |  | 475 | 0 | 1 | 0 | 500 | 25 | 220 | 260 | 11.5
[13 empty] | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
[13 empty] | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
[13 empty] | 500 | 25 | 1920 | 260 | 11.5
b, Xác định mặt cắt lý thuyết của các thanh
SƠ ĐỒ TÍNH MẶT CẮT LÝ THUYẾT
HÌNH 7
|  | * | Mặt cắt lý thuyết cốt thép số 4
|  | - | Đầu bên trái:
|  |  | Sau khi cắt cốt thép số 4, tiết diện gần gối 2, nhịp biên, khả năng chịu mômen uốn ở thớ trên là | [7 empty] | 46.7944 | kNm.
Biểu đồ vật liệu cắt biểu đồ mômen ở điểm H41, đây là mặt cắt lý thuyết của cốt thép số 4. Bằng quan hệ hình học giữa các
|  |  | tam giác đồng dạng, xác định được khoảng cách từ điểm H41 đến mép trái gối 2 là | [6 empty] | 272.9581 | mm.
|  | - | Đầu bên phải:
|  |  | Sau khi cắt cốt thép số 4 , tiết diện gần gối 2, nhịp thứ hai, khả năng chịu mômen uốn ở thớ trên là | [7 empty] | 46.7944 | kNm.
Biểu đồ vật liệu cắt biểu đồ mômen ở điểm H42, đây là mặt cắt lý thuyết của cốt thép số 4. Bằng quan hệ hình học giữa các
|  |  | tam giác đồng dạng, xác định được khoảng cách từ điểm H42 đến mép phải gối 2 là | [6 empty] | 362.6628 | mm.
|  | * | Xác định đoạn kéo dài W4:
|  | - | Đầu bên trái:
Giá trị lực cắt Q ( độ dốc của biểu đồ mômen) tại H41 là:
[5 empty] | 61.256 | - | 0 | = | 52.9811 | kN.
1.1562
M-4, M-5 : là giá trị độ lớn của tung độ M- tại tiết diện 4,5 của dầm, lấy trong bảng 2.2
|  |  | Tại khu vực này bố trí cốt đai là f 6, s = |  |  |  | 190 | mm,
Tính qsw:
[5 empty] | 170 | x | 56.5487
[5 empty] | ------------------------------------------------------ = |  |  | 50.5962 | N/mm = | 50.5962 | kN/m
190
Do tại khu vực cắt cốt thép số 3 không bố trí cốt xiên nên Qs,inc = 0, ta có:
[6 empty] | 52.9811 | - 0
[6 empty] | ----------------------------------- + |  | 5* | 0.016 | = | 0.60357 | m = | 603.5681 | mm.
[6 empty] | 2* | 50.5962
f là đường kính thanh thép số 4
|  | - | Đầu bên phải:
Giá trị lực cắt Q ( độ dốc của biểu đồ mômen) tại H42 là:
[5 empty] | 61.256 | - | 20.5822 | = | 39.8762 | kN.
[5 empty] | 0,2 * | 5.1
M-5, M-6 : là giá trị độ lớn của tung độ M- tại tiết diện 5,6 của dầm, lấy trong bảng 2.2
|  |  | Tại khu vực này bố trí cốt đai là f 6, s = |  |  |  | 190 | mm,
Tính qsw:
[5 empty] | 170 | x | 56.5487
[5 empty] | ------------------------------------------------------ = |  |  | 50.5962 | N/mm = | 50.5962 | kN/m
190
Do tại khu vực cắt cốt thép số 3 không bố trí cốt xiên nên Qs,inc = 0, ta có:
[6 empty] | 39.8762 | - 0
[6 empty] | ----------------------------------- + |  | 5* | 0.016 | = | 0.47406 | m = | 474.0635 | mm.
[6 empty] | 2* | 50.5962
f là đường kính thanh thép số 3
|  | * | Các cốt thép bị cắt khác cũng xác định mặt cắt lý thuyết và đoạn kéo dài tương tự, kết quả tính toán được ghi vào bảng 3.4
Bảng 3.4. mặt cắt lý thuyết và đoạn kéo dài của các cốt thép
|  |  |  | Cốt | thép |  | Mặt cắt lý thuyết |  |  | Đoạn | kéo dài | 5*f | Q | 2*qsw
|  |  | Cốt thép số 2 (đầu bên trái) |  |  | Cách mép tường là |  | 862.76 | mm. | Wtr2 = | 620.1646 | 0.09 | 53.6486 | 101.1924
|  |  | Cốt thép số 2 (đầu bên phải) |  |  | Cách mép trái gối 2 là |  | 1733.3527 | mm. | Wph2 = | 538.6008 | 0.09 | 45.395 | 101.1924
|  |  | Cốt thép số 6 (đầu bên trái) |  |  | Cách mép phải gối 2 là |  | 1712.0232 | mm. | Wtr6 = | 390.5975 | 0.07 | 32.442 | 101.1924
|  |  | Cốt thép số 6 (đầu bên phải) | [5 empty] | mm. | Wph6 = | 70 | 0.07 | 0 | 101.1924
[10 empty] | Wtr8 = | 0 |  |  | 101.1924
[10 empty] | Wph8 = | 0 |  |  | 101.1924
[10 empty] | Wtr10 = |  |  |  | 101.1924
| 8, | Cốt thép cấu tạo
Cốt thép số 8( 2f12): cốt thép này được sử dụng làm giá ở nhịp biên, trong đoạn không có mômen âm.
|  |  | Diện tích cốt thép là: |  | 226 mm2 | không nhỏ hơn 0,1%bho = |  | 0,1 % . | 220 | 466 | = | 102.52 | mm2

## Tính dầm chính
IV. | TÍNH DẦM CHÍNH
| 1, | Sơ đồ tính
|  |  | Dầm chính là dầm liên tục |  |  | 4 | nhịp, kích thước tiết diện dầm: hdc = |  |  |  | 700 | mm, bdc= | 300 | mm.
|  |  | Tiết diện cột: bc x hc = |  |  | 400 | 400 | mm. | Nhịp tính toán ở nhịp bien và nhịp giữa đều bằng l = | [5 empty] | 7.8 | m.
| 2, | Tải trọng tính toán
Trọng lượng bản thân dầm quy về các lực tập trung:
|  |  | Go = bdc(hdc – hb)g.n.l1 = |  |  |  | 0.3 | ( | 0.7 | - | 0.09 | 25 | 1.1 | 2.6 | = | 13.0845 | kN
Tĩnh tải do dầm phụ truyền vào:
|  |  | G1 = gdp.l2 = |  | 13.2159 | 5.4 | = | 71.3659 | kN.
Tĩnh tải tác dụng tập trung:
|  |  | G = Go + G1 = |  | 13.0845 | + | 71.3659 | = | 84.4504 | kN.
Hoạt tải tác dụng tập trung truyền vào từ dầm phụ:
|  |  | P = pdp . l2 = |  | 18.59 | 5.4 | = | 100.386 | kN
| 3, | Nội lực tính toán
a, Xác định biểu đồ bao mômen
Tìm các trường hợp tải trọng tác dụng gây bất lợi cho dầm (hình vẽ 9):
Xác định biểu đồ mô men uốn do tĩnh tải G:
Tra phụ lục 12, được hệ số a, ta có:
[5 empty] | MG =a.G.3l1 = a. | 84.4504 | .3. | 2.6 | = a . | 658.7128 | (kNm)
Xác định các biểu đồ mômen uốn do các hoạt tải Pi tác dụng:
|  |  | Xét | 6 | trường hợp bất lợi của hoạt tải, xem hình….
Ta có:
|  |  | Mpi =a.P.3l1 = |  | a. | 100.386 | . 3 . | 2.6 | = a . | 783.0108 | (kNm)
KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
Trong sơ đồ Mp3 còn thiếu a để tính mômen uốn tại các tiết diện 1,2,3,4.
Để tính toán tiến hành cắt rời các nhịp 1-2, 2-3. Nhịp 1 và 2 có tải trọng, tính Mo của dầm đơn giản kê lên hai gối tự do:
|  |  |  | Mo = P.l1 = | 100.386 | 2.6 | = | 261.0036 | kNm.
Dùng phương pháp treo biểu đồ, kết hợp các quan hệ tam giác đồng dạng (hình vẽ 9), xác định được giá trị mômen:
|  |  |  | M1 = | 261.0036 | - | 251.3465 | x | 0.33333 | = | 177.2214 | kNm;
|  |  |  | M2 = | 261.0036 | - | 251.3465 | x | 0.66667 | = | 93.4393 | kNm;
|  |  |  | M3 = | 261.0036 | - | (2/3).( | 251.3465 | - | 37.5845 | ) - | 37.5845 | = | 80.9111 | kNm;
|  |  |  | M4 = | 261.0036 | - | (1/3).( | 251.3465 | - | 37.5845 | ) - | 37.5845 | = | 152.1651 | kNm;
|  |  | Mô | men
|  |  | (kN | m)
|  |  | MG | a
M
|  |  | MP1 | a
M
|  |  | M | max |  | bàng này | bỏ nhé
|  |  | M | min
|  |  | Mô | men
|  |  | (kN | m)
|  |  | MG | a
M
|  |  | MP1 | a
M
|  |  | MP2 | a
M
|  |  | MP3 | a
M
|  |  | MP4 | a
M
|  |  | M | max
|  |  | M | min
|  |  |  | Bảng 4.1. Tính toán và tổ hợp mômen |  |  |  |  | (dầm 4 nhịp)
|  |  | Mô | men | 1 | 2 | B | 3 | 4 | C
|  |  | (kN | m)
|  |  | MG | a | 0.238 | 0.143 | -0.286 | 0.079 | 0.111 | -0.19
|  |  |  | M | 156.7736 | 94.1959 | -188.3919 | 52.0383 | 73.1171 | -125.1554
|  |  | MP1 | a | 0.286 | 0.238 | -0.143 | -0.127 | -0.111 | -0.095
|  |  |  | M | 223.9411 | 186.3566 | -111.9705 | -99.4424 | -86.9142 | -74.386
|  |  | MP2 | a | -0.048 | -0.095 | -0.143 | 0.206 | 0.222 | -0.095
|  |  |  | M | -37.5845 | -74.386 | -111.9705 | 161.3002 | 173.8284 | -74.386
|  |  | MP3 | a |  |  | -0.321 |  |  | -0.048
|  |  |  | M | 177.2214 | 93.4393 | -251.3465 | 80.9111 | 152.1651 | -37.5845
|  |  | MP4 | a | -0.031 | -0.063 | -0.095 |  |  | -0.286
|  |  |  | M | -24.2733 | -49.3297 | -74.386 | 136.7659 | 86.9142 | -223.9411
|  |  | MP5 | a |  |  | -0.19 |  |  | 0.095
|  |  |  | M | 211.4129 | 161.8222 | -148.7721 | -74.386 | 0 | 74.386
|  |  | MP6 | a |  |  | 0.036 |  |  | -0.143
|  |  |  | M | 9.3961 | 18.7923 | 28.1884 | -18.7923 | -65.7729 | -112.7536
|  |  | M | max | 380.7147 | 280.5525 | -160.2035 | 213.3385 | 246.9455 | -50.7694
|  |  | M | min | 119.1891 | 19.8099 | -439.7383 | -47.4041 | -13.7971 | -349.0965
Biểu đồ bao mômen:
Tung độ của biểu đồ bao mômen:
|  |  |  | Mmax = MG + max(MPi); |  |  | Mmin = MG + min(MPi)
Tính toán Mmax và Mmin cho từng tiết diện và ghi vào 2 dòng cuối của bảng 4.1
-
-
-
Xác định mô men ở mép gối: từ hình bao mô men trên gối B, thấy rằng phía bên phải độ dốc của
biểu đồ Mmin bé hơn phía bên trái. Tính mô men mép bên phía phải gối B sẽ có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
|  |  |  | M3 = | 52.0383 | + | 80.9111 | = | 132.9494 | kNm.
[6 empty] | 0.4 | .( | 439.7383 | + | 132.9494 | )
[5 empty] | 439.7383 | - ------------------------------------------------------------------------------ = | [5 empty] | 395.6854 | kNm.
[8 empty] | 2 . | 2.6
-
-
Tương tự tại gối C:
|  |  |  | M4 = | 73.1171 | + | 152.1651 | = | 225.2822 | kNm;
[6 empty] | 0.4 | .( | 349.0965 | + | 225.2822 | )
[5 empty] | 349.0965 | - ------------------------------------------------------------------------------ = | [5 empty] | 304.9135 | kNm.
[8 empty] | 2 . | 2.6
b, Xác định biểu đồ bao lực cắt
Tung độ của biểu đồ bao lực cắt:
|  |  | - Do tác dụng của tĩnh tải G: QG = bG = b x |  |  |  | 84.4504 | (kN).
|  |  | - Do tác dụng của hoạt tải Pi: QPi = bPi = bi x |  |  |  | 100.386 | (kN).
Trong đó hệ số b lấy theo phụ lục 12, các trường hợp tải trọng lấy theo hình 10, kết quả ghi trong bảng 4.2:

## TINH Q DAM CHINH
4 NHỊP DẦM CHÍNH THÌ XEM BẢNG NÀY
| G= | 84.4504 | P= | 100.386 | [9 empty] | 3 NHỊP DẦM CHÍNH THÌ XEM BẢNG NÀY
Tính toán và tổ hợp lực cắt
S¬ ®å |  | §o¹n | [8 empty] | S¬ ®å |  | §o¹n
|  | Bªn ph¶i gèi A | Gi÷a nhÞp biªn | Bªn tr¸i gèi B | Bªn ph¶i gèi B |  | Gi÷a nhÞp gi÷a | Bªn tr¸i gèi C |  |  |  |  | Bªn ph¶i gèi A | Gi÷a nhÞp biªn | Bªn tr¸i gèi B | Bªn ph¶i gèi B | Gi÷a nhÞp gi÷a | Bªn tr¸i gèi C
Qg | b | 0.714 |  | -1.286 | 1.005 |  |  | -0.995 |  |  | Qg | b | 0.733 |  | -1.267 | 1
| Q | 60.2976 | -24.1528 | -108.6032 | 84.8726 |  | 0.42225 | -84.0281 |  |  |  | Q | 61.9021 | -22.5482 | -106.9986 | 84.4504 | 84.4504 | 84.4504
Qp1 | b | 0.857 |  | -1.143 | 0.048 |  |  | 0 |  |  | Qp1 | b | 0.867 |  | -1.133
| Q | 86.0308 | -14.3552 | -114.7412 | 4.8185 | [6 empty] | Q | 87.0347 | -13.3513 | -113.7373
Qp2 | b | -0.143 |  | -0.143 | 1.048 |  |  | -0.952 |  |  | Qp2 | b | -0.133 |  | -0.133 | 1
| Q | -14.3552 | -14.3552 | -14.3552 | 105.2045 |  | 4.8185 | -95.5675 |  |  |  | Q | -13.3513 | -13.3513 | -13.3513 | 100.386 | 43.5173 | -13.3513
Qp3 | b | 0.679 |  | -1.321 | 1.274 |  |  | -0.726 |  | P | Qp3 | b | 0.689 |  | -1.311 | 1.222 |  | -0.778
| Q | 68.1621 | -32.2239 | -132.6099 | 127.8918 |  | 27.5058 | -72.8802 |  | 100.386 |  | Q | 69.166 | -31.22 | -131.606 | 122.6717 | 22.2857 | -78.1003
Qp4 | b | -0.095 |  | -0.095 | 0.81 |  |  | -1.19 |  |  | Qp4 | b |  |  | 0.044 | -0.222
| Q | -9.5367 | -9.5367 | -9.5367 | 81.3127 |  | -19.0733 | -119.4593 |  |  |  | Q | 0 | 2.2085 | 4.417 | -22.2857 | -8.9344 | 4.417
Qp5 | b | 0.81 |  | -1.19 | 0.286 |  |  | 0.286
| Q | 81.3127 | -19.0733 | -119.4593 | 28.7104 |  | 28.7104 | 28.7104
Qp6 | b |  | 0 | 0.036 |  |  | 0
| Q |  | 0 | 3.6139 |  |  | 0 | 0
Qmin |  | 45.9424 | -33.6895 | -104.9893 | 89.6911 |  | -18.6511 | -55.3177 |  |  | Qmin |  | 48.5508 | -20.3398 | -102.5816 | 62.1647 | 75.516
Qmax |  | 146.3284 | -56.3767 | -241.2131 | 212.7644 |  | 29.1326 | -203.4874 |  |  | Qmax |  | 148.9368 | -53.7683 | -238.6047 | 184.8364 | 127.9677
|  | -14.3552 | -32.2239 | -132.6099 | 4.8185 |  | -19.0733 | -119.4593
|  | 86.0308 | -9.5367 | 3.6139 | 127.8918 |  | 28.7104 | 28.7104
146.3284
4.Tính cốt thép dọc chịu lực
| Rb= | 11.5 | Mpa |  |  |  | KS. VŨ ĐỒ ÁN. SĐT 0979860286
| Rs= | 260 | Mpa
| xR= | 0.65 |  |  |  |  | CHUYÊN HD ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1, ÔN THI MÔN HỌC BÊ TÔNG 1, CƠ HỌC ĐẤT
| zR= | 0.675
| aR= | 0.439
a. với momen âm.
| tính theo tiết diện chữ nhật |  | b= | 300 | mm
|  |  | h= | 700 | mm
|  | giả thiết a= | 70 | mm | cộng thêm đường kính thanh thép lớp nhất dầm phụ do thanh thép đặt dưới thép dầm phụ
|  | suy ra ho= | 630 | mm
| Tại gối B, với Mmg= |  | 395.6854 | kNm
[7 empty] | 395.6854 | x | 1000000
[5 empty] | ------------------------------------------------------------------------- = | [5 empty] | 0.28897 | >
[5 empty] | 11.5 |  | 300 | 630 | 2
[8 empty] | 0.28897 | = | 0.82483
[5 empty] | 395.6854 |  | x | 1000000
[5 empty] | --------------------------------------------------- = |  |  |  | 2928.6707 | mm2
[5 empty] | 260 |  | 0.82483 | 630
2928.6707
[7 empty] | ---------------------------------------------- .100% |  |  |  | = | 1.55%
[7 empty] | 300 | x | 630
| Tại gối C, với Mmg= |  | 304.9135 | kNm
( Nếu DC 4 nhịp thì lấy gối C) |  |  | am= | 0.22268 | z= |  | 0.87237 | As= | 2133.8353 | mm2 | m%= | 1.129%
b, Với mômen dương
| Tính theo tiết diện chữ T, có cánh nằm trong vùng nén, bề dày cánh | [7 empty] | h’f = | 90 | mm;
a= | 70 |  | 40 | mm, | ho = |  | 700 | - | 70 | = | 630 | mm.
| Độ vươn của cánh |  | Sf = | lấy không lớn hơn giá trị bé nhất trong các trị số sau:
| +, | (1/6).ld = | 0.16667 | 7.8 | = |  | 1.3 | m;
| +, | Một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm phụ cạnh nhau:
|  | 0,5.lo = | 0.5 | 5.1 | = |  | 2.55 | m;
|  | Vậy Sf ≤ min( | 1.3 | ; | 2.55 |  | ) m = | 1.3 | m.
| Chọn Sf = |  | 1300 | mm.
| Bề rộng cánh b’f = b +2Sf = |  |  | 300 | + |  | 2600 | = | 2900 | mm.
Tính Mf = Rb . b’f .h’f .(ho -0,5h’f) =
| Mf = | 11.5 | 2900 | 90 | ( |  | 630 | - 0,5 x | 90 | ) = | 1755.8775 | KNm.
| Vậy M+max = |  | 380.7147 | kNm | > |  | Mf = | 1755.8775 | kNm
| ---> Trục trung hòa |  | điquasườn.
| Tính theo tiết diện chữ nhật b = b’f = |  |  |  | 2900 |  | mm, h = | 700 | mm, a= | 40 | mm, ho = | 630 | mm.
* Tại nhịp biên, với |  |  | M+ = | 380.7147 | kNm:
[5 empty] | 380.7147 |  | x | 1000000
|  |  |  | ---------------------------------------------------------------- = | [5 empty] | 0.028762 | <
|  |  |  | 11.5 | 2900 |  | 630 | 2
[7 empty] | 0.028762 | = | 0.98541
|  |  |  | 380.7147 | x |  | 1000000
|  |  |  | --------------------------------------------- = |  |  |  | 2358.6888 | mm2
|  |  |  | 260 | 0.98541 |  | 630
2358.6888
[5 empty] | ------------------------------------------------- .100% |  |  |  |  | = | 1.248%
[5 empty] | 300 |  | x | 630
| Tại nhịp giữa, với M= |  | 246.9455 | kNm
|  |  | am= | 0.018656 | z= |  | 0.99058 | As= | 1521.9357 | mm2 | m%= | 0.8053%
| Tiết | diện | Nhịp biên | Gối B | nhịp 2 |  | Gối C | nhịp giữa
| As tính | toán mm2 | 2358.6888 | 2928.6707 | 1521.9357 |  | 2133.8353 | #REF!
| Bố trí cốt thép |  | 2f25 + 2f22 | 4f25 + 2f28 | 2f16 + 1f16 |  | 2f16 + 1f18
| Diện tích | mm2 | 2213 | 3195 | 603 |  | 657
kiểm tra lại ho
* với cốt thép chịu momen dương nhịp biên, đặt 1 lớp, chọn chiều dày lớp bảo vệ 30mm > đường kính cốt thép chọn max
| a= | 30 | + | 0.5x | 25 |  | = | 42.5 | nên ho | = | 657.5 | mm | > | ho tính toán thiên về an toàn
* với cốt thép chịu momen âm ở Gối
*chỗ đặt 1 lớp thép
|  |  |  | a= | 30 |  | + | 16 | + | 28 | x0.5 | = | 60 | mm | nên ho | = | 640 | mm
[5 empty] | trị số này |  | > | ho tính toán thiên về an toàn
*chỗ đặt 2 lớp thép
phi max=d
|  |  | 2 phi lớp 1 bên ngoài |  | 28 |  |  | 2 phi lớp 2 |  | 25 |  | 28
|  |  | 2 phi lớp 1 bên trong |  | 25
|  |  |  | As lớp 1 | = |  | 2212.13 |  | As lớp 2 | = | 981.25
|  |  |  | a1 | = |  | 60 |  | a2 | = | 114.5
[5 empty] | a |  | = | 76.7466 | nên ho | = | 623.2534 | mm | > | ho tính toán thiên về an toàn
5, Tính toán cốt thép ngang
Từ biểu đồ bao lực cắt ta có:
bên trái gối B |  |  |  | 241.2131 | kN. Lấy giá trị này dùng trong tính toán cốt đai
|  | Theo vật liệu đã chọn: Rb = |  |  | 11.5 |  | Mpa; Rbt = | 0.9 | Mpa; Rsw = | 170 | Mpa.
|  | Kích thước dầm: b= |  | 300 | mm; h = |  | 700 | mm; ho = | 657.5 | mm.
Kiểm tra điều kiện Qmin < Q < 0,3.Rb.b.ho
|  | 0,3.Rb.b.ho = 0,3. |  | 11.5 | 300 |  | 657.5 | = | 680512.5 | N = | 680.5125 | kN
|  | Qmin = 0,5 . Rbt. b . ho = 0 ,5 . |  |  | 0.9 |  | 300 | 657.5 | = | 88762.5 | N = | 88.7625 | kN.
|  | Điều kiện Qmin < Q < 0,3.Rb.b.ho |  |  |  |  | được thỏa mãn, cần phải tính toán cốt đai cho dầm
Tính toán cốt đai ( không có cốt xiên):
|  | Cho Q = | 241.2131 | kN = Qđb =
[7 empty] | 110.773 | N/mm
|  |  |  | qswmin = 0,25.Rbt.b =0,25. | 0.9 |  | 300 | = | 67.5 | N/mm.
|  |  | qswmin = | 67.5 | N/mm |  | < | qsw = | 110.773 | N/mm
| * | Kiểm tra Co , với qsw = |  |  | 110.773 |  | N/mm.
[5 empty] | 1451.6961 |  | mm.
|  | Co = | 1451.6961 | mm | > |  | 2ho = | 1315 | mm
|  | Chỉ lấy | Co = | 1315 | mm.
| * | Tính qsw với Co = |  | 1315 | mm:
|  | Cho Q = | 241.2131 | kN = Qđb =
|  | suy ra: | [6 empty] | 109.576 | N/mm.
|  |  | Chọn qsw = | 109.576 | N/mm.
| * | Chọn cốt đai f |  | 8 | 2 nhánh
Diên tích của một lớp côt đai là:
2
|  |  | ( | 2 | 3.1416 |  | 8 | )
|  |  |  | ------------------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 100.531 | mm2
4
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo tính toán là:
|  |  |  | 170 | x |  | 100.531
|  |  |  | ----------------------------------------------------- = |  |  |  | 155.9672 | mm;
109.576
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo cấu tạo là:
[5 empty] | Sct = min ( 0,5.ho ;300)mm =min(0,5. |  | 657.5 | ; 300)mm = | 300 | mm;
Khoảng cách lơn nhất giữa các lớp cốt đai là:
2
|  |  |  | 0.9 | 300 |  | 657.5
|  |  |  | ------------------------------------------------------ = |  |  |  | 483.8987
241213.069
|  | Cốt đai được bố trí với khoảng cách là s= min(Stt;Sct;Smax) = | [5 empty] | Stt = | 155.9672 | mm
|  |  | ----> Lấy tròn s = | 150 | mm.
|  | Các dầm đều được bố trí cốt đai f , |  |  |  |  | 8 | nhánh, khoảng cách s = |  | 150 | mm.
bên phải gối A |  |  |  | 146.3284 | kN. Lấy giá trị này dùng trong tính toán cốt đai
Tính toán cốt đai ( không có cốt xiên):
|  | Cho Q = | 146.3284 | kN = Qđb =
[7 empty] | 40.7652 | N/mm
|  |  |  | qswmin = 0,25.Rbt.b |  |  |  | = | 67.5 | N/mm.
|  |  | qswmin = | 67.5 | N/mm |  | > | qsw = | 40.7652 | N/mm
| * | Kiểm tra Co , với qsw = |  |  | 67.5 |  | N/mm.
[5 empty] | 1859.6908 |  | mm.
|  | Co = | 1859.6908 | mm | > |  | 2ho = | 1315 | mm
|  | Chỉ lấy | Co = | 1315 | mm.
| * | Tính qsw với Co = |  | 1315 | mm:
|  | Cho Q = | 146.3284 | kN = Qđb =
|  | suy ra: | [6 empty] | 13.3684 | N/mm.
|  |  | Chọn qsw = | 67.5 | N/mm.
| * | Chọn cốt đai f |  | 8 | 2 nhánh
Diên tích của một lớp côt đai là:
2
|  |  | ( | 2 | 3.1416 |  | 8 | )
|  |  |  | ------------------------------------------------------------------------- = |  |  |  |  | 100.531 | mm2
4
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo tính toán là:
|  |  |  | 170 | x |  | 100.531
|  |  |  | ----------------------------------------------------- = |  |  |  | 253.1891 | mm;
67.5
Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo cấu tạo là:
[5 empty] | Sct = min ( 0,5.ho ;300)mm =min(0,5. |  | 657.5 | ; 300)mm = | 300 | mm;
Khoảng cách lơn nhất giữa các lớp cốt đai là:
2
483.8987
|  | Cốt đai được bố trí với khoảng cách là s= min(Stt;Sct;Smax) = | [5 empty] | Stt = | 253.1891 | mm
|  |  | ----> Lấy tròn s = | 250 | mm.
|  | Các dầm đều được bố trí cốt đai f , |  |  |  |  | 8 | nhánh, khoảng cách s = |  | 250 | mm.
6. tính toán cốt treo
chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố thêm cốt đai cho dầm chính. Lực tập trung do dầm phụ truyền
|  | vào dầm chính : |  | P1=P+G | 184.8364 |  | KN
[5 empty] | 756.5434 |  | mm2
|  | dùng f10, | n=2, asw= | 78.5 | mm2, số lượng đai chọn cần thiết là:
4.8187
|  | Ta có số đai: = |  | 4.8187 | đai
7. cắt và vẽ hình bao vật liệu
* Tại nhịp biên.
momen dương, tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng chịu nén
|  | bề rộng cánh bf '= |  | 2900 | mm |  | bố trí | 2f25 + 2f22 |  | diện tích | As= | 2213 | mm2
[8 empty] | ho thực tế đã tính |  | = | 657.5 | mm2
|  |  |  | 260 | 2213 |  |  | 0.02624
|  |  |  | 11.5 | 2900 |  | 657.5
|  |  | x = xho = | 0.02624 | 657.5 |  | = | 17.2528 | mm | < | h’f = | 90 | mm.
trục trung hòa đi qua cánh
|  |  |  | z = 1 – 0,5 x = 1 - 0,5. | 0.02624 |  | = | 0.98688
|  |  | Mtd = Rs.As.z.ho = |  | 260 |  | 2213 | 0.98688 | 657.5 | = | 373348899.6 | Nmm= | 373.3489 | kNm.
| * | *Tại gối 2, mômen âm, tiết diện chữ nhật |  |  |  |  | b x h = | 300 | 700
|  |  | bố trí cốt thép: | 4f25 + 2f28 | diện tích As = |  | 3195 | mm2 | bố trí | 2 | lớp | [14 empty] | phi max=d
[10 empty] | ho | = |  | 623.2534 | mm. |  |  |  |  | 2 phi lớp 1 bên ngoài |  | 28 |  | 2 phi lớp 2 |  | 25 | 28
[19 empty] | 2 phi lớp 1 bên trong |  | 25
|  |  |  | 260 | 3195 |  |  | 0.38633 | < | xR = 0,65
|  |  |  | 11.5 | 300 |  | 623.2534 | [11 empty] | As1 | = | 2212.13 |  | As2 | = | 981.25
[19 empty] | a1 | = | 60 |  | a2 | = | 114.5
|  |  |  | z = 1 – 0,5 x = 1 - 0,5. | 0.38633 |  | = | 0.80683 | [11 empty] | a | = | 76.7466
|  |  | Mtd = Rs.As.z.ho = |  | 260 |  | 3195 | 0.80683 | 623.2534 | = | 417727577.3 | Nmm= | 417.7276 | kNm.
Kết quả tính toán khả năng chịu lực được ghi trong bảng, mọi tiết diện đều được tính toán theo trường hợp tiết diện đặt cốt thép đơn
(với tiết diện chịu mômen dương thì thay b bằng b'f)
|  |  |  | TiÕt diÖn | Cèt thÐp |  | Fa (cm2) | ho |  |  | Mtd(kNm)
|  |  |  | NhÞp biªn | 2f25 + 2f22 |  | 22.13 | 657.5 | 0.02624 | 0.98688 | 373.3489
[5 empty] | C¾t bít 2f | 22 | 22.13 | 657.5 | 0.02624 | 0.98688 | 373.3489
[5 empty] | C¾t bít 2f |  | 22.13 | 657.5 | 0.02624 | 0.98688 | 373.3489
|  |  |  | Gèi B | 4f25 + 2f28 |  | 31.95 | 623.2534 | 0.38633 | 0.80683 | 417.7276
[5 empty] | C¾t bít 2f | 25 | 31.95 | 623.2534 | 0.38633 | 0.80683 | 417.7276
[5 empty] | C¾t bít 2f |  | 31.95 | 623.2534 | 0.38633 | 0.80683 | 417.7276
|  |  |  | NhÞp gi÷a | 2f16 + 1f16 |  | 6.03 | 657.5 | 0.0071499 | 0.99643 | 102.7143
[5 empty] | C¾t bít 2f | 16 | 22.13 | 657.5 | 0.02624 | 0.98688 | 373.3489
|  |  |  | Gèi C | 2f16 + 1f18 |  | 6.57 | 640 | 0.079443 | 0.96028 | 102.2352
[5 empty] | C¾t bít 2f | 18 | 31.95 | 640 | 0.38633 | 0.80683 | 417.7276
b. Xác định mặt cắt lý thuyết của các thanh
Cốt thép số 4( đầu bên trái, gần gối B): sau khi cắt cốt thép số 4, biểu đồ bao vật liệu cắt tại điểm H.
Xác định đoạn kéo dài của cốt thép số 4 ở bên trái W4 trái
Q là độ dốc của biểu đồ momen
[5 empty] | Q=( |  | 439.7383 | - | 19.8099 | )/ | 2.6 | = | 176.7493 | kN
|  |  |  | Do không đặt cốt xiên mà tại khu vực này đặt cốt đai phi 8, s= | [5 empty] | 150 | mm
[8 empty] | 117.3667 | mm
[8 empty] | = | 0.87798 | >
[5 empty] | lấy tròn |  |  | 877.9792 | mm
[5 empty] | 3 nhịp |  |  |  |  | 4 nhịp
|  |  |  | vị trí | Q(KN) |  | W(mm) |  | vị trí |  | Q(KN) | W(mm)
|  |  |  | nhịp biên trái | 0 |  | 110 |  | nhịp biên trái |  | 146.4287 | 733.8089
|  |  |  | nhịp biên phải | 0 |  | 110 |  | nhịp biên phải |  | 169.5215 | 832.1877
|  |  |  | gối biên trái | 0 |  | 125 |  | gối biên trái |  | 176.7493 | 877.9792
|  |  |  | gối biên phải | 0 |  | 125 |  | gối biên phải |  | 150.8978 | 767.8478
|  |  |  | nhịp giữa trái | 0 |  | 80 |  | nhịp giữa trái |  | 143.67 | 692.0563
[9 empty] | nhịp giữa phải |  | 114.5057 | 567.812
[9 empty] | gối C trái |  | 128.9613 | 639.395